u

食品 - 食品

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBW(E)100515 | 乙醇水中甲醇溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)100514 | 乙醇水中甲醇溶液标准物质 | 5mL | 500μg/mL | 100 |
| GBW(E)100513 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 10mg/mL | 80 |
| GBW(E)100517 | 甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| GBW(E)100516 | 甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7514-2016 | 食品检测用硝酸钠、亚硝酸钠混合溶液标准物质 | 10mL | Mix（2组分） | 100 |
| BWZ6843-2016 | 碘酸钾标准溶液 | 50mL | 1g/L | 100 |
| GBW(E)083487 | 甲醇中盐酸克伦特罗溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 160 |
| GBW(E)100510 | 水中甲醇溶液标准物质 | 5mL | 10mg/mL | 70 |
| GBW(E)100509 | 水中甲醇溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 76 |
| BWQ7687-2016 | 甲醇中脱氢乙酸溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 180 |
| BWQ7688-2016 | 甲醇中脱氢乙酸溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| GBW（E）083504 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液标准物质 | 20mL | Mix（4组分） | 100 |
| BWN5242-2016 | 富马酸二甲酯 | 1g | 99.1% | 520 |
| BWN5243-2016 | 富马酸二甲酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWZ6955-2016 | 混合阴离子溶液标准物质（氟、氯、硝酸根、亚硝酸根、硫酸根） | 50mL | Mix（5组分） | 400 |
| BWB2372-2016 | 铬标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7888-2016 | 乙醇水中异丁醇和异戊醇溶液标准物质 | 2mL | Mix（2组分） | 140 |
| BWQ7887-2016 | 乙醇水中甲醇、异丁醇和异戊醇溶液标准物质 | 2mL | Mix（3组分） | 160 |
| BWZ6053-2016 | 碘酸钾溶液标准物质 | 50mL | 3g/L | 60 |
| BWZ6989-2016 | 食品检测用亚硝酸钠、硝酸钠溶液标准物质 | 10mL | Mix（2组分） | 140 |
| BWQ7980-2016 | 乙醇中叔丁基对苯二酚(TBHQ)溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7977-2016 | 甲醇中3,4-二甲基苯酚溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 240 |

食品 - 白酒

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWQ7927-2016 | 甲醇中氨基甲酸乙酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7975-2016 | 乙醇中甲醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7982-2016 | 白酒中甲醇 | 100mL | 444μg/mL | 1100 |
| BWQ7995-2016 | 乙醇中甲醇溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |

食品 - 营养及功能成分

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWQ7838-2016 | 维生素B3溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 280 |
| BWQ7840-2016 | 维生素B6溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 280 |
| BWQ7836-2016 | 维生素B1溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 280 |
| BWQ7837-2016 | 维生素B2溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 280 |
| BWQ7839-2016 | 维生素B5溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 200 |
| BWQ7847-2016 | 维生素B7溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 200 |
| GBW(E)100546 | 甲醇中褪黑素溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 130 |
| BWQ7841-2016 | 维生素B12溶液标准物质 | 1mL | 100μg/mL | 280 |

食品 - 食品包装中残留有害物质

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWQ7723-2016 | 乙醇中环氧氯丙烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 140 |
| BWQ7724-2016 | 乙醇中环氧氯丙烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7878-2016 | 二硫化碳中环氧氯丙烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 200 |

食品 - 食品添加剂

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWZ6640-2016 | 赤藓红溶液标准物质 | 5mL | 500μg/mL | 80 |
| BWZ6641-2016 | 赤藓红溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6642-2016 | 食用合成色素亮蓝溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWZ6643-2016 | 食用合成色素亮蓝溶液标准物质 | 5mL | 500μg/mL | 60 |
| BWQ7017-2016 | 食品甜味剂糖精钠溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL（以C6H4SO2NNaCO.2H2O计） | 60 |
| BWQ7018-2016 | 食品甜味剂安赛蜜溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7051-2016 | 食品甜味剂安赛蜜溶液标准物质 | 5mL | 1250μg/mL | 60 |
| BWQ7052-2016 | 食品甜味剂糖精钠、安赛蜜混合溶液标准物质 | 5mL | Mix（2组分） | 80 |
| GBW(E)100508 | 食品防腐剂苯甲酸溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 120 |
| GBW(E)100544 | 食品防腐剂山梨酸溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWB2141-2016 | 靛蓝溶液标准物质（食品添加剂） | 50mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWJ4265-2016 | 山梨酸钾标准物质 | 250mg | 99.0% | 260 |
| BWZ6814-2016 | 食品检测用亚硝酸钠溶液标准物质（食品检测） | 100mL | 200μg/mL（以NO2-计） | 80 |
| GBW(E)100507 | 甲醇水中三聚氰胺溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7503-2016 | 纽甜溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7504-2016 | 丙二醛溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7505-2016 | 诱惑红溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7506-2016 | 酸性红（偶氮玉红）溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7507-2016 | 苋菜红溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7508-2016 | 胭脂红溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL（以C20H11N2Na3O10S3·1.5H2O计） | 80 |
| BWQ7509-2016 | 新红溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 180 |
| BWQ7510-2016 | 苏丹红Ⅳ号溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7511-2016 | 苏丹红Ⅲ号溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7512-2016 | 苏丹红Ⅱ号溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 80 |
| GBW(E)100543 | 正己烷中苏丹红I号溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7518-2016 | 食品甜味剂糖精钠溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL（以C7H4NNaO3S·2H2O计） | 80 |
| BWQ7520-2016 | 食品甜味剂安赛蜜溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)100545 | 食品防腐剂山梨酸溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7515-2016 | 食品检测用硝酸钠溶液标准物质 | 10mL | 200μg/mL（硝酸钠计） | 80 |
| BWQ7516-2016 | 食品检测用亚硝酸钠溶液标准物质 | 10mL | 200μg/mL（亚硝酸钠计） | 80 |
| BWQ7533-2016 | 胭脂红溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL（以C20H11N2Na3O10S3·1.5H2O计） | 80 |
| BWJ4266-2016 | 红曲红素（红曲色素）纯度样品 | 1g | 99.2% | 350 |
| BWQ7576-2016 | 酸性红（偶氮玉红）溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWQ7575-2016 | 苋菜红溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7574-2016 | 甜蜜素（环己基氨基磺酸钠）溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7573-2016 | 甜蜜素（环己基氨基磺酸钠）溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7571-2016 | 食品合成色素柠檬黄溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7572-2016 | 食品合成色素柠檬黄溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7622-2016 | 甜蜜素（环己基氨基磺酸钠）溶液标准物质 | 5mL | 10.0mg/mL | 80 |
| BWQ7626-2016 | 甲醇中对羟基苯甲酸甲酯（尼泊金甲酯）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 90 |
| BWQ7627-2016 | 甲醇中对羟基苯甲酸甲酯（尼泊金甲酯）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7628-2016 | 甲醇中对羟基苯甲酸乙酯（尼泊金乙酯）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 90 |
| BWQ7629-2016 | 甲醇中对羟基苯甲酸乙酯（尼泊金乙酯）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7630-2016 | 甲醇中对羟基苯甲酸丙酯（尼泊金丙酯）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 90 |
| BWQ7631-2016 | 甲醇中对羟基苯甲酸丙酯（尼泊金丙酯）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7632-2016 | 甲醇中对羟基苯甲酸丁酯（尼泊金丁酯）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 90 |
| BWQ7633-2016 | 甲醇中对羟基苯甲酸丁酯（尼泊金丁酯）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7652-2016 | 新红溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 130 |
| BWJ4271-2016 | 糠醛-标准品 | 1g | 99.5% | 560 |
| BWQ7670-2016 | 阿力甜溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7671-2016 | 阿力甜溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 200 |
| BWQ7672-2016 | 阿斯巴甜（甜味素）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7673-2016 | 阿斯巴甜（甜味素）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7700-2016 | 甲醇中咖啡因溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7714-2016 | 食用合成色素胭脂红溶液标准物质 | 5mL | 500μg/mL | 100 |
| BWQ7715-2016 | 食用合成色素苋菜红溶液标准物质 | 5mL | 500μg/mL | 100 |
| BWQ7716-2016 | 食用合成色素日落黄溶液标准物质 | 5mL | 500μg/mL | 100 |
| BWQ7717-2016 | 食用合成色素柠檬黄溶液标准物质 | 5mL | 500μg/mL | 100 |
| BWQ7746-2016 | 甲醇中三甲胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 260 |
| BWQ7766-2016 | 甲醇中1，4-丁内酯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7765-2016 | 甲醇中1，4-丁内酯溶液标准物质 | 2mL | 3000μg/mL | 80 |
| BWQ7794-2016 | 水中丙酮溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 90 |
| BWN5228-2016 | 甲醇中磺胺醋酰溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5227-2016 | 甲醇中磺胺醋酰溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7815-2016 | 诱惑红溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7814-2016 | 日落黄溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7849-2016 | 赤藓红溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWN5294-2016 | 丙酮中糠醇溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWN5295-2016 | 丙酮中糠醇溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWJ4289-2016 | 葡萄糖纯度标准物质 | 2g | 99.7% | 400 |
| BWQ7940-2016 | 苯甲酸、山梨酸混合溶液标准物质 | 10mL | Mix（2组分） | 120 |
| BWQ7941-2016 | 安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠混合溶液标准物质 | 10mL | Mix（4组分） | 480 |
| BWQ7942-2016 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠混合溶液标准物质 | 10mL | Mix（3组分） | 180 |
| BWQ7943-2016 | 苯甲酸、山梨酸混合溶液标准物质 | 10mL | Mix（2组分） | 170 |
| BWQ7939-2016 | 安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠混合溶液标准物质 | 10mL | Mix（4组分） | 360 |
| BWQ7937-2016 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠混合溶液标准物质 | 10mL | Mix（3组分） | 200 |
| BWQ7961-2016 | 食用色素8种混合溶液标准物质 | 5mL | Mix（8组分） | 740 |
| BWQ7938-2016 | 食用色素8种混合溶液标准物质 | 5mL | Mix（8组分） | 520 |
| BWQ7979-2016 | 乙醇中叔丁基对苯二酚(TBHQ)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7997-2016 | 六号溶剂标准溶液 | 4mL | 10.0mg/mL | 560 |
| BWJ4292-2016 | 诱惑红AC | 100mg | 99.60% | 80 |

食品 - 增塑剂

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBW(E)100477 | 甲醇中邻苯二甲酸二甲酯（DMP）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| GBW(E)100478 | 甲醇中邻苯二甲酸二乙酯（DEP）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| GBW(E)100482 | 甲醇中邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| GBW(E)100481 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯（DBP）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWL7005-2016 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWL7006-2016 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWL7007-2016 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙基酯(DEEP)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWL7008-2016 | 邻苯二甲酸二正戊酯(DPP)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| GBW(E)100479 | 甲醇中邻苯二甲酸二己酯（DHXP）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWL7010-2016 | 甲醇中邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWL7011-2016 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWL7012-2016 | 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| GBW(E)100483 | 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWL7014-2016 | 邻苯二甲酸二苯酯(DPHP)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| GBW(E)100480 | 甲醇中邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWL7016-2016 | 邻苯二甲酸二壬酯(DNP)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWL7017-2016 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)溶液标准物质 | 1mL | 49.5mg/mL | 80 |
| BWL7018-2016 | 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)溶液标准物质 | 1.2mL | 5mg/mL | 80 |
| BWL7019-2016 | 甲醇中5种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质 | 1.2mL | Mix（5组分） | 500 |
| BWL7020-2016 | 二氯甲烷中6种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质（DBP,BBP,DEHP,DNOP,DINP,DIDP） | 1mL | Mix（6组分） | 800 |
| BWQ7041-2016 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯（DBP）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 110 |
| BWQ7090-2016 | 甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7353-2016 | 甲醇中邻苯二甲酸酐溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7354-2016 | 甲醇中邻苯二甲酸酐溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7437-2016 | 甲醇中5种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质 | 1.2mL | Mix（5组分） | 500 |
| BWQ7477-2016 | 甲醇中6种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质 | 1.2mL | Mix（6组分） | 520 |
| BWQ7532-2016 | 正己烷中邻苯二甲酸二甲酯（避蚊酯）溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7531-2016 | 正己烷中邻苯二甲酸二甲酯（避蚊酯）溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWN5298-2016 | 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯（DBP）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWN5299-2016 | 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯（DBP）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7916-2016 | 正己烷中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7917-2016 | 正己烷中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7914-2016 | 正己烷中邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7915-2016 | 正己烷中邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |

食品 - 其他

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWJ4241-2016 | 支链淀粉标准物质 | 5g | 87.2% | 200 |
| BWJ4244-2016 | 直链淀粉 | 0.5g | 96% | 700 |
| BWJ4245-2016 | L-（-）-山梨糖 | 5g | 99.80% | 206 |
| BWJ4246-2016 | 赤霉素 | 0.5g | 100.4% | 204 |
| BWZ6509-2016 | 蔗糖溶液标准物质 | 2mL | 5000μg/mL | 120 |
| BWQ7042-2016 | 乙醇中脱氢乙酸溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 180 |
| BWJ4250-2016 | L-精氨酸纯度样品 | 5g | 99.7% | 120 |
| BWJ4260-2016 | 抗坏血酸(维生素C)纯度样品 | 0.25g | 100% | 400 |
| BWJ4261-2016 | β-胡萝卜素纯度样品 | 0.25g | 98.5% | 200 |
| BWZ6818-2016 | 葡萄糖-谷氨酸（BOD）溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL（以BOD计） | 70 |
| BWQ7662-2016 | 甲醇中金刚烷胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7663-2016 | 甲醇中金刚烷胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7674-2016 | 甲醇中D5-3-氯-1,2-丙二醇溶液 | 1.2mL | 100μg/mL | 600 |

环境化学 - 土壤

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWB2042-2016 | 硝酸钾溶液标准物质 | 50mL | 500μg/mL（以N计） | 90 |
| GBW(E)083243 | 水中硫酸根（硫酸盐）成分分析标准物质 | 20mL | 500μg/mL（以硫酸根计） | 70 |
| GBW(E)083245 | 水中硝酸根成分分析标准物质 | 20mL | 500μg/mL（以硝酸根计） | 70 |
| BWQ7530-2016 | 7种多氯联苯混合溶液标准物质 | 1.2mL | Mix（7组分） | 360 |
| BWZ8158-2016 | 高氯酸溶液标准物质 | 500mL | 0.5005mol/L | 500 |
| BWQ7695-2016 | 二硫化碳中丙烯腈溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| GBW(E)083505 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液标准物质 | 20mL | Mix（4组分） | 200 |
| GBW(E)083508 | 水中总磷、总氮溶液标准物质 | 20mL | Mix（2组分） | 140 |
| GBW(E)083506 | 水中总磷、总氮溶液标准物质 | 20mL | Mix（2组分） | 140 |
| GBW(E)083501 | 水中钾、钠溶液标准物质 | 20mL | Mix（2组分） | 160 |
| GBW(E)083503 | 水中钾、钠溶液标准物质 | 20mL | Mix（2组分） | 160 |
| GBW(E)083502 | 水中钾、钠溶液标准物质 | 20mL | Mix（2组分） | 160 |
| GBW(E)083507 | 水中总磷、总氮溶液标准物质 | 20mL | Mix（2组分） | 140 |
| BWZ8181-2016 | 葡萄糖溶液标准物质 | 500mL | 1000μg/mL | 600 |
| BWZ6951-2016 | 氯离子溶液标准物质 | 100mL | 0.0200mol/L | 100 |

环境化学 - 生化及化学耗氧量

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWJ4165-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD溶液标准物质 | 100mL | 500μg/mL | 240 |
| BWR3015-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 50mL | 10mg/L | 160 |
| BWR3016-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 50mL | 20μg/mL | 120 |
| BWR3017-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 50mL | 50mg/L | 160 |
| BWR3018-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 50mL | 1500mg/L | 120 |
| BWR3019-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 50mL | 2000mg/L | 160 |
| BWR3020-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 50mL | 5000mg/L | 120 |
| BWR3021-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 50mL | 10000mg/L | 120 |
| BWR3022-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 50mL | 20000mg/L | 160 |
| BWZ6572-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 50mL | 100mg/L | 140 |
| BWZ6612-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 50mL | 10mg/L | 60 |
| BWZ6613-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 50mL | 20mg/L | 60 |
| BWZ6614-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 50mL | 200μg/mL | 60 |
| BWZ6615-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 50mL | 500μg/mL | 60 |
| BWR3066-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 100mL | 5000μg/mL | 120 |
| BWZ6636-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 50mL | 30mg/L | 60 |
| BWZ6702-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 100mL | 200μg/mL | 160 |
| BWZ6703-2016 | 化学耗氧量溶液标准物质 | 100mL | 400mg/L | 160 |
| BWZ8129-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 500mL | 50mg/L | 600 |
| BWZ6677-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWR3075-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 50mL | 250μg/mL | 80 |
| BWZ6815-2016 | 化学需氧量（耗氧量COD）标准溶液 | 100mL | 300mg/L | 180 |
| BWZ8153-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 500mL | 150μg/mL | 600 |
| BWZ8154-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 500mL | 500μg/mL | 600 |
| BWZ6915-2016 | 化学需氧量（耗氧量COD）标准溶液 | 100mL | 100μg/mL | 180 |
| BWZ6934-2016 | 总有机碳溶液标准物质 | 50mL | 200μg/mL | 160 |
| BWZ6952-2016 | 水质化学需氧量（标样） | 20mL | 23.9μg/mL | 60 |
| BWZ6974-2016 | 水质高锰酸盐指数（标样)-COD锰法 | 20mL | 5.02μg/mL | 60 |
| BWZ6973-2016 | 高锰酸盐指数标准溶液 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6976-2016 | 化学耗氧量（需氧量）成分分析标准物质(CODMn) | 20mL | 200μg/mL | 80 |
| BWZ6997-2016 | 高锰酸盐指数CODMn溶液标准物质 | 50mL | 500μg/mL | 100 |
| BWZ7014-2016 | 化学需氧量（耗氧量）COD标准溶液 | 100mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWZ7017-2016 | 高锰酸盐指数CODMn标准溶液 | 100mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWZ6974-2016B | 水质高锰酸盐指数（标样)-COD锰法 | 20mL | 3.93μg/mL | 60 |
| BWZ6974-2016A | 水质高锰酸盐指数（标样)-COD锰法 | 20mL | 2.79μg/mL | 60 |

环境化学 - 形态/价态分析

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWZ6808-2016 | 三价砷溶液标准物质 | 50mL | 1002μg/mL | 300 |
| BWZ6824-2016 | 五价砷溶液标准物质 | 50mL | 1003μg/mL | 300 |

环境化学 - 农药

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWN5001-2016 | 正己烷中甲氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 140 |
| GBW(E)083332 | 正己烷中甲氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 60 |
| GBW(E)083104 | 甲醇中嗪草酮溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWN5004-2016 | 甲醇中嗪草酮溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083105 | 甲醇中莠灭净溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWN5006-2016 | 甲醇中莠灭净溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 60 |
| GBW(E)083102 | 甲醇中甲基对硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 160 |
| GBW(E)083103 | 甲醇中敌敌畏溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 160 |
| GBW(E)083106 | 甲醇中乐果溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWJ4247-2016 | 特丁噻草隆纯品标准物质 | 1g | 98.0% | 1000 |
| GBW(E)083173 | 甲醇中咪鲜胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7053-2016 | 甲醇中咪鲜胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7055-2016 | 甲醇中高效氯氟氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7079-2016 | 丙酮中百菌清溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7080-2016 | 甲醇中三唑醇溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 120 |
| GBW(E)083197 | 甲醇中三唑醇溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7093-2016 | 甲醇中烯唑醇溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083198 | 甲醇中烯唑醇溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7095-2016 | 甲醇中多效唑溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 180 |
| GBW(E)083172 | 甲醇中多效唑溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| GBW(E)083169 | 甲醇中灭多威溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| GBW(E)083170 | 甲醇中抗蚜威溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7099-2016 | 甲醇中抗蚜威溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 60 |
| GBW(E)083164 | 甲醇中毒死蜱溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWQ7109-2016 | 甲醇中毒死蜱溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| GBW(E)083161 | 甲醇中马拉硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7111-2016 | 甲醇中马拉硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 60 |
| GBW(E)083165 | 甲醇中杀扑磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWQ7117-2016 | 甲醇中杀扑磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWQ7121-2016 | 甲醇中亚胺硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 180 |
| GBW(E)083251 | 甲醇中亚胺硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 130 |
| GBW(E)083163 | 甲醇中水胺硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWQ7124-2016 | 甲醇中水胺硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7128-2016 | 甲醇中二嗪磷(二嗪农、地亚农)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 180 |
| GBW(E)083250 | 甲醇中二嗪磷(二嗪农、地亚农)溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083162 | 甲醇中乙酰甲胺磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWQ7127-2016 | 甲醇中乙酰甲胺磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083166 | 甲醇中三唑磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWQ7131-2016 | 甲醇中三唑磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| GBW(E)083167 | 甲醇中丙溴磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWQ7133-2016 | 甲醇中丙溴磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWQ7134-2016 | 甲醇中喹硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 190 |
| GBW(E)083252 | 甲醇中喹硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7136-2016 | 甲醇中甲草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 180 |
| GBW(E)083257 | 甲醇中甲草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7140-2016 | 甲醇中高效氯氟氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083258 | 甲醇中丙环唑溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7143-2016 | 甲醇中丙环唑溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083174 | 甲醇中丁草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7141-2016 | 甲醇中丁草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7145-2016 | 正己烷中噻嗪酮溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| GBW(E)083326 | 正己烷中噻嗪酮溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7147-2016 | 甲醇中灭多威溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 110 |
| GBW(E)083168 | 甲醇中辛硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7149-2016 | 甲醇中辛硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083325 | 正己烷中乙草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7150-2016 | 正己烷中乙草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 220 |
| BWQ7153-2016 | 甲醇中三唑酮溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 220 |
| GBW(E)083199 | 甲醇中三唑酮溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083175 | 甲醇中百菌清溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7156-2016 | 甲醇中吡虫啉溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083202 | 甲醇中吡虫啉溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7158-2016 | 甲醇中抑霉唑溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 220 |
| GBW(E)083176 | 甲醇中抑霉唑溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7160-2016 | 甲醇中啶虫脒溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083206 | 甲醇中啶虫脒溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7168-2016 | 甲醇中氰戊菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7169-2016 | 甲醇中氰戊菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083171 | 甲醇中西维因(甲萘威)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7166-2016 | 甲醇中西维因(甲萘威)溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| GBW(E)083324 | 正己烷中腐霉利（速克灵）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7181-2016 | 甲醇中溴氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 280 |
| BWQ7182-2016 | 甲醇中溴氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7170-2016 | 甲醇中联苯菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 220 |
| BWQ7171-2016 | 甲醇中联苯菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083201 | 甲醇中多菌灵溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083200 | 甲醇中甲胺磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWQ7219-2016 | 甲醇中甲胺磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7172-2016 | 甲醇中二甲四氯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7173-2016 | 甲醇中二甲四氯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7223-2016 | 丙酮中乙基溴硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7222-2016 | 丙酮中丙溴磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7225-2016 | 丙酮中吡菌磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7227-2016 | 丙酮中辛硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7230-2016 | 正己烷中乙酯杀螨醇溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7229-2016 | 丙酮中西玛津溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7232-2016 | 正己烷中敌稗溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7233-2016 | 正己烷中五氯硝基苯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7234-2016 | 正己烷中异菌脲溶液标准物质 | 1.2mL | 100ug/mL | 100 |
| GBW(E)083330 | 丙酮中莠去津（阿特拉津）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7244-2016 | 丙酮中西维因(甲萘威)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 180 |
| BWQ7245-2016 | 丙酮中西维因(甲萘威)溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7243-2016 | 正己烷中五氯硝基苯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083204 | 甲醇中克百威(呋喃丹)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWQ7247-2016 | 甲醇中克百威(呋喃丹)溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083203 | 甲醇中异丙威(叶蝉散)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWQ7249-2016 | 甲醇中异丙威(叶蝉散)溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083207 | 甲醇中仲丁威溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWQ7251-2016 | 甲醇中仲丁威溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083205 | 甲醇中敌百虫溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWQ7253-2016 | 甲醇中敌百虫溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083464 | 甲醇中百草枯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083463 | 甲醇中百草枯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083471 | 甲醇中苯醚甲环唑溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083472 | 甲醇中苯醚甲环唑溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083196 | 甲醇中霜霉威溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWQ7262-2016 | 甲醇中霜霉威溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7263-2016 | 丙酮中克菌丹溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7264-2016 | 丙酮中克菌丹溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7265-2016 | 正己烷中甲基立枯磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7266-2016 | 正己烷中甲基立枯磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| GBW(E)083209 | 甲醇中硫双威溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWQ7268-2016 | 甲醇中硫双威溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| GBW(E)083210 | 甲醇中甲磺隆溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWQ7270-2016 | 甲醇中甲磺隆溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 110 |
| GBW(E)083211 | 甲醇中嘧霉胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWQ7284-2016 | 甲醇中嘧霉胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 110 |
| GBW(E)083468 | 甲醇中2，4-滴(2，4-D)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 130 |
| GBW(E)083467 | 甲醇中2，4-滴(2，4-D)溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| GBW(E)083212 | 甲醇中麦草畏溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWQ7286-2016 | 甲醇中麦草畏溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7290-2016 | 甲醇中敌敌畏溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7289-2016 | 甲醇中二氯喹啉酸溶液标准物质 | 1.2mL | 500μg/mL | 110 |
| BWQ7291-2016 | 甲醇中二氯喹啉酸溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 140 |
| GBW(E)083213 | 甲醇中二氯喹啉酸溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083208 | 甲醇中丁硫克百威溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWQ7298-2016 | 甲醇中丁硫克百威溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 72 |
| BWQ7174-2016 | 甲醇中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(甲维盐)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 380 |
| BWQ7175-2016 | 甲醇中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(甲维盐)溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7224-2016 | 丙酮中二溴磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7226-2016 | 丙酮中灭菌磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7231-2016 | 正己烷中乙烯菌核利溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7307-2016 | 丙酮中二溴磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 140 |
| BWQ7308-2016 | 丙酮中灭菌磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7338-2016 | 丙酮中腐霉利溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7356-2016 | 甲醇中环嗪酮溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 140 |
| BWQ7355-2016 | 甲醇中环嗪酮溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 220 |
| BWQ7360-2016 | 丙酮中乙硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7361-2016 | 丙酮中乙硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7362-2016 | 丙酮中克线磷（苯线磷）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7363-2016 | 丙酮中克线磷（苯线磷）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7364-2016 | 丙酮中灭线磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7365-2016 | 丙酮中灭线磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7366-2016 | 丙酮中蝇毒磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7367-2016 | 丙酮中蝇毒磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7375-2016 | 丙酮中对硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7376-2016 | 丙酮中对硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7377-2016 | 丙酮中甲拌磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7378-2016 | 丙酮中甲拌磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7385-2016 | 正己烷中p.p′－DDD溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7386-2016 | 正己烷中p.p′－DDD溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7389-2016 | 正己烷中p.p′－DDE溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWQ7390-2016 | 正己烷中p,p′－DDE溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7392-2016 | 正己烷中六氯苯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7393-2016 | 正己烷中α－六六六溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWQ7394-2016 | 正己烷中α－六六六溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7395-2016 | 正己烷中γ－六六六（林丹）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWQ7396-2016 | 正己烷中γ－六六六（林丹）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7397-2016 | 正己烷中δ－六六六溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWQ7398-2016 | 正己烷中δ－六六六溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7399-2016 | 正己烷中艾氏剂溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7400-2016 | 正己烷中艾氏剂溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7401-2016 | 正己烷中狄氏剂溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7402-2016 | 正己烷中异狄氏剂溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7407-2016 | 正己烷中反氯丹（γ)溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7387-2016 | 正己烷中p.p′－DDT溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7388-2016 | 正己烷中p.p′－DDT溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7403-2016 | 正己烷中七氯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7404-2016 | 正己烷中七氯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7434-2016 | 正己烷中β－六六六溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7408-2016 | 甲醇中氟虫腈(锐劲特）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083256 | 甲醇中氟虫腈(锐劲特）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7410-2016 | 甲醇中噁草酮溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083255 | 甲醇中噁草酮溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| GBW(E)083260 | 甲醇中三环唑溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7413-2016 | 甲醇中三环唑溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7418-2016 | 甲醇中丙草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083254 | 甲醇中丙草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| GBW(E)083261 | 甲醇中双甲脒溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7421-2016 | 甲醇中双甲脒溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| GBW(E)083262 | 甲醇中克螨特（炔螨特）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 260 |
| BWQ7423-2016 | 甲醇中克螨特（炔螨特）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7435-2016 | 正己烷中o.p′－DDT溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7436-2016 | 正己烷中o.p′－DDT溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7416-2016 | 甲醇中哒螨灵（哒螨酮）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083259 | 甲醇中哒螨灵（哒螨酮）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7414-2016 | 甲醇中杀螟硫磷（杀螟松）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083253 | 甲醇中杀螟硫磷（杀螟松）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083263 | 甲醇中戊唑醇溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7455-2016 | 甲醇中戊唑醇溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7458-2016 | 甲醇中特丁硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7459-2016 | 甲醇中特丁硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7460-2016 | 丙酮中乙嘧硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7432-2016 | 丙酮中腈菌唑（灭克落）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083333 | 丙酮中腈菌唑溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| GBW(E)083322 | 正己烷中虫螨腈溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7475-2016 | 正己烷中虫螨腈（溴虫腈）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| GBW(E)083335 | 正己烷中氯菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7471-2016 | 正己烷中氯菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083329 | 正己烷中溴氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7469-2016 | 正己烷中溴氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083327 | 正己烷中稻瘟灵溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7473-2016 | 正己烷中稻瘟灵溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083336 | 正己烷中氯氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7467-2016 | 正己烷中氯氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083321 | 正己烷中联苯菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7465-2016 | 正己烷中联苯菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083328 | 正己烷中氰戊菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7463-2016 | 正己烷中氰戊菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083334 | 正己烷中高效氯氟氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7461-2016 | 正己烷中高效氯氟氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083320 | 正己烷中氟乐灵溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7496-2016 | 正己烷中氟乐灵溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083323 | 正己烷中硫丹溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7488-2016 | 正己烷中硫丹溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7480-2016 | 丙酮中敌瘟磷（克瘟散）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7481-2016 | 丙酮中敌瘟磷（克瘟散）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7482-2016 | 丙酮中治螟磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7483-2016 | 丙酮中治螟磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7484-2016 | 丙酮中稻丰散溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7485-2016 | 丙酮中稻丰散溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7487-2016 | 丙酮中异稻瘟净溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7486-2016 | 丙酮中异稻瘟净溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7490-2016 | 丙酮中醚菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| GBW(E)083331 | 丙酮中醚菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7493-2016 | 水中草甘膦溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7492-2016 | 水中草甘膦溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5013-2016 | 丙酮中甲基嘧啶磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5012-2016 | 丙酮中甲基嘧啶磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5016-2016 | 丙酮中伏杀硫磷（伏杀磷）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5017-2016 | 丙酮中伏杀硫磷（伏杀磷）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5014-2016 | 丙酮中氧化乐果（氧乐果）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5015-2016 | 丙酮中氧化乐果（氧乐果）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5018-2016 | 丙酮中甲拌磷砜溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5020-2016 | 丙酮中甲拌磷亚砜溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5021-2016 | 丙酮中甲拌磷亚砜溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5019-2016 | 丙酮中甲拌磷砜溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5011-2016 | 丙酮中嘧啶磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5010-2016 | 丙酮中嘧啶磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 280 |
| BWQ7501-2016 | 正己烷中反式氯菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWQ7500-2016 | 正己烷中反式氯菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 340 |
| BWQ7499-2016 | 正己烷中顺式氯菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWQ7498-2016 | 正己烷中顺式氯菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 340 |
| GBW(E)083462 | 甲醇中杀螟丹溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 260 |
| GBW(E)083461 | 甲醇中杀螟丹溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5036-2016 | 丙酮中倍硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5037-2016 | 丙酮中倍硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5034-2016 | 丙酮中异柳磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5035-2016 | 丙酮中异柳磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWN5032-2016 | 丙酮中甲基异柳磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5033-2016 | 丙酮中甲基异柳磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWN5038-2016 | 丙酮中甲基毒死蜱溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5039-2016 | 丙酮中甲基毒死蜱溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5023-2016 | 正己烷中氟氰戊菊酯（氟氰菊酯）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5022-2016 | 正己烷中氟氰戊菊酯（氟氰菊酯）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5025-2016 | 正己烷中氟胺氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5024-2016 | 正己烷中氟胺氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5027-2016 | 正己烷中氟氯氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5026-2016 | 正己烷中氟氯氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5028-2016 | 丙酮中噻菌灵（噻苯咪唑）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5029-2016 | 丙酮中噻菌灵（噻苯咪唑）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5030-2016 | 甲醇中氧化乐果（氧乐果）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| GBW(E)083480 | 甲醇中氯苯胺灵溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| GBW(E)083479 | 甲醇中氯苯胺灵溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5043-2016 | 甲醇中磷胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5042-2016 | 甲醇中磷胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5047-2016 | 丙酮中灭草松（苯达松）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5046-2016 | 丙酮中灭草松（苯达松）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5048-2016 | 甲醇中涕灭威溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5049-2016 | 甲醇中涕灭威溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5053-2016 | 甲醇中杀线威溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5052-2016 | 甲醇中杀线威溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5051-2016 | 甲醇中残杀威溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5050-2016 | 甲醇中残杀威溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5058-2016 | 丙酮中硫环磷（氧环胺磷）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 280 |
| BWN5059-2016 | 丙酮中硫环磷（氧环胺磷）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5054-2016 | 丙酮中久效磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5055-2016 | 丙酮中久效磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5056-2016 | 丙酮中速灭磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5057-2016 | 丙酮中速灭磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5060-2016 | 甲醇中阿维菌素溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5061-2016 | 甲醇中阿维菌素溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| GBW(E)083466 | 甲醇中二苯胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| GBW(E)083465 | 甲醇中二苯胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| GBW(E)083470 | 甲醇中二甲戊灵溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| GBW(E)083469 | 甲醇中二甲戊灵溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5066-2016 | 甲醇中氯唑磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5067-2016 | 甲醇中氯唑磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5062-2016 | 甲醇中肟菌酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5063-2016 | 甲醇中肟菌酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| GBW(E)083452 | 丙酮中除虫脲溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| GBW(E)083451 | 丙酮中除虫脲溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5074-2016 | 丙酮中溴硫磷（溴磷松、甲基溴硫磷）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5075-2016 | 丙酮中溴硫磷（溴磷松、甲基溴硫磷）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5070-2016 | 丙酮中谷硫磷（保棉磷、甲基谷硫磷）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5071-2016 | 丙酮中谷硫磷（保棉磷、甲基谷硫磷）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5072-2016 | 丙酮中乙基谷硫磷（益棉磷、乙基保棉磷）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5073-2016 | 丙酮中乙基谷硫磷（益棉磷、乙基保棉磷）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7405-2016 | 正己烷中氯丹溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 0 |
| BWQ7406-2016 | 正己烷中氯丹溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 0 |
| BWN5086-2016 | 正己烷中β-硫丹溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5087-2016 | 正己烷中β-硫丹溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5088-2016 | 正己烷中胺菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5089-2016 | 正己烷中胺菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| GBW(E)083482 | 正己烷中甲霜灵溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| GBW(E)083481 | 正己烷中甲霜灵溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5092-2016 | 甲醇中氯吡脲溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5093-2016 | 甲醇中氯吡脲溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5094-2016 | 甲醇中氟苯尼考溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5095-2016 | 甲醇中氟苯尼考溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5098-2016 | 甲醇中氟硅唑溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5099-2016 | 甲醇中氟硅唑溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5096-2016 | 甲醇中盐酸氯丙嗪溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 320 |
| BWN5097-2016 | 甲醇中盐酸氯丙嗪溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWN5104-2016 | 甲醇中涕灭威砜溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5105-2016 | 甲醇中涕灭威砜溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5106-2016 | 甲醇中涕灭威亚砜溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5107-2016 | 甲醇中涕灭威亚砜溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5116-2016 | 丙酮中噻虫嗪（阿克泰）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5117-2016 | 丙酮中噻虫嗪（阿克泰）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5118-2016 | 甲醇中甲基对硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5114-2016 | 丙酮中甲基对硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5115-2016 | 丙酮中甲基对硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5119-2016 | 丙酮中恶虫威溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 320 |
| BWN5120-2016 | 丙酮中恶虫威溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5121-2016 | 正己烷中硫丹硫酸酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 180 |
| BWN5128-2016 | 甲醇中敌乐胺（氨氟灵）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 520 |
| BWN5129-2016 | 甲醇中敌乐胺（氨氟灵）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 300 |
| BWN5130-2016 | 苯中α-硫丹溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5131-2016 | 苯中α-硫丹溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWN5125-2016 | 甲醇中氟氯苯菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 240 |
| BWN5124-2016 | 甲醇中氟氯苯菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 360 |
| BWN5123-2016 | 甲醇中甲醚菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 240 |
| BWN5122-2016 | 甲醇中甲醚菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 360 |
| BWN5126-2016 | 甲醇中甲醚菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯和氟氯苯菊酯混合溶液标准物质 | 1.2mL | Mix（4组分） | 1200 |
| BWN5127-2016 | 甲醇中甲醚菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯和氟氯苯菊酯混合溶液标准物质 | 1.2mL | Mix（4组分） | 800 |
| BWN5132-2016 | 甲醇中五氯酚（五氯苯酚）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 110 |
| BWN5133-2016 | 甲醇中五氯酚（五氯苯酚）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5134-2016 | 二硫化碳中五氯酚（五氯苯酚）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 110 |
| BWN5135-2016 | 二硫化碳中五氯酚（五氯苯酚）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5136-2016 | 正己烷中氯氟氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5137-2016 | 正己烷中氯氟氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5144-2016 | 甲醇中三羟基克百威溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| GBW(E)083486 | 水中敌草快溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| GBW(E)083485 | 水中敌草快溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083454 | 丙酮中扑草净溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| GBW(E)083453 | 丙酮中扑草净溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083476 | 甲醇中灭蝇胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| GBW(E)083475 | 甲醇中灭蝇胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| GBW(E)083460 | 丙酮中敌草隆溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| GBW(E)083459 | 丙酮中敌草隆溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083456 | 丙酮中四螨嗪溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| GBW(E)083455 | 丙酮中四螨嗪溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| GBW(E)083458 | 丙酮中灭幼脲溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| GBW(E)083457 | 丙酮中灭幼脲溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5165-2016 | 正己烷中外环氧七氯B溶液 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5164-2016 | 正己烷中内环氧七氯A溶液 | 1.2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWN5163-2016 | 正己烷中氯硝胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5162-2016 | 正己烷中氯硝胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| GBW(E)083483 | 正己烷中除草醚溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083484 | 正己烷中除草醚溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7675-2016 | 甲醇中三氯杀螨醇溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 90 |
| BWQ7676-2016 | 甲醇中三氯杀螨醇溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWQ7677-2016 | 苯中三氯杀螨醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 96 |
| BWQ7678-2016 | 苯中三氯杀螨醇溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWN5150-2016 | 甲醇中福美双溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5151-2016 | 甲醇中福美双溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5152-2016 | 甲醇中氟铃脲溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5153-2016 | 甲醇中氟铃脲溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5154-2016 | 甲醇中吡蚜酮溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5155-2016 | 甲醇中吡蚜酮溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5168-2016 | 正己烷中8种有机氯（六六六、滴滴涕混合溶液）混合溶液标准物质 | 1.2mL | Mix（8组分） | 320 |
| BWN5166-2016 | 正己烷中8种有机氯（六六六、滴滴涕混合溶液）混合溶液标准物质 | 1.2mL | Mix（8组分） | 520 |
| BWN5167-2016 | 正己烷中8种有机氯（六六六、滴滴涕混合溶液）混合溶液标准物质 | 1.2mL | Mix（8组分） | 440 |
| BWN5171-2016 | 正己烷中4种有机氯（4种滴滴涕）混合溶液标准物质 | 1.2mL | Mix（4组分） | 320 |
| BWN5172-2016 | 正己烷中4种有机氯（4种滴滴涕）混合溶液标准物质 | 1.2mL | Mix（4组分） | 240 |
| BWN5169-2016 | 正己烷中4种有机氯（4种六六六）混合溶液标准物质 | 1.2mL | Mix（4组分） | 240 |
| BWN5170-2016 | 正己烷中4种有机氯（4种六六六）混合溶液标准物质 | 1.2mL | Mix（4组分） | 240 |
| BWN5173-2016 | 甲醇中精甲霜灵溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5174-2016 | 甲醇中精甲霜灵溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5175-2016 | 甲醇中乙霉威溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5176-2016 | 甲醇中乙霉威溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5177-2016 | 甲醇中联苯肼酯溶液 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5178-2016 | 甲醇中联苯肼酯溶液 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5179-2016 | 甲醇中速灭威溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5180-2016 | 甲醇中速灭威溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5186-2016 | 丙酮中伐灭磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5185-2016 | 丙酮中伐灭磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5194-2016 | 甲醇中杀虫单溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5193-2016 | 甲醇中杀虫单溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5189-2016 | 甲醇中乐果溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5195-2016 | 甲醇中五氯酚钠（五氯苯酚钠）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5190-2016 | 甲醇中阿特拉津（莠去津）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5191-2016 | 甲醇中阿特拉津（莠去津）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5192-2016 | 甲醇中阿特拉津（标样） | 1.2mL | 76.4μg/mL | 80 |
| BWN5197-2016 | 正己烷中高效氯氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5198-2016 | 正己烷中高效氯氰菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5201-2016 | 正己烷中三氯杀螨砜溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5202-2016 | 正己烷中三氯杀螨砜溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5199-2016 | 正己烷中异艾氏剂溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5200-2016 | 正己烷中异艾氏剂溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWN5206-2016 | 甲醇中甲苯氟磺胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 360 |
| BWN5207-2016 | 甲醇中甲苯氟磺胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 198 |
| GBW(E)083474 | 甲醇中甲基硫菌灵溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| GBW(E)083473 | 甲醇中甲基硫菌灵溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 90 |
| GBW(E)083478 | 甲醇中己唑醇溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| GBW(E)083477 | 甲醇中己唑醇溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWN5158-2016 | 丙酮中绿麦隆溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5159-2016 | 丙酮中绿麦隆溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5181-2016 | 丙酮中溴螨酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5182-2016 | 丙酮中溴螨酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5183-2016 | 丙酮中氟啶脲溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5184-2016 | 丙酮中氟啶脲溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5187-2016 | 丙酮中甲硫威（灭虫威）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5188-2016 | 丙酮中甲硫威（灭虫威）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5212-2016 | 甲醇中恶霜灵溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5213-2016 | 甲醇中恶霜灵溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWN5217-2016 | 甲醇中五氯苯胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5218-2016 | 甲醇中溴敌隆溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5219-2016 | 甲醇中溴敌隆溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWN5220-2016 | 正己烷中百菌清溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5221-2016 | 正己烷中百菌清溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7781-2016 | 甲醇中2-氯乙醇溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 240 |
| BWQ7782-2016 | 甲醇中2-氯乙醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 180 |
| BWQ7783-2016 | 甲醇中2-氯乙醇溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 200 |
| BWN5222-2016 | 甲醇中苯霜灵溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 260 |
| BWN5223-2016 | 甲醇中苯霜灵溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWN5224-2016 | 甲醇中甲氧虫酰肼溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWN5225-2016 | 甲醇中虫酰肼溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWN5226-2016 | 正己烷中氧氯丹溶液标准物质 | 1.2mL | 10μg/mL | 360 |
| BWN5230-2016 | 甲醇中增效醚溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWN5229-2016 | 甲醇中敌菌灵溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5231-2016 | 甲醇中三硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5233-2016 | 正己烷中杀螨酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5232-2016 | 甲醇中三硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5234-2016 | 正己烷中杀螨酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5235-2016 | 甲醇中三氟啶磺隆溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5236-2016 | 甲醇中三氟啶磺隆溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWN5244-2016 | 4,4'-DDT & 异狄氏剂混合标准溶液 | 1.2mL | Mix（2组分） | 400 |
| BWN5255-2016 | 丙酮中西玛津溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5251-2016 | 丙酮中苄嘧磺隆溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5252-2016 | 丙酮中苄嘧磺隆溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5249-2016 | 丙酮中粉唑醇溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5250-2016 | 丙酮中粉唑醇溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5253-2016 | 丙酮中三氟羧草醚溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5245-2016 | 丙酮中噻螨酮溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5246-2016 | 丙酮中噻螨酮溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5247-2016 | 正己烷中顺式氰戊菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5248-2016 | 正己烷中顺式氰戊菊酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5254-2016 | 丙酮中三氟羧草醚溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5256-2016 | 丙酮中内吸磷（s）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5257-2016 | 丙酮中内吸磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5258-2016 | 丙酮中内吸磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5259-2016 | 丙酮中胺丙畏溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5260-2016 | 丙酮中胺丙畏溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5261-2016 | 丙酮中除线磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5262-2016 | 丙酮中除线磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5263-2016 | 丙酮中马拉氧磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5264-2016 | 丙酮中丙硫克百威溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5266-2016 | 丙酮中灭菌丹溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5265-2016 | 丙酮中灭菌丹溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5267-2016 | 甲醇中氧化乐果（氧乐果）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5268-2016 | 甲醇中嘧菌环胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 220 |
| BWN5269-2016 | 甲醇中喹螨醚溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 200 |
| BWN5270-2016 | 甲醇中氟酰胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5290-2016 | 丙酮中禾草敌溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5291-2016 | 丙酮中禾草敌溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5288-2016 | 丙酮中杀虫畏溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 260 |
| BWN5289-2016 | 丙酮中杀虫畏溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5292-2016 | 丙酮中氯嘧磺隆溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5293-2016 | 丙酮中氯嘧磺隆溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWN5283-2016 | 丙酮中敌敌畏溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 170 |
| BWN5284-2016 | 丙酮中敌敌畏溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5279-2016 | 丙酮中毒死蜱溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 170 |
| BWN5280-2016 | 丙酮中毒死蜱溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5281-2016 | 丙酮中乐果溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 170 |
| BWN5282-2016 | 丙酮中乐果溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5277-2016 | 丙酮中亚胺硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5278-2016 | 丙酮中亚胺硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 140 |
| BWN5296-2016 | 丙酮中腐霉利溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 260 |
| BWN5275-2016 | 甲醇中久效磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5276-2016 | 甲醇中久效磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5273-2016 | 丙酮中水胺硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 170 |
| BWN5274-2016 | 丙酮中水胺硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5302-2016 | 丙酮中丙炔氟草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5303-2016 | 丙酮中丙炔氟草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWN5315-2016 | 苯中灭蚁灵溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5316-2016 | 苯中灭蚁灵溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5313-2016 | 甲醇中杀虫环溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5314-2016 | 甲醇中杀虫环溶液标准样品 | 1.2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWN5319-2016 | 甲醇中炔苯酰草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5317-2016 | 甲醇中噻虫胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5318-2016 | 甲醇中噻虫胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5271-2016 | 正己烷中三氯杀螨醇溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 110 |
| BWN5272-2016 | 正己烷中三氯杀螨醇溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 96 |
| BWN5306-2016 | 丙酮中苯硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5307-2016 | 丙酮中苯硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5310-2016 | 丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5309-2016 | 丙酮中二嗪磷(二嗪农、地亚农)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5308-2016 | 丙酮中丙溴磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5322-2016 | 甲醇中恶喹酸溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5320-2016 | 甲醇中氯噻啉溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5321-2016 | 甲醇中氯噻啉溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5323-2016 | 甲醇中毒杀芬溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 400 |
| BWN5324-2016 | 甲醇中毒杀芬溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 200 |
| BWN5311-2016 | 甲醇中伏杀硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5285-2016 | 甲醇中吡唑醚菌酯（百克敏）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 400 |
| BWN5286-2016 | 甲醇中吡唑醚菌酯（百克敏）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5329-2016 | 丙酮中氯虫苯甲酰胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5330-2016 | 丙酮中氯虫苯甲酰胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5331-2016 | 丙酮中皮蝇磷(皮蝇硫磷)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5332-2016 | 丙酮中皮蝇磷(皮蝇硫磷)溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5333-2016 | 丙酮中乙拌磷溶液标准样品 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5334-2016 | 丙酮中乙拌磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5335-2016 | 丙酮中氟虫腈砜溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWN5336-2016 | 丙酮中氟虫腈砜溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 200 |
| BWN5327-2016 | 丙酮中氟苯脲溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5328-2016 | 丙酮中氟苯脲溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5325-2016 | 丙酮中苯酰菌胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5326-2016 | 丙酮中苯酰菌胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWN5339-2016 | 丙酮中噻虫啉溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWN5337-2016 | 丙酮中腈苯唑溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5338-2016 | 丙酮中腈苯唑溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5354-2016 | 丙酮中克螨特溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5355-2016 | 甲醇中甲拌磷亚砜溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5358-2016 | 丙酮中甲基硫环磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWN5304-2016 | 甲醇中杀虫双溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5305-2016 | 甲醇中杀虫双溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5658-2016 | 丙酮中咪鲜胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 180 |
| BWN5352-2016 | 苯中五氯硝基苯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5353-2016 | 苯中五氯硝基苯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7898-2016 | 甲醇中正十四烷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 280 |
| BWQ7905-2016 | 甲醇中正十四烷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 180 |
| BWN5359-2016 | 丙酮中特丁硫磷砜溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 500 |
| BWN5360-2016 | 丙酮中特丁硫磷砜溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 220 |
| BWN5340-2016 | 甲醇中异丙甲草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5342-2016 | 甲醇中精异丙甲草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5341-2016 | 甲醇中异丙甲草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5343-2016 | 甲醇中精异丙甲草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5361-2016 | 正己烷中甲基异柳磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWN5362-2016 | 丙酮中杀扑磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5368-2016 | 丙酮中杀螟硫磷(杀螟松)溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5363-2016 | 丙酮中甲胺磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5364-2016 | 丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWN5374-2016 | 甲醇中呋虫胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 220 |
| BWN5375-2016 | 丙酮中呋虫胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 240 |
| BWN5378-2016 | 丙酮中马拉硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7918-2016 | 甲醇中氨基甲酸乙酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWN5381-2016 | 甲醇中氯苯嘧啶醇溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5382-2016 | 甲醇中氯苯嘧啶醇溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 110 |
| BWN5379-2016 | 丙酮中精吡氟禾草灵溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 200 |
| BWN5380-2016 | 甲醇中氟啶胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 240 |
| BWN5376-2016 | 丙酮中己唑醇溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 280 |
| BWN5377-2016 | 丙酮中己唑醇溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7947-2016 | 水中2-氯乙醇溶液标准物质 | 2mL | 5000μg/mL | 500 |
| BWQ7948-2016 | 水中2-氯乙醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7952-2016 | 甲醇中4种有机磷农药混合溶液标准物质 | 1.2mL | Mix（4组分） | 320 |
| BWJ4290-2016 | 顺丁烯二酸酐（马来酸酐） | 1g | 99.0% | 160 |
| BWQ7972-2016 | 正己烷中三唑酮（粉锈宁）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7971-2016 | 正己烷中三唑酮（粉锈宁）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 220 |
| BWQ7973-2016 | 乙醇中乙烯利溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5386-2016 | 正己烷中戊菌唑溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 240 |
| BWN5385-2016 | 正己烷中戊菌唑溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 440 |
| BWN5392-2016 | 甲醇中吡丙醚（蚊蝇醚）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 220 |
| BWN5391-2016 | 甲醇中吡丙醚（蚊蝇醚）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 360 |
| BWN5390-2016 | 甲醇中咯菌腈溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 300 |
| BWN5389-2016 | 甲醇中咯菌腈溶液标准物质 | 1.2mL | 1000µg/mL | 440 |
| BWN5388-2016 | 丙酮中哒嗪硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5387-2016 | 丙酮中哒嗪硫磷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 340 |
| BWN5393-2016 | 甲醇中氟酰脲（双苯氟脲）溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWN5394-2016 | 甲醇中氟酰脲（双苯氟脲）溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWN5395-2016 | 甲醇中高效氟吡甲禾灵溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 360 |
| BWN5396-2016 | 甲醇中高效氟吡甲禾灵溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 180 |
| BWN5397-2016 | 丙酮中敌草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5398-2016 | 丙酮中敌草胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN0031-2016 | 联苯菊酯纯度标准样品 | 0.25g | 99.1% | 240 |
| BWN0034-2016 | 氯氰菊酯纯度标准样品 | 0.25g | 98.9% | 400 |
| BWN0033-2016 | 氰戊菊酯纯度标准样品 | 0.25g | 98.5% | 400 |
| BWN0032-2016 | 溴氰菊酯纯度标准样品 | 0.25g | 99.2% | 240 |
| BWN0029-2016 | 高效氯氰菊酯纯度标准样品 | 0.25g | 98.8% | 300 |
| BWN0035-2016 | 甲氰菊酯纯度标准样品 | 0.25g | 98.8% | 240 |
| BWN0030-2016 | 高效氯氟氰菊酯纯度标准样品 | 0.25g | 98.7% | 300 |
| BWN0038-2016 | 百菌清纯度标准样品 | 0.25g | 99.0% | 240 |
| BWN0037-2016 | 阿特拉津（莠去津）纯度标准样品 | 0.25g | 99.3% | 300 |
| BWN0036-2016 | 毒死蜱纯度标准样品 | 0.25g | 99.2% | 240 |
| BWQ8004-2016 | 甲醇中灭锈胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 400 |
| BWQ8006-2016 | 丙酮中灭锈胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ8005-2016 | 甲醇中灭锈胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 360 |

环境化学 - 兽药

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWQ7293-2016 | 甲醇中恩诺沙星溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7294-2016 | 甲醇中恩诺沙星溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7295-2016 | 甲醇中环丙沙星溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7296-2016 | 甲醇中环丙沙星溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| GBW(E)083312 | 甲醇中磺胺嘧啶溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| GBW(E)083318 | 甲醇中磺胺二甲嘧啶溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 108 |
| GBW(E)083317 | 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 108 |
| GBW(E)083316 | 甲醇中磺胺甲噁唑溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 100 |
| GBW(E)083315 | 甲醇中磺胺噻唑溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| GBW(E)083314 | 甲醇中磺胺二甲嘧啶溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 108 |
| GBW(E)083313 | 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| GBW(E)083319 | 甲醇中磺胺吡啶溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 108 |
| BWN5100-2016 | 乙醇中沙丁胺醇溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5101-2016 | 乙醇中沙丁胺醇溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 210 |
| BWN5102-2016 | 乙醇中盐酸莱克多巴胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5103-2016 | 乙醇中盐酸莱克多巴胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWN5108-2016 | 甲醇中土霉素溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWN5109-2016 | 甲醇中土霉素溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 140 |
| BWN5111-2016 | 丙酮中烯酰吗啉溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5112-2016 | 乙腈中嘧菌酯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 280 |
| BWN5113-2016 | 乙腈中嘧菌酯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| GBW(E)083492 | 甲醇中呋喃西林溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| GBW(E)083491 | 甲醇中己烯雌酚溶液标准物质 | 5mL | 200μg/mL | 96 |
| GBW(E)083490 | 甲醇中氯霉素溶液标准物质 | 1mL | 100μg/mL | 150 |
| GBW(E)083489 | 甲醇中甲硝唑溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 200 |
| GBW(E)083488 | 甲醇中盐酸克伦特罗溶液标准物质 | 5mL | 250μg/mL | 96 |
| GBW(E)083496 | 甲醇中二甲硝咪唑溶液标准物质 | 1.2mL | 107μg/mL | 150 |
| GBW(E)083500 | 乙腈中隐色结晶紫溶液标准物质 | 1.2mL | 104μg/mL | 120 |
| GBW(E)083499 | 乙腈中隐色孔雀石绿溶液标准物质 | 1.2mL | 104μg/mL | 160 |
| GBW(E)083498 | 乙腈中孔雀石绿草酸盐溶液标准物质 | 1.2mL | 102μg/mL | 160 |
| GBW(E)083497 | N.N-二甲基甲酰胺中呋喃唑酮溶液标准物质 | 1.2mL | 102μg/mL | 120 |
| GBW(E)083495 | 甲醇中二硝托胺溶液标准物质 | 1.2mL | 102μg/mL | 180 |
| GBW(E)083494 | 甲醇中雌二醇溶液标准物质 | 1.2mL | 102μg/mL | 520 |
| GBW(E)083493 | 甲醇中磺胺二甲氧哒嗪溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7850-2016 | 甲醇中氯霉素溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7870-2016 | 甲醇中甲硝唑溶液标准物质 | 1mL | 1000μg/mL | 130 |
| BWQ7871-2016 | 甲醇中磺胺甲噁唑溶液标准物质 | 1mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7872-2016 | 甲醇中磺胺间甲氧嘧啶 (SMM)溶液标准物质 | 1mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5312-2016 | 甲醇中金霉素溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWN5357-2016 | 甲醇中强力霉素溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5356-2016 | 甲醇中强力霉素溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5367-2016 | 乙醇中强力霉素溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5365-2016 | 甲醇中四环素溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWN5366-2016 | 甲醇中四环素溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWN5373-2016 | 甲醇中盐酸洛美沙星溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWN5371-2016 | 甲醇中洛美沙星溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 520 |
| BWN5372-2016 | 甲醇中洛美沙星溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7926-2016 | 甲醇中磺胺多辛溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7935-2016 | 乙腈中结晶紫溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWJ4291-2016 | 氟苯尼考标准品 | 50mg | 99.20% | 400 |
| BWN5370-2016 | 甲醇中莱克多巴胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 150 |
| BWN5369-2016 | 甲醇中莱克多巴胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7964-2016 | 甲醇中替米考星溶液标准物质 | 1mL | 1000μg/mL | 460 |

环境化学 - 硝基苯

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWQ7047-2016 | 甲醇中1,2-二硝基苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWQ7046-2016 | 甲醇中1,2-二硝基苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 90 |
| BWQ7089-2016 | 乙醇中硝基苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7088-2016 | 乙醇中硝基苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7371-2016 | 甲醇中1,3-二硝基苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7372-2016 | 甲醇中1,3-二硝基苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7369-2016 | 甲醇中2,6-二硝基甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7370-2016 | 甲醇中2,6-二硝基甲苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7373-2016 | 甲醇中1,4-二硝基苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7374-2016 | 甲醇中1,4-二硝基苯（对二硝基苯）溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7479-2016 | 甲醇中2,4,6-三硝基甲苯（TNT）溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7478-2016 | 甲醇中2,4,6-三硝基甲苯（TNT）溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7708-2016 | 甲醇中2,4-二硝基甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 96 |
| BWQ7709-2016 | 甲醇中2,4-二硝基甲苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWQ7729-2016 | 甲醇中硝基苯溶液标准物质 | 2mL | 10mg/mL | 160 |
| BWQ7730-2016 | 甲醇中硝基苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7752-2016 | 乙醇中N,N-二甲基苯胺溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 440 |
| BWQ7751-2016 | 乙醇中邻硝基苯胺溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 440 |
| BWQ7753-2016 | 乙醇中2,5-二甲基苯胺溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 440 |
| BWQ7883-2016 | 甲醇中间硝基甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 110 |
| BWQ7884-2016 | 甲醇中邻硝基甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 130 |
| BWQ7989-2016 | 丙酮中1-溴-2-硝基苯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWQ7988-2016 | 丙酮中1-溴-2-硝基苯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7999-2016 | 甲醇中邻硝基苯酚溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ8000-2016 | 甲醇中邻硝基苯酚溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |

环境化学 - 酚醛

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWQ7004-2016 | 甲醇中丙烯醛溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7035-2016 | 甲醇中苯酚溶液标准物质 | 1.2mL | 10000μg/mL | 200 |
| BWQ7026-2016 | 甲醇中苯酚溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7036-2016 | 甲醇中苯酚溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7027-2016 | 乙腈中苯酚溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7037-2016 | 乙腈中苯酚溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7040-2016 | 甲醇中丙烯醛溶液标准物质 | 2mL | 20mg/mL | 400 |
| BWB2138-2016 | 丙二醛溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | 100 |
| BWZ6719-2016 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 20mL | 1000μg/mL（以苯酚计） | 70 |
| BWZ6720-2016 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7339-2016 | 甲醇中2,6-二甲基苯酚溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7340-2016 | 甲醇中2，6-二甲基苯酚溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7429-2016 | 乙腈中丙烯醛溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7428-2016 | 乙腈中丙烯醛溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7554-2016 | 甲醇中2,4-二氯酚溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 0 |
| BWQ7553-2016 | 甲醇中2,4-二氯酚溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7624-2016 | 乙醇中正丁醛、壬醛、癸醛、苯甲醛、环己酮、苯酚混合溶液 | 2mL | Mix（6组分） | 600 |
| BWQ7623-2016 | 乙醇中正丁醛、壬醛、癸醛、苯甲醛、环己酮、苯酚混合溶液 | 2mL | Mix（6组分） | 600 |
| BWZ6860-2016 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 20mL | 500μg/mL | 70 |
| BWZ6943-2016 | 水质挥发酚（标样） | 20mL | 99.8μg/L | 70 |
| BWQ7851-2016 | 甲醇中2,4,6-三氯酚溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7852-2016 | 甲醇中2,4,6-三氯酚溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| GBW(E)083605 | 甲醇中间甲酚溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| GBW(E)083606 | 甲醇中间甲酚溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| GBW(E)083607 | 甲醇中邻甲酚溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| GBW(E)083608 | 甲醇中邻甲酚溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWZ6981-2016 | 水中苯酚溶液标准物质 | 10mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWZ6982-2016 | 水中苯酚溶液标准物质 | 10mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6983-2016 | 水中苯酚溶液标准物质 | 10mL | 10μg/mL | 60 |
| BWQ7959-2016 | 甲醇中苯酚质控样 | 2mL | 92.5μg/mL | 90 |
| BWQ8007-2016 | 丙酮中苯酚溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 90 |
| BWQ8008-2016 | 丙酮中苯酚溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7976-2016 | 甲醇中3,4-二甲基苯酚溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 400 |

环境化学 - 苯含量

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWQ7032-2016 | 甲醇中邻二甲苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7031-2016 | 甲醇中邻二甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7033-2016 | 甲醇中苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7034-2016 | 甲醇中苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7043-2016 | 甲醇中甲苯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7044-2016 | 甲醇中乙苯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7045-2016 | 甲醇中乙苯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7060-2016 | 二硫化碳中苯溶液标准物质 | 2mL | 10mg/mL | 80 |
| BWQ7061-2016 | 二硫化碳中苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7062-2016 | 二硫化碳中苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWQ7064-2016 | 甲醇中对二甲苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7063-2016 | 甲醇中对二甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7065-2016 | 甲醇中苯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7066-2016 | 甲醇中苯乙烯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7067-2016 | 二硫化碳中乙苯溶液标准物质 | 2mL | 10000μg/mL | 80 |
| BWQ7068-2016 | 二硫化碳中乙苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7069-2016 | 二硫化碳中乙苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7070-2016 | 二硫化碳中甲苯溶液标准物质 | 2mL | 10mg/mL | 80 |
| BWQ7072-2016 | 二硫化碳中甲苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7071-2016 | 二硫化碳中甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7075-2016 | 二硫化碳中间二甲苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7074-2016 | 二硫化碳中间二甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7073-2016 | 二硫化碳中间二甲苯溶液标准物质 | 2mL | 10000μg/mL | 80 |
| BWQ7076-2016 | 二硫化碳中对二甲苯溶液标准物质 | 2mL | 10000μg/mL | 80 |
| BWQ7078-2016 | 二硫化碳中对二甲苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7077-2016 | 二硫化碳中对二甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7082-2016 | 二硫化碳中苯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 10000μg/mL | 80 |
| BWQ7083-2016 | 二硫化碳中苯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7084-2016 | 二硫化碳中苯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7085-2016 | 二硫化碳中邻二甲苯溶液标准物质 | 2mL | 10000μg/mL | 80 |
| BWQ7086-2016 | 二硫化碳中邻二甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7087-2016 | 二硫化碳中邻二甲苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7183-2016 | 二硫化碳中1,2,4-三甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7184-2016 | 二硫化碳中1,2,4-三甲苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7185-2016 | 二硫化碳中1,3,5-三甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7186-2016 | 二硫化碳中1,3,5-三甲苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7192-2016 | 二硫化碳中异丙苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 50 |
| BWQ7193-2016 | 二硫化碳中异丙苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7194-2016 | 甲醇中异丙苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWQ7195-2016 | 甲醇中异丙苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7196-2016 | 二硫化碳中6种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（6组分） | 420 |
| BWQ7197-2016 | 二硫化碳中6种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（6组分） | 200 |
| BWQ7240-2016 | 二硫化碳中4种苯系物溶液标准物质 | 2mL | Mix（4组分） | 360 |
| BWQ7241-2016 | 二硫化碳中4种苯系物溶液标准物质 | 2mL | Mix（4组分） | 320 |
| BWQ7242-2016 | 二硫化碳中4种苯系物溶液标准物质 | 2mL | Mix（4组分） | 320 |
| BWQ7237-2016 | 二硫化碳中7种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（7组分） | 460 |
| BWQ7238-2016 | 二硫化碳中7种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（7组分） | 350 |
| BWQ7239-2016 | 二硫化碳中7种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（7组分） | 350 |
| BWQ7333-2016 | 甲醇中联苯溶液标准物质 | 2mL | 500μg/mL | 180 |
| BWQ7334-2016 | 甲醇中联苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7335-2016 | 甲醇中联苯溶液标准物质 | 2mL | 10μg/mL | 160 |
| BWQ7344-2016 | 苯纯度分析标准物质 | 5mL | 99.6% | 160 |
| BWQ7357-2016 | 甲醇中7种苯系物溶液标准物质（7种VOC） | 2mL | Mix（7组分） | 460 |
| BWQ7358-2016 | 甲醇中7种苯系物溶液标准物质（7种VOC） | 2mL | Mix（7组分） | 460 |
| BWQ7359-2016 | 甲醇中7种苯系物溶液标准物质（7种VOC） | 2mL | Mix（7组分） | 460 |
| BWQ7383-2016 | 甲醇中间二甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7384-2016 | 甲醇中间二甲苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7439-2016 | 甲苯中苯溶液标准物质 | 2mL | 50mg/mL | 300 |
| BWQ7440-2016 | 甲苯中苯溶液标准物质 | 2mL | 5mg/mL | 100 |
| BWZ6822-2016 | 硫酸中苯胺标准溶液 | 20mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7024-2016 | 二硫化碳中对二甲苯溶液标准物质 | 1mL | 500mg/mL | 80 |
| BWQ7550-2016 | 二硫化碳中8种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（8组分） | 520 |
| BWQ7545-2016 | 甲醇中苯溶液标准物质 | 2mL | 500μg/mL | 60 |
| BWQ7544-2016 | 甲醇中苯溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 100 |
| BWQ7549-2016 | 甲醇中9种挥发性有机物混标（TVOC） | 2mL | Mix（9组分） | 440 |
| BWQ7548-2016 | 甲醇中9种挥发性有机物混标（TVOC） | 2mL | Mix（9组分） | 520 |
| BWQ7547-2016 | 甲醇中9种挥发性有机物混标（TVOC） | 2mL | Mix（9组分） | 520 |
| BWQ7546-2016 | 甲醇中9种挥发性有机物混标（TVOC） | 2mL | Mix（9组分） | 520 |
| BWQ7559-2016 | 二硫化碳中苯溶液标准物质 | 2mL | 500μg/mL | 80 |
| BWQ7560-2016 | 二硫化碳中苯溶液标准物质 | 2mL | 10μg/mL | 70 |
| BWQ7565-2016 | 二硫化碳中5种苯系物混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（5组分） | 360 |
| BWQ7566-2016 | 二硫化碳中5种苯系物混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（5组分） | 360 |
| BWQ7567-2016 | 二硫化碳中5种苯系物混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（5组分） | 360 |
| BWQ7568-2016 | 二硫化碳中5种苯系物混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（5组分） | 360 |
| BWQ7588-2016 | 甲醇中苯溶液标准物质 | 2mL | 5000μg/mL | 100 |
| BWQ7587-2016 | 甲醇中苯溶液标准物质 | 2mL | 10μg/mL | 100 |
| BWQ7590-2016 | 四氯化碳中苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7589-2016 | 四氯化碳中苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7551-2016 | 二硫化碳中8种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（8组分） | 440 |
| BWQ7552-2016 | 二硫化碳中8种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（8组分） | 440 |
| BWQ7591-2016 | 四氯化碳中甲苯溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7592-2016 | 四氯化碳中甲苯溶液标准物质 | 5mL | 4000μg/mL | 120 |
| BWQ7607-2016 | 二硫化碳中7种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（7组分） | 350 |
| BWQ7608-2016 | 二硫化碳中7种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（7组分） | 350 |
| BWQ7609-2016 | 二硫化碳中7种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（7组分） | 350 |
| BWQ7610-2016 | 二硫化碳中7种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（7组分） | 350 |
| BWQ7564-2016 | 二硫化碳中7种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（7组分） | 350 |
| BWQ7660-2016 | 甲醇中苯溶液标准物质 | 1.2mL | 200μg/mL | 90 |
| BWQ7020-2016 | 二硫化碳中苯溶液标准物质 | 1mL | 20mg/mL | 80 |
| BWQ7562-2016 | 二硫化碳中6种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（6组分） | 420 |
| BWQ7563-2016 | 二硫化碳中6种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（6组分） | 420 |
| BWQ7684-2016 | 甲醇中7种苯系物溶液标准物质（7种VOC） | 2mL | Mix（7组分） | 400 |
| BWQ7701-2016 | 甲醇中9种挥发性有机物混标（TVOC） | 2mL | Mix（9组分） | 520 |
| BWQ7712-2016 | 甲醇中1,2,4-三甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7713-2016 | 甲醇中1,2,4-三甲苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 200 |
| BWQ7718-2016 | 二硫化碳中9种挥发性有机物混标（TVOC） | 2mL | Mix（9组分） | 540 |
| BWQ7719-2016 | 二硫化碳中9种挥发性有机物混标（TVOC） | 2mL | Mix（9组分） | 540 |
| BWQ7720-2016 | 二硫化碳中9种挥发性有机物混标（TVOC） | 2mL | Mix（9组分） | 540 |
| BWQ7721-2016 | 二硫化碳中9种挥发性有机物混标（TVOC） | 2mL | Mix（9组分） | 540 |
| BWQ7722-2016 | 二硫化碳中9种挥发性有机物混标（TVOC） | 2mL | Mix（9组分） | 540 |
| BWQ7742-2016 | 甲醇中6种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（6组分） | 420 |
| BWQ7743-2016 | 甲醇中6种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（6组分） | 420 |
| BWQ7744-2016 | 甲醇中6种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（6组分） | 420 |
| BWQ7745-2016 | 甲醇中6种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（6组分） | 420 |
| BWQ7763-2016 | 二硫化碳中苯溶液标准物质 | 2mL | 50μg/mL | 100 |
| BWQ7791-2016 | 四氯乙烯中苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 140 |
| BWQ7792-2016 | 四氯乙烯中甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 140 |
| BWQ7796-2016 | 二硫化碳中10种挥发性有机物混标（TVOC） | 2mL | Mix（10组分） | 540 |
| BWQ7803-2016 | 二硫化碳中苯溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 80 |
| BWQ7801-2016 | 四氯乙烯中苯溶液标准物质 | 2mL | 10mg/mL | 140 |
| BWQ7797-2016 | 二硫化碳中10种挥发性有机物溶液标准物质 | 2mL | Mix（10组分） | 540 |
| BWQ7798-2016 | 二硫化碳中10种挥发性有机物溶液标准物质 | 2mL | Mix（10组分） | 540 |
| BWQ7799-2016 | 二硫化碳中10种挥发性有机物溶液标准物质 | 2mL | Mix（10组分） | 540 |
| BWQ7807-2016 | 二硫化碳中10种挥发性有机物溶液标准物质 | 2mL | Mix（10组分） | 540 |
| BWQ7808-2016 | 二硫化碳中10种挥发性有机物溶液标准物质 | 2mL | Mix（10组分） | 540 |
| BWQ7816-2016 | 甲醇中5种苯系物混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（5组分） | 240 |
| BWQ7820-2016 | 甲醇中5种苯系物混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（5组分） | 240 |
| BWQ7818-2016 | 甲醇中5种苯系物混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（5组分） | 240 |
| BWQ7819-2016 | 甲醇中5种苯系物混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（5组分） | 240 |
| BWQ7817-2016 | 甲醇中5种苯系物混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（5组分） | 240 |
| BWQ7911-2016 | 甲醇中甲苯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7922-2016 | 甲醇中苯乙烯（标样） | 2mL | 71.9μg/mL | 84 |
| BWQ7921-2016 | 二硫化碳中苯乙烯(标样) | 2mL | 105.1μg/mL | 84 |
| BWQ7923-2016 | 甲醇中8种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（8组分） | 400 |
| BWQ7925-2016 | 甲醇中8种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（8组分） | 400 |
| BWQ7924-2016 | 甲醇中8种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（8组分） | 400 |
| BWQ7919-2016 | 甲醇中1,3,5-三甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7920-2016 | 甲醇中1,3,5-三甲苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7946-2016 | 二硫化碳中3种苯系物（苯、甲苯、苯乙烯）溶液标准物质 | 2mL | Mix（3组分） | 280 |
| BWQ7949-2016 | 二硫化碳中1,2,3-三甲苯（连三甲苯）溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7958-2016 | 甲醇中异丙苯（标样） | 2mL | 48.5μg/mL | 90 |
| BWQ7960-2016 | 二硫化碳中乙苯（标样） | 2mL | 77.2μg/mL | 90 |
| BWQ7966-2016 | 二硫化碳中邻二甲苯（标样） | 2mL | 75.3μg/mL | 80 |
| BWQ7968-2016 | 二硫化碳中对二甲苯（标样） | 2mL | 75.9μg/mL | 80 |
| BWQ7962-2016 | 二硫化碳中甲苯（标样） | 2mL | 79.1μg/mL | 80 |
| BWQ7967-2016 | 二硫化碳中间二甲苯（标样） | 2mL | 75.9μg/mL | 80 |
| BWQ7970-2016 | 乙腈中2,4-二甲基苯胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 260 |
| BWQ7969-2016 | 甲醇中2,4-二甲基苯胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 140 |
| BWQ7981-2016 | 甲醇中苯（标样） | 2mL | 63.5μg/mL | 70 |
| BWQ7978-2016 | 甲醇中乙苯（标样） | 2mL | 64.6μg/mL | 70 |
| BWQ7983-2016 | 甲醇中3种苯系物（苯、甲苯、乙苯）溶液标准物质 | 2mL | Mix（3组分） | 200 |
| BWQ7984-2016 | 甲醇中3种苯系物（苯、甲苯、乙苯）溶液标准物质 | 2mL | Mix（3组分） | 220 |
| BWQ7985-2016 | 甲醇中3种苯系物（苯、甲苯、乙苯）溶液标准物质 | 2mL | Mix（3组分） | 240 |

环境化学 - 多环芳烃

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWQ7635-2016 | 甲醇中苊溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7636-2016 | 甲醇中苊溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7638-2016 | 甲醇中苊烯溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 140 |
| BWQ7637-2016 | 甲醇中苊烯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 280 |
| BWQ7735-2016 | 二硫化碳中苯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 500μg/mL | 80 |
| BWQ7734-2016 | 二硫化碳中苯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 80 |
| BWQ7754-2016 | 丙酮中苯并（a）芘溶液标准物质 | 1mL | 1000μg/mL | 480 |
| BWQ7755-2016 | 乙腈中苯并（a）芘溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 400 |
| BWQ7756-2016 | 甲醇中苯并（a）芘溶液标准物质 | 1.2mL | 20μg/mL | 200 |
| BWN5297-2016 | 甲醇中双酚A溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |

环境化学 - 氯苯

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWQ7273-2016 | 异辛烷中1,2,3,5-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWQ7274-2016 | 异辛烷中1,2,3,5-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7275-2016 | 异辛烷中1,2,4,5-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7276-2016 | 异辛烷中1,2,4,5-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7311-2016 | 甲醇中氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7312-2016 | 甲醇中氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7313-2016 | 甲醇中邻二氯苯（1,2-二氯苯）溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7314-2016 | 甲醇中邻二氯苯（1,2-二氯苯）溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7322-2016 | 甲醇中间二氯苯（1,3-二氯苯）溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7323-2016 | 甲醇中间二氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7324-2016 | 甲醇中对二氯苯（1,4-二氯苯）溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7325-2016 | 甲醇中对二氯苯（1,4-二氯苯）溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7331-2016 | 甲醇中对氯甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7332-2016 | 甲醇中对氯甲苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7318-2016 | 甲醇中1,2,4-三氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWQ7319-2016 | 甲醇中1,2,4-三氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7320-2016 | 甲醇中1,3,5-三氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWQ7321-2016 | 甲醇中1,3,5-三氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7281-2016 | 甲醇中1,2,4,5-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWQ7347-2016 | 甲醇中1,2,4,5-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7391-2016 | 正己烷中六氯苯溶液标准物质 | 1.2mL | 1000µg/mL | 160 |
| BWQ7453-2016 | 二硫化碳中1,2,4-三氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7441-2016 | 二硫化碳中对氯甲苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7452-2016 | 二硫化碳中1,2,4-三氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7442-2016 | 二硫化碳中三种二氯苯混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（3组分） | 200 |
| BWQ7561-2016 | 甲醇中氯苯溶液标准物质 | 2mL | 500μg/mL | 100 |
| BWQ7617-2016 | 二硫化碳中邻二氯苯（1,2-二氯苯）溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7616-2016 | 二硫化碳中邻二氯苯（1,2-二氯苯）溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7619-2016 | 二硫化碳中间二氯苯（1,3-二氯苯）溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7618-2016 | 二硫化碳中间二氯苯（1,3-二氯苯）溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7621-2016 | 二硫化碳中对二氯苯（1,4-二氯苯）溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7620-2016 | 二硫化碳中对二氯苯（1,4-二氯苯）溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7690-2016 | 二硫化碳中六氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 96 |
| BWQ7689-2016 | 二硫化碳中六氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000µg/mL | 100 |
| BWQ7641-2016 | 甲醇中7种氯苯类混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（7组分） | 350 |
| BWQ7640-2016 | 甲醇中7种氯苯类混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（7组分） | 350 |
| BWQ7639-2016 | 甲醇中7种氯苯类混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（7组分） | 350 |
| BWQ7710-2016 | 甲醇中1,2,3-三氯苯溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 100 |
| BWQ7711-2016 | 甲醇中1,2,3-三氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 90 |
| BWQ7802-2016 | 二硫化碳中三种二氯苯混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（3组分） | 180 |
| BWQ7825-2016 | 二硫化碳中1,2,3,4-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7826-2016 | 二硫化碳中1,2,3,4-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7821-2016 | 二硫化碳中1,2,3,5-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7822-2016 | 二硫化碳中1,2,3,5-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7823-2016 | 二硫化碳中1,2,4,5-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7824-2016 | 二硫化碳中1,2,4,5-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7827-2016 | 二硫化碳中1,3,5-三氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7828-2016 | 二硫化碳中1,3,5-三氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7279-2016 | 甲醇中1,2,3,5-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7280-2016 | 甲醇中1,2,3,5-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7829-2016 | 二硫化碳中1,2,3-三氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7830-2016 | 二硫化碳中1,2,3-三氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7842-2016 | 异辛烷中六氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7843-2016 | 异辛烷中六氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7844-2016 | 异辛烷中六氯苯溶液标准物质 | 2mL | 10μg/mL | 100 |
| BWQ7845-2016 | 二硫化碳中五氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7846-2016 | 二硫化碳中五氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7277-2016 | 甲醇中1,2,3,4-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWQ7278-2016 | 甲醇中1,2,3,4-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7271-2016 | 异辛烷中1,2,3,4-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 72 |
| BWQ7272-2016 | 异辛烷中1,2,3,4-四氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7857-2016 | 甲醇中三种氯苯类混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（3组分） | 160 |
| BWQ7858-2016 | 甲醇中三种氯苯类混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（3组分） | 160 |
| BWQ7869-2016 | 二硫化碳中三种氯苯类混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（3组分） | 170 |
| BWQ7868-2016 | 二硫化碳中三种氯苯类混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（3组分） | 170 |
| BWQ7874-2016 | 二硫化碳中氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 130 |
| BWQ7875-2016 | 二硫化碳中氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 76 |
| BWQ7882-2016 | 乙醇中氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7885-2016 | 甲醇中六氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 130 |
| BWQ7891-2016 | 甲醇中1,2,3-三氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWN5346-2016 | 甲醇中邻硝基氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 110 |
| BWN5348-2016 | 甲醇中间硝基氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 110 |
| BWN5350-2016 | 甲醇中对硝基氯苯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWN5349-2016 | 甲醇中间硝基氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5347-2016 | 甲醇中邻硝基氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWN5351-2016 | 甲醇中对硝基氯苯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWZ7006-2016 | 水中氯乙酸(氯醋酸)溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWZ7007-2016 | 水中二氯乙酸(二氯醋酸)溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL（二氯乙酸计） | 120 |
| BWZ7008-2016 | 水中三氯乙酸(三氯醋酸)溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWZ7009-2016 | 水中氯乙酸（氯醋酸）、二氯乙酸（二氯醋酸）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（2组分） | 160 |
| BWZ7010-2016 | 水中氯乙酸（氯醋酸）、二氯乙酸（二氯醋酸）、三氯乙酸（三氯醋酸）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（3组分） | 200 |
| BWZ7011-2016 | 水中氯乙酸（氯醋酸）、三氯乙酸（三氯醋酸）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（2组分） | 160 |
| BWZ7012-2016 | 水中二氯乙酸（二氯醋酸）、三氯乙酸（三氯醋酸）混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（2组分） | 160 |
| BWQ7950-2016 | 甲醇中1,2,3-三氯苯溶液标准物质 | 2mL | 200μg/mL | 80 |
| BWQ7953-2016 | 甲醇中3,3-二氯联苯胺溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 400 |
| BWQ7954-2016 | 甲醇中3,3-二氯联苯胺溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWQ7955-2016 | 甲醇中3,3-二氯联苯胺溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ8001-2016 | 甲醇中对氯苯酚溶液标准物质 | 1.2mL | 5000μg/mL | 300 |
| BWQ8002-2016 | 甲醇中对氯苯酚溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ8003-2016 | 甲醇中对氯苯酚溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |

环境化学 - 多氯及多溴联苯(醚)

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWQ7015-2016 | 二硫化碳中甲基叔丁基醚溶液标准物质 | 2mL | 3000μg/mL | 200 |

环境化学 - 卤代烃

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWQ7118-2016 | 二硫化碳中二氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 90 |
| BWQ7119-2016 | 二硫化碳中二氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7138-2016 | 二硫化碳中苄基氯（氯化苄）溶液标准物质 | 2mL | 2000µg/mL | 300 |
| BWQ7139-2016 | 二硫化碳中苄基氯（氯化苄）溶液标准物质 | 2mL | 200µg/mL | 200 |
| BWQ7205-2016 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7206-2016 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7207-2016 | 甲醇中四氯化碳溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 110 |
| BWQ7208-2016 | 甲醇中四氯化碳溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7235-2016 | 甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（2组分） | 140 |
| BWQ7236-2016 | 甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（2组分） | 120 |
| BWQ7287-2016 | 甲醇中四氯化碳溶液标准物质 | 2mL | 500μg/mL | 100 |
| BWQ7288-2016 | 甲醇中四氯化碳溶液标准物质 | 2mL | 10μg/mL | 80 |
| BWQ7303-2016 | 甲醇中三氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 3000μg/mL | 140 |
| BWQ7304-2016 | 甲醇中三氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7305-2016 | 甲醇中四氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 3000μg/mL | 70 |
| BWQ7306-2016 | 甲醇中四氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7309-2016 | 甲醇中六氯丁二烯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 140 |
| BWQ7310-2016 | 甲醇中六氯丁二烯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7315-2016 | 二硫化碳中三氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7316-2016 | 二硫化碳中三氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 3000μg/mL | 140 |
| BWQ7329-2016 | 甲醇中1,2,3-三氯丙烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 180 |
| BWQ7330-2016 | 甲醇中1,2,3-三氯丙烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7379-2016 | 甲醇中1,1-二氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7380-2016 | 甲醇中1,1-二氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7438-2016 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 10μg/mL | 110 |
| BWQ7446-2016 | 甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7447-2016 | 甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7444-2016 | 甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7445-2016 | 甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7450-2016 | 甲醇中1,2-二氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7451-2016 | 甲醇中1,2-二氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7448-2016 | 甲醇中1,1-二氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7449-2016 | 甲醇中1,1-二氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7542-2016 | 二硫化碳中六氯乙烷溶液标准物质 | 5mL | 6000μg/mL | 70 |
| BWQ7543-2016 | 二硫化碳中六氯乙烷溶液标准物质 | 5mL | 3000μg/mL | 60 |
| BWQ7540-2016 | 二硫化碳中四溴化碳溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7541-2016 | 二硫化碳中四溴化碳溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7525-2016 | 二硫化碳中1,1-二氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 5000μg/mL | 80 |
| BWQ7526-2016 | 二硫化碳中1,1-二氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7527-2016 | 二硫化碳中1,1-二氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7615-2016 | 二硫化碳中四氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 3000μg/mL | 70 |
| BWQ7614-2016 | 二硫化碳中四氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7613-2016 | 二硫化碳中四氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7537-2016 | 二硫化碳中四氯化碳溶液标准物质 | 2mL | 5000μg/mL | 100 |
| BWQ7538-2016 | 二硫化碳中四氯化碳溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7539-2016 | 二硫化碳中四氯化碳溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7534-2016 | 二硫化碳中1,2-二氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 5000μg/mL | 80 |
| BWQ7535-2016 | 二硫化碳中1,2-二氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7536-2016 | 二硫化碳中1,2-二氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7659-2016 | 水中甲醇、乙醇混合溶液标准物质 | 5mL | Mix（2组分） | 180 |
| BWQ7668-2016 | 二硫化碳中三氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 110 |
| BWQ7669-2016 | 二硫化碳中三氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7691-2016 | 二硫化碳中顺式-1,2-二氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7692-2016 | 二硫化碳中顺式-1,2-二氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7693-2016 | 二硫化碳中反式-1,2-二氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7694-2016 | 二硫化碳中反式-1,2-二氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7702-2016 | 甲醇中1,1,2,2-四氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7703-2016 | 甲醇中1,1,2,2-四氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWQ7706-2016 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（5组分） | 480 |
| BWQ7707-2016 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（5组分） | 480 |
| BWQ7725-2016 | 甲醇中反式-1,2-二氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7726-2016 | 甲醇中反式-1,2-二氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7727-2016 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合溶液标准品 | 2mL | Mix（5组分） | 400 |
| BWQ7728-2016 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合溶液标准品 | 2mL | Mix（5组分） | 400 |
| BWQ7778-2016 | 甲醇中六氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 5000μg/mL | 70 |
| BWQ7779-2016 | 甲醇中六氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWQ7780-2016 | 甲醇中六氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7769-2016 | 二硫化碳中1,1,1-三氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7770-2016 | 二硫化碳中1,1,1-三氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 200μg/mL | 90 |
| BWQ7771-2016 | 二硫化碳中1,1,2-三氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 110 |
| BWQ7772-2016 | 二硫化碳中1,1,2-三氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7773-2016 | 二硫化碳中1,1,2-三氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWQ7813-2016 | 甲醇中二氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 90 |
| BWQ7810-2016 | 甲醇中8种挥发性卤代烃标准品 | 2mL | Mix（8组分） | 840 |
| BWQ7811-2016 | 甲醇中8种挥发性卤代烃标准品 | 2mL | Mix（8组分） | 840 |
| BWQ7812-2016 | 甲醇中8种挥发性卤代烃标准品 | 2mL | Mix（8组分） | 840 |
| BWQ7831-2016 | 甲醇中二氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 90 |
| BWQ7832-2016 | 甲醇中二氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWQ7833-2016 | 甲醇中三氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7861-2016 | 甲醇中1,1,1-三氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7860-2016 | 甲醇中1,1,1-三氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 90 |
| BWQ7859-2016 | 甲醇中1,1,1-三氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 5000μg/mL | 100 |
| BWQ7864-2016 | 甲醇中三溴甲烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWQ7865-2016 | 甲醇中三溴甲烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7867-2016 | 甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（2组分） | 140 |
| BWQ7862-2016 | 甲醇中1,2-二氯丙烷溶液标准物质 | 2mL | 5000μg/mL | 400 |
| BWQ7863-2016 | 甲醇中1,2-二氯丙烷溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 320 |
| BWQ7879-2016 | 二硫化碳中1,2,3-三氯丙烷溶液标准物质 | 2mL | 5000μg/mL | 190 |
| BWQ7880-2016 | 二硫化碳中1,2,3-三氯丙烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 180 |
| BWQ7881-2016 | 二硫化碳中1,2,3-三氯丙烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7809-2016 | 甲醇中8种挥发性卤代烃标准品 | 2mL | Mix（8组分） | 800 |
| BWQ7876-2016 | 二硫化碳中三氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 5000μg/mL | 100 |
| BWQ7873-2016 | 二硫化碳中三氯乙烯、四氯乙烯混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（2组分） | 130 |
| BWQ7886-2016 | 甲醇中4种挥发性卤代烃混合标准溶液 | 2mL | Mix（4组分） | 400 |
| BWQ7899-2016 | 甲醇中顺-1,2-二氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 84 |
| BWQ7900-2016 | 甲醇中顺-1,2-二氯乙烯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 72 |
| BWQ7906-2016 | 甲醇中三氯甲烷（标样） | 2mL | 94.3μg/mL | 60 |
| BWQ7908-2016 | 甲醇中四氯化碳（标样） | 2mL | 71.1μg/mL | 84 |
| BWQ7909-2016 | 甲醇中三氯甲烷四氯化碳混合标样 | 2mL | Mix（2组分） | 120 |
| BWQ7907-2016 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 | 2mL | 5000μg/mL | 90 |
| BWQ7956-2016 | 甲醇中1,2-二氯丙烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWQ7993-2016 | 二硫化碳中1-溴-2-氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 240 |

环境化学 - 模拟自然水

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWR3030-2016 | 人造海水 | 100mL | Mix（9组分） | 60 |
| BWZ6510-2016 | 无硝酸盐的水 | 50mL | 符合《中国药典》标准 | 60 |
| BWZ6602-2016 | 水中六价铬成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ8068-2016 | 无有机碳的水 | 500mL | 符合《中国药典》 | 220 |
| BWZ8085-2016 | 高纯水 | 500mL | 符合《中国药典》 | 60 |
| BWZ8087-2016 | 无氨水 | 500mL | 符合《中国药典》 | 60 |
| BWZ8091-2016 | 无亚硝酸盐的水 | 500mL | 符合《中国药典》标准 | 60 |
| BWZ6684-2016 | 水质总硬度(标样） | 20mL | 1.80mmol/L（以CaCO3计） | 60 |
| BWZ6805-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质（纯化水检测用） | 100mL | c（1/5KMnO4）=0.02001mol/L | 70 |

环境化学 - 金属元素

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWB2007-2016 | 水质砷（标样） | 20mL | 7.0μg/mL | 60 |
| BWB2048-2016 | 铜标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWB2049-2016 | 铁标准溶液 | 50mL | 10μg/mL | 60 |
| BWB2067-2016 | 铜标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWB2068-2016 | 铁标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWB2069-2016 | 锰标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWB2070-2016 | 锌标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 90 |
| BWB2075-2016 | 水中钾、钠、钙、镁、铵离子混合标准溶液 | 100mL | Mix（5组分） | 500 |
| BWB2077-2016 | 镉标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWB2078-2016 | 镉标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWB2079-2016 | 钾，钠，钙，镁混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（4组分） | 360 |
| BWB2089-2016 | 钴标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWB2090-2016 | 铁标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 60 |
| BWB2097-2016 | 钾、钠、钙、镁、铵 混合溶液标准物质 | 20mL | Mix（5组分） | 100 |
| BWJ4001-2016 | 铀标准溶液 | 50mL | 998μg/mL | 360 |
| BWJ4002-2016 | 铀标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWJ4003-2016 | 钍标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 140 |
| BWJ4004-2016 | 钍标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWJ4005-2016 | 铊标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWJ4219-2016 | 锇标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 440 |
| BWJ4220-2016 | 镓标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWJ4221-2016 | 铷标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWJ4222-2016 | 铱标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWJ4223-2016 | 砷标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWJ4224-2016 | 铝标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWJ4227-2016 | 铍标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWJ4228-2016 | 铈标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWQ7001-2016 | 海水中铜，铅，镉，铬，锌溶液标准物质 | 50mL | Mix（5组分） | 240 |
| BWR3048-2016 | 铌标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWZ6541-2016 | 铵溶液标准物质 | 50mL | 10.00μg/mL | 60 |
| BWB2100-2016 | 钾、钠、钙、镁、铵、锂混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（6组分） | 440 |
| BWB2102-2016 | 钾、钠、钙、镁、铵、锂混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（6组分） | 360 |
| BWB2107-2016 | 铵离子溶液标准物质 | 100mL | 10.0μg/mL | 72 |
| BWZ6628-2016 | 锑标准溶液 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6629-2016 | 水中钙离子溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6630-2016 | 水中镁离子溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6631-2016 | 水中钠、钾、钙、镁离子溶液标准物质 | 100mL | Mix（4组分） | 120 |
| BWZ6632-2016 | 水中钾、钙、钠、镁离子溶液标准物质 | 100mL | Mix（4组分） | 120 |
| BWZ6633-2016 | 铅标准溶液 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6634-2016 | 镍标准溶液 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6635-2016 | 铜标准溶液 | 50mL | 10μg/mL | 60 |
| BWZ6637-2016 | 铅标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWZ6644-2016 | 铜标准溶液 | 100mL | 1000μg/mL | 104 |
| BWZ6645-2016 | 铁标准溶液 | 100mL | 1000μg/mL | 104 |
| BWZ6646-2016 | 水质铜（标样） | 20mL | 39.8μg/L | 60 |
| BWZ6647-2016 | 水质铅（标样） | 20mL | 80μg/L | 60 |
| BWZ6652-2016 | 水质镉（标样） | 20mL | 8μg/L | 60 |
| BWZ6653-2016 | 水质镍（标样） | 20mL | 80μg/L | 60 |
| BWZ6654-2016 | 水质钴（标样） | 20mL | 4μg/mL | 60 |
| BWZ6657-2016 | 水质锑（标样） | 20mL | 80μg/L | 60 |
| BWZ6658-2016 | 水质钒（标样） | 20mL | 4mg/L | 60 |
| BWZ6659-2016 | 水中钙离子溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（Ca计） | 70 |
| BWZ6660-2016 | 水中镁离子溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWZ6705-2016 | 水质锡（标样） | 20mL | 80μg/L | 70 |
| BWB2142-2016 | 铬标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 70 |
| GBW(E)083298 | 镁单元素溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWZ6694-2016 | 铁标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2125-2016 | 钙标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWZ6693-2016 | 锌标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWZ6680-2016 | 水质钠（标样） | 20mL | 120μg/mL | 70 |
| BWZ6681-2016 | 水质钡（标样） | 20mL | 4.00mg/L | 60 |
| BWZ6682-2016 | 水质总铬（标样） | 20mL | 4μg/mL | 60 |
| BWB2128-2016 | 钡标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2124-2016 | 硒标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWZ6683-2016 | 水质银（标样） | 20mL | 4.00mg/L | 70 |
| BWZ6691-2016 | 水质铁（标样） | 20mL | 4.00mg/L | 60 |
| BWZ6692-2016 | 水质锌（标样） | 20mL | 80μg/L | 60 |
| BWZ6698-2016 | 水质钙（标样） | 20mL | 80μg/L | 60 |
| BWZ6706-2016 | 水质镁（标样） | 20mL | 80μg/L | 60 |
| BWZ6689-2016 | 铁、锰混合标准溶液 | 50mL | Mix（2组分） | 240 |
| BWB2144-2016 | 钙标准溶液 | 50mL | 500μg/mL | 90 |
| BWB2143-2016 | 铁、锰混合标准溶液 | 50mL | Mix（2组分） | 240 |
| BWB2127-2016 | 汞标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2145-2016 | 钾、钠、钙、镁混合标准溶液 | 50mL | Mix（4组分） | 200 |
| BWZ6710-2016 | 水质铝（标样） | 20mL | 4mg/L | 80 |
| BWZ6711-2016 | 水质汞（标样） | 20mL | 4mg/L | 100 |
| BWB2156-2016 | 铝标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2155-2016 | 锶标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 74 |
| BWB2153-2016 | 锌标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 60 |
| GBW(E)083295 | 钠单元素溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | 80 |
| GBW(E)083294 | 钠单元素溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 0 |
| BWZ6714-2016 | 水质铋（标样） | 20mL | 4mg/L | 80 |
| GBW(E)083296 | 钾单元素溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2157-2016 | 钒标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWB2158-2016 | 水质锆（标样） | 20mL | 1mg/L | 80 |
| BWB2159-2016 | 水质锆（标样） | 20mL | 4mg/L | 80 |
| BWB2160-2016 | 水质铟（标样） | 20mL | 4mg/L | 100 |
| BWB2161-2016 | 水质钽（标样） | 20mL | 2mg/L | 100 |
| BWB2162-2016 | 水质钇（标样） | 20mL | 5mg/L | 100 |
| BWB2163-2016 | 水质钨（标样） | 20mL | 2mg/L | 120 |
| BWB2164-2016 | 水质碲（标样） | 20mL | 2mg/L | 80 |
| BWB2166-2016 | 铟标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWB2167-2016 | 镉标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 80 |
| BWB2168-2016 | 铜、锌、铅、镉混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（4组分） | 300 |
| BWB2170-2016 | 铜，锌混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（2组分） | 200 |
| BWB2171-2016 | 铜、镉、铅、锌混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（4组分） | 300 |
| BWB2172-2016 | 铜、铁、锌、锰混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（4组分） | 300 |
| BWB2173-2016 | 铜、铁、铅、锌、铋混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（5组分） | 340 |
| BWB2174-2016 | 锌标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 60 |
| BWB2175-2016 | 铜、铁、锌、锰混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（4组分） | 300 |
| BWB2176-2016 | 锰标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 60 |
| BWB2177-2016 | 水质锰(标样） | 20mL | 2mg/L | 60 |
| GBW(E)083299 | 镁单元素溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | 60 |
| BWB2179-2016 | 铟标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 100 |
| BWB2180-2016 | 铜标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 60 |
| GBW(E)083297 | 钾单元素溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | 60 |
| BWB2182-2016 | 钴标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 60 |
| BWB2183-2016 | 铋标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 90 |
| BWB2184-2016 | 铋标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 90 |
| BWB2185-2016 | 镁标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2186-2016 | 钙标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2187-2016 | 钙标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 90 |
| BWB2188-2016 | 钒标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 90 |
| BWB2189-2016 | 银标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 70 |
| BWB2190-2016 | 铍标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 80 |
| BWB2191-2016 | 水质铍（标样） | 20mL | 4μg/mL | 80 |
| BWB2192-2016 | 铝标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 80 |
| BWZ6726-2016 | 三氧化二铝（氧化铝）溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWZ6727-2016 | 三氧化二铁溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWZ6731-2016 | 水中钾、钠、钙、镁溶液标准物质 | 100mL | Mix（4组分） | 450 |
| BWB2193-2016 | 锂标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWB2194-2016 | 锂标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 100 |
| BWB2195-2016 | 水质锂（标样） | 20mL | 2mg/L | 60 |
| BWB2196-2016 | 水中铜，锌，铅，镉，铁，锰，镍，总铬溶液标准物质 | 20mL | Mix（8组分） | 320 |
| BWB2197-2016 | 铊标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWB2199-2016 | 铝标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWZ6732-2016 | 钾，钠，钙，镁，铵混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（5组分） | 280 |
| BWZ8138-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 500mL | 0.001005mol/L | 160 |
| BWB2200-2016 | 锑标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 76 |
| BWB2201-2016 | 砷，汞混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（2组分） | 200 |
| BWB2202-2016 | 铜、铅、锌、镍、钴、锰混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（6组分） | 700 |
| BWB2203-2016 | 铜、铅、锌、镍、钴、锰混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（6组分） | 700 |
| BWB2204-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2205-2016 | 水质钾（标样） | 20mL | 2mg/L | 60 |
| BWB2131-2016 | 镍标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2206-2016 | 水质铵（标样） | 20mL | 50.0μg/mL | 60 |
| BWB2208-2016 | 水质钯（标样） | 20mL | 4μg/mL | 160 |
| BWB2209-2016 | 钯标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWB2210-2016 | 钯标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 200 |
| BWB2212-2016 | 钛标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2213-2016 | 钛标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 80 |
| BWB2214-2016 | 水质钛（标样) | 20mL | 4.00mg/L | 60 |
| BWB2215-2016 | 锰，铝，镉，铜，铁，铅，锌，镍（8种）混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（8组分） | 1000 |
| BWB2216-2016 | 锰，铝，镉，铜，铁，铅，锌，镍（8种）混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（8组分） | 1000 |
| BWB2218-2016 | 铊标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 100 |
| BWB2219-2016 | 铜，铅，锌，镉，镍混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（5组分） | 700 |
| BWB2220-2016 | 铜，铅，锌，镉，镍混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（5组分） | 700 |
| BWB2221-2016 | 汞单元素标准溶液 | 50mL | 1μg/mL | 80 |
| BWB2222-2016 | 钒标准溶液 | 50mL | 10μg/mL | 60 |
| BWB2223-2016 | 锡标准溶液 | 50mL | 500μg/mL | 80 |
| BWB2224-2016 | 锑标准溶液 | 50mL | 500μg/mL | 70 |
| BWB2226-2016 | 铜，锌，铅，铁，锰，镍混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（6组分） | 700 |
| BWB2227-2016 | 铜，锌，铅，铁，锰，镍混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（6组分） | 700 |
| BWB2228-2016 | 水质铁与锰混合（标样） | 20mL | Mix（2组分） | 140 |
| BWB2229-2016 | 水质六价铬（标样） | 20mL | 40μg/L | 60 |
| BWB2230-2016 | 水质钼（标样） | 20mL | 4mg/L | 105 |
| BWB2231-2016 | 金标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 220 |
| BWB2233-2016 | 水质金（标样） | 20mL | 4μg/mL | 100 |
| BWB2232-2016 | 金标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 180 |
| BWB2234-2016 | 铂标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWB2235-2016 | 铂标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 200 |
| BWB2236-2016 | 水质铂（标样） | 20mL | 80μg/L | 120 |
| BWB2237-2016 | 水质铜、铅、锌、镉、镍与铬混合(标样） | 20mL | Mix（6组分） | 160 |
| BWB2238-2016 | 锗标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWB2239-2016 | 锗标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 80 |
| BWB2242-2016 | 钙、钾、铁、镁、钠混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（5组分） | 500 |
| BWB2243-2016 | 镍、铅、锌、铬、铜、砷、镉、铝混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（8组分） | 700 |
| BWB2247-2016 | 水质锶(标样） | 20mL | 4mg/L | 60 |
| BWB2248-2016 | 砷、镉、铬、铜、汞、铅混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（6组分） | 560 |
| BWB2244-2016 | 氧化钙溶液标准物质 | 100mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWB2245-2016 | 氧化镁溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 110 |
| BWB2246-2016 | 三氧化二铝溶液标准物质 | 100mL | 1000μg/mL | 110 |
| BWB2250-2016 | 铅、铬、镉混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（3组分） | 300 |
| BWB2251-2016 | 钼、银混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（2组分） | 700 |
| BWB2252-2016 | 铝标准溶液 | 100mL | 10000μg/mL | 500 |
| BWB2253-2016 | 铁标准溶液 | 100mL | 10000μg/mL | 400 |
| BWB2259-2016 | 钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾混合标准溶液 | 100mL | Mix（10组分） | 1100 |
| BWB2260-2016 | 钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾混合标准溶液 | 100mL | Mix（10组分） | 900 |
| BWB2257-2016 | 铬标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWB2258-2016 | 锑标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2254-2016 | 钙标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2255-2016 | 镁标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2256-2016 | 锂标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 104 |
| BWB2261-2016 | 水质硒（标样) | 20mL | 79μg/L | 60 |
| BWB2262-2016 | 铋标准溶液 | 50mL | 300μg/mL | 90 |
| BWB2263-2016 | 二氧化钛标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2240-2016 | 钙、钠、钾、镁、铝、铁、锌混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（7组分） | 460 |
| BWB2241-2016 | 钙、钠、钾、镁、铝、铁、锌混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（7组分） | 500 |
| BWZ6686-2016 | 六价铬标准溶液 | 100mL | 100μg/mL | 150 |
| BWB2264-2016 | 砷标准溶液 | 100mL | 10000μg/mL | 360 |
| BWB2265-2016 | 水质钾、钠、钙与镁混合（标样） | 20mL | Mix（4组分） | 120 |
| BWB2267-2016 | 铜、铅、锌、镉、铁、锰、镍、铝、银混合标准溶液 | 100mL | Mix（9组分） | 700 |
| BWB2266-2016 | 铜、铅、锌、镉、铁、锰、镍、铝、银混合标准溶液 | 100mL | Mix（9组分） | 800 |
| BWB2268-2016 | 钼标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWB2269-2016 | 钼标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 60 |
| BWB2270-2016 | 硼标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWB2271-2016 | 硼标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 60 |
| BWB2272-2016 | 钾、钠、钙、镁、铵、锂混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（6组分） | 440 |
| BWB2129-2016 | 锡标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2274-2016 | 钾、钙、钠、钼混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（4组分） | 360 |
| BWB2276-2016 | 铝、银、铜、锌、镉、铁、锰、镍、钙、镁混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（10组分） | 1000 |
| BWB2278-2016 | 铝、硼、钙、钠混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（4组分） | 360 |
| BWB2277-2016 | 铝、银、铜、锌、镉、铁、锰、镍、钙、镁混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（10组分） | 900 |
| BWB2279-2016 | 铝、银、铜、锌、铅、镉、总铬、铁、锰、镍、钙、镁混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（12组分） | 1100 |
| BWB2280-2016 | 铝、硼、钙、钠混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（4组分） | 360 |
| BWB2275-2016 | 铅标准溶液 | 100mL | 10μg/mL | 60 |
| BWB2281-2016 | 铁、锰、铜、锌混合（标样） | 20mL | Mix（4组分） | 160 |
| BWB2282-2016 | 铅标准溶液 | 100mL | 20μg/mL | 60 |
| BWB2283-2016 | 镉标准溶液 | 100mL | 1μg/mL | 240 |
| BWB2284-2016 | 钾、钠混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（2组分） | 120 |
| BWB2285-2016 | 钾、钠混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（2组分） | 140 |
| BWB2286-2016 | 水质钾、钠（标样） | 20mL | Mix（2组分） | 120 |
| BWB2287-2016 | 锡标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 80 |
| BWB2288-2016 | 钠标准溶液 | 50mL | 500μg/mL | 70 |
| BWB2289-2016 | 铍标准溶液 | 50mL | 500μg/mL | 80 |
| BWB2290-2016 | 铝、铁混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（2组分） | 200 |
| BWB2291-2016 | 铝、铁混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（2组分） | 160 |
| BWB2292-2016 | 铝、铁混合溶液（标样） | 20mL | Mix（2组分） | 160 |
| BWB2293-2016 | 铜、锰、铅、锌混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（4组分） | 300 |
| BWB2294-2016 | 铜、锰、铅、锌混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（4组分） | 260 |
| BWB2295-2016 | 铜、锰、铅、锌混合溶液（标样） | 20mL | Mix（4组分） | 260 |
| BWZ6678-2016 | 砷标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 80 |
| BWB2130-2016 | 银标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWB2136-2016 | 钒标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWB2297-2016 | 钠标准溶液 | 50mL | 230mg/L | 70 |
| BWB2298-2016 | 铜，锌，铅，铁，锰，镉混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（6组分） | 700 |
| BWB2299-2016 | 铜、锌、铅、镉、铁混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（5组分） | 480 |
| BWB2300-2016 | 铋标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 90 |
| BWB2306-2016 | 9种金属混合标准溶液 | 100mL | Mix（9组分） | 800 |
| BWB2304-2016 | 5种金属混合标准溶液 | 100mL | Mix（5组分） | 600 |
| BWB2305-2016 | 7种金属混合标准溶液 | 100mL | Mix（7组分） | 600 |
| GBW(E)083294 | 钠单元素溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2308-2016 | 19种金属混合标准溶液 | 100mL | Mix（19组分） | 1700 |
| BWB2309-2016 | 镍、钴混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（2组分） | 200 |
| BWB2137-2016 | 钾、钠、钙、镁、铵混合溶液标准物质 | 20mL | Mix（5组分） | 100 |
| BWB2312-2016 | 10种混合溶液标准物质 | 100mL/支 | Mix（10组分） | 1000 |
| BWB2310-2016 | 5种混合溶液标准物质（铁、铜、铅、镉、锌） | 50mL/支 | Mix（5组分） | 400 |
| BWB2311-2016 | 6种混合溶液标准物质（铬、铜、镍、铅、镉、锌） | 100mL | Mix（6组分） | 600 |
| BWB2313-2016 | 钒标准溶液 | 50mL | 500μg/mL | 100 |
| BWB2316-2016 | 11种金属混合溶液标准物质（铜、铝、锌、镉、镍、铁、锰、铬、镁、铅、铍） | 100mL | Mix（11组分） | 1200 |
| BWB2314-2016 | 8种金属混合溶液标准物质（铜、锌、镍、铅、镉、铁、锰、铝） | 100mL | Mix（8组分） | 900 |
| BWB2315-2016 | 13种金属混合溶液标准物质（锂、钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、镍、铜、锡、钡、钯） | 100mL | Mix（13组分） | 1400 |
| BWZ6831-2016 | 水硬度溶液标准物质 | 20mL | 45.0mmol/L（以碳酸钙计） | 70 |
| BWZ6851-2016 | 六价铬溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWB2321-2016 | 镉标准溶液 | 50mL | 500μg/mL | 80 |
| BWB2322-2016 | 铌标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWB2320-2016 | 锌，镉，铬，铜，铅，镍混合标准溶液 | 100mL | Mix（6组分） | 600 |
| BWB2319-2016 | 铜，铅，镁，铝，铁，锌混合标准溶液 | 100mL | Mix（6组分） | 700 |
| BWB2318-2016 | 锆，钼，磷，钛，钨，硼混合标准溶液 | 100mL | Mix（6组分） | 800 |
| BWB2324-2016 | 锌标准溶液 | 100mL | 700μg/mL | 240 |
| BWB2323-2016 | 六价铬标准溶液 | 20mL | 500μg/mL | 60 |
| BWZ8156-2016 | 硝酸铁溶液标准物质 | 500mL | 0.04997mol/L | 400 |
| BWB2325-2016 | 铯标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 100 |
| BWB2326-2016 | 铯标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWB2327-2016 | 碲标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 100 |
| BWB2328-2016 | 碲标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWB2329-2016 | 铋，锑，硒混合标准溶液 | 100mL | Mix（3组分） | 360 |
| GBW(E)083301 | 铵离子溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | 80 |
| BWB2331-2016 | 钾、钠混合标准溶液 | 50mL | Mix（2组分） | 180 |
| GBW(E)083300 | 铵离子溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWB2335-2016 | 钾、钠混合标准溶液 | 50mL | Mix（2组分） | 100 |
| BWB2339-2016 | 铜，铅，锌，镉，铁，锰混合标准溶液 | 100mL | Mix（6组分） | 600 |
| BWB2338-2016 | 锶，铋，钛，硼，锂，钼，硫，钴，锆混合标准溶液 | 100mL | Mix（9组分） | 900 |
| BWB2337-2016 | 铍单元素溶液标准物质 | 80mL | 10μg/mL | 80 |
| BWB2336-2016 | 汞标准溶液 | 50mL | 100µg/mL | 80 |
| BWB2344-2016 | 二氧化锰溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWB2345-2016 | 铜、锌、镍、铅、镉、铁、锰、铝混合标准溶液 | 50mL | Mix（8组分） | 700 |
| BWB2341-2016 | 钠标准溶液套标 | 100mL | Mix（6组分） | 800 |
| BWB2342-2016 | 钾标准溶液套标 | 100mL | Mix（6组分） | 800 |
| BWB2343-2016 | 铅标准溶液套标 | 100mL | Mix（6组分） | 800 |
| BWB2347-2016 | 铜、锌、镍、铬、铅、镉、铁、锰、银、铝混合标准溶液 | 100mL | Mix（10组分） | 1000 |
| BWB2348-2016 | 铝、砷、镉、铜、铁、锰、铅、硒、锌、钠、钾混合标准溶液 | 100mL | Mix（11组分） | 1300 |
| BWB2349-2016 | 铝、砷、镉、铜、铁、锰、铅、硒、锌、钠、钾混合标准溶液 | 100mL | Mix（11组分） | 1300 |
| BWZ6898-2016 | 氧化钾标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWZ6897-2016 | 氧化钠标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWZ6895-2016 | 氧化钠、氧化钾混合标准溶液 | 50mL | Mix（2组分） | 160 |
| BWB2350-2016 | 砷标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWB2351-2016 | 硒标准溶液 | 100mL | 100μg/mL | 160 |
| BWB2353-2016 | 水中钾、钠溶液标准物质 | 100mL | Mix（2组分） | 200 |
| BWB2354-2016 | 水中钾、钠溶液标准物质 | 100mL | Mix（2组分） | 160 |
| BWB2355-2016 | 钾标准溶液 | 100mL | 5.0μg/mL | 160 |
| BWB2356-2016 | 水质铜、铅、镍、锌、镉混合（标样） | 20mL | Mix（5组分） | 160 |
| BWB2357-2016 | 铋，锑，硒混合标准溶液 | 100mL | Mix（3组分） | 360 |
| BWB2358-2016 | 钨标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWZ6922-2016 | 镁标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWZ6921-2016 | 钠标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| GBW(E)083397 | 铜单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| GBW(E)083396 | 铜单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 60 |
| GBW(E)083395 | 铁单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| GBW(E)083394 | 铁单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 60 |
| GBW(E)083393 | 锌单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| GBW(E)083392 | 锌单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 60 |
| GBW(E)130636 | 原子吸收分光光度计检定用铜溶液标准物质 | 50mL | Mix（4组分） | 400 |
| BWB2359-2016 | 铁、铝、铜、镍混合标准溶液 | 100mL | Mix（4组分） | 400 |
| BWB2362-2016 | 钙、镁、锶、钡、铁混合标准溶液 | 100mL | Mix（5组分） | 600 |
| BWB2361-2016 | 钙、镁、锶、钡、铁混合标准溶液 | 100mL | Mix（5组分） | 600 |
| BWB2360-2016 | 钙标准溶液 | 50mL | 10μg/mL | 80 |
| BWB2363-2016 | 铁标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 60 |
| BWB2364-2016 | 铬标准溶液 | 50mL | 500μg/mL | 100 |
| BWB2365-2016 | 镍标准溶液 | 100mL | 1000mg/L | 140 |
| BWB2366-2016 | 铅标准溶液 | 100mL | 100μg/mL | 200 |
| BWZ6958-2016 | 水中钠离子成分分析标准物质 | 100mL | 1000mg/L | 100 |
| BWB2373-2016 | 锆标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWB2371-2016 | 锌标准溶液 | 50mL | 500μg/mL | 70 |
| BWB2370-2016 | 铬标准溶液 | 20mL | 500μg/mL | 60 |
| BWB2369-2016 | 镁标准溶液 | 50mL | 500μg/mL | 80 |
| BWB2368-2016 | 镍标准溶液 | 50mL | 500μg/mL | 80 |
| BWB2367-2016 | 钾标准溶液 | 50mL | 500μg/mL | 70 |
| BWZ6978-2016 | 总氮溶液标准物质 | 50mL | 50mg/L（以N计） | 80 |
| BWB2375-2016 | 铑标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 560 |
| BWB2376-2016 | 铼标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWB2377-2016 | 钌标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWZ8198-2016 | 锌标准溶液 | 500mL | 0.01mol/L | 120 |
| BWZ6988-2016 | 氧化钠标准溶液 | 100mL | 100μg/mL | 160 |
| BWB2383-2016 | 钴标准溶液 | 100mL | 5000μg/mL | 600 |
| BWB2378-2016 | 锡标准溶液 | 100mL | 10μg/mL | 400 |
| BWB2379-2016 | 硒标准溶液 | 100mL | 10μg/mL | 400 |
| BWB2380-2016 | 汞标准溶液 | 100mL | 10μg/mL | 400 |
| BWB2381-2016 | 砷标准溶液 | 100mL | 10μg/mL | 400 |
| BWB2382-2016 | 铅、铬、镉混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（3组分） | 700 |
| BWZ7013-2016 | 水中重铬酸钾溶液标准物质 | 50mL | 60mg/L | 120 |
| BWB2384-2016 | 铟、铼、铑混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（3组分） | 840 |
| BWB2385-2016 | 锂、钠、钾、铵、镁、钙、锶、钡混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（8组分） | 360 |
| BWB2387-2016 | 三价铬标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 100 |
| BWB2386-2016 | 三价铬标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |

环境化学 - 非金属元素

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWB2047-2016 | 硝酸盐溶液标准物质 | 50mL | 1.0μg/mL（以NO3计） | 60 |
| BWB2074-2016 | 水中氯离子、亚硝酸根、硝酸根、磷酸根、硫酸根混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（5组分） | 500 |
| BWB2076-2016 | 水中氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根混合标准溶液 | 100mL | Mix（4组分） | 400 |
| BWB2080-2016 | 氨氮溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（以N计） | 60 |
| BWB2082-2016 | 醋酸盐（乙酸盐）溶液标准物质 | 100mL | 10.2μg/mL | 200 |
| BWB2098-2016 | 磷酸盐（磷酸根）溶液标准物质 | 20mL | 300μg/mL（以磷酸根计） | 60 |
| BWB2099-2016 | 磷酸盐（磷酸根）溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（以磷酸根计） | 100 |
| BWJ4006-2016 | 氯酸盐溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWJ4007-2016 | 高氯酸盐溶液标准物质 | 20mL | 1003μg/mL | 130 |
| BWJ4008-2016 | 甲酸盐溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWJ4009-2016 | 苯甲酸盐溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWJ4164-2016 | 亚氯酸盐溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWJ4166-2016 | 醋酸盐（乙酸盐）溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWJ4191-2016 | 马来酸盐溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 100 |
| GBW(E)083509 | 水中溴酸根（溴酸盐）溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL（以溴酸根计） | 120 |
| BWJ4195-2016 | 二氯乙酸盐溶液标准物质 | 20mL | 500μg/mL | 120 |
| BWJ4196-2016 | 二乙醇胺溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWJ4197-2016 | 二甲胺溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWJ4198-2016 | 乙醇酸盐标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWJ4199-2016 | 戊二酸标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWJ4201-2016 | (邻)苯二甲酸盐标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWJ4202-2016 | 乳酸盐溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWJ4203-2016 | 乙醇胺标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWJ4204-2016 | 丙二酸标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWJ4205-2016 | 甲胺溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWJ4206-2016 | 甲氧基丙胺标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWJ4207-2016 | 甲磺酸盐标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL | 140 |
| BWJ4208-2016 | 丙酸盐标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWJ4209-2016 | 草酸盐标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL | 140 |
| BWJ4210-2016 | 磷酸盐-磷标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL | 140 |
| BWJ4211-2016 | 硫代硫酸盐溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWJ4212-2016 | 丁二酸盐标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWJ4213-2016 | 硫氰酸盐标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWJ4214-2016 | 四甲基铵标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWJ4215-2016 | 酒石酸盐标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWR3049-2016 | 氟化物溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（以F计） | 100 |
| BWR3050-2016 | 二氧化硅溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 102 |
| BWR3051-2016 | 氯离子（氯化物）标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWR3052-2016 | 溴离子（溴化物）标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWR3056-2016 | 硝酸盐标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL（以NO3-计） | 100 |
| BWR3058-2016 | 亚硝酸盐氮标准溶液 | 50mL | 100μg/mL（以N计） | 80 |
| BWZ6511-2016 | 碳酸根离子溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | 100 |
| BWZ6513-2016 | 水质亚硝酸盐氮(标样） | 20mL | 4.00μg/mL（以N计） | 70 |
| BWZ6542-2016 | 磷酸盐溶液标准物质 | 50mL | 2.00μg/mL（以P计） | 60 |
| BWZ6561-2016 | 水质氮氧化物（标样） | 20mL | 0.29μg/mL（以N02计） | 80 |
| BWZ6581-2016 | 溴酸盐溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 120 |
| BWZ6598-2016 | 偏硅酸溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（以偏硅酸计） | 80 |
| BWZ6599-2016 | 水中氰成分分析标准物质 | 50mL | 50μg/mL（以CN计） | 160 |
| GBW(E)083215 | 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 70 |
| GBW(E)083302 | 水中氨氮溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL(以N计) | 60 |
| BWZ6605-2016 | 硫化物溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL（以S计） | 130 |
| BWZ6606-2016 | 硫化物溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL（以S计） | 130 |
| BWZ6607-2016 | 硝态氮溶液标准物质 | 100mL | 1000μg/mL(以N计) | 200 |
| BWZ6608-2016 | 亚硝态氮溶液标准物质 | 100mL | 1000μg/mL（以N计） | 200 |
| BWZ6609-2016 | 硅酸根溶液标准物质 | 100mL | 10μg/mL(以二氧化硅计) | 100 |
| BWZ6610-2016 | 氨氮溶液标准物质 | 50mL | 1.0μg/mL | 60 |
| BWZ6611-2016 | 氨氮溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL（以N计） | 60 |
| BWZ8035-2016 | 氯离子溶液标准物质 | 500mL | 1mol/L | 160 |
| BWB2105-2016 | 亚硝酸根、硝酸根、磷酸根、硫酸根、氟离子、氯离子、溴离子混合标准溶液 | 50mL | Mix（7组分） | 320 |
| BWB2108-2016 | 亚硝酸根、硝酸根、磷酸根、硫酸根、氟离子、氯离子、溴离子混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（7组分） | 400 |
| BWB2109-2016 | 亚硝酸根、硝酸根、磷酸根、亚硫酸根、硫酸根、氟离子、氯离子、溴离子混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（7组分） | 400 |
| BWB2110-2016 | 水中8种阴离子混合(标样) | 20mL | Mix（8组分） | 320 |
| BWB2111-2016 | 亚硝酸根、硝酸根、磷酸根、亚硫酸根、硫酸根、氟离子、氯离子、溴离子混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（8组分） | 400 |
| BWB2112-2016 | 亚硫酸盐(亚硫酸根)溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 72 |
| BWB2113-2016 | 氨氮溶液标准物质 | 100mL | 1000μg/mL | 96 |
| BWB2115-2016 | 亚硫酸盐(亚硫酸根)溶液标准物质 | 50mL | 404μg/mL | 72 |
| BWB2117-2016 | 亚硫酸盐(亚硫酸根)溶液标准物质 | 20mL | 400μg/mL | 60 |
| GBW(E)083214 | 水中硝酸根成分分析标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 70 |
| GBW(E)083225 | 水中硝酸根成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| GBW(E)083223 | 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6619-2016 | 凯氏氮溶液标准物质 | 20mL | Mix（2组分） | 60 |
| BWZ6620-2016 | 凯氏氮溶液标准物质 | 20mL | Mix（2组分） | 60 |
| BWZ6624-2016 | 水中碘离子溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6625-2016 | 水中碘离子溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWZ6626-2016 | 碘离子(碘化物)溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6627-2016 | 碘离子(碘化物)溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 60 |
| GBW(E)083305 | 水中总氮溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL（以N计） | 60 |
| GBW(E)083308 | 水中总磷溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL（以P计） | 60 |
| BWZ6648-2016 | 水质总氮（标样） | 20mL | 15.0μg/mL（以N计） | 60 |
| BWZ6649-2016A | 水质总磷（标样） | 20mL | 0.401μg/mL（以P计） | 60 |
| BWZ6651-2016 | 氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、亚氯酸根、氯酸根、溴酸根混合标准溶液 | 50mL | Mix（7组分） | 400 |
| BWZ6655-2016 | 阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL（以十二烷基苯磺酸钠计） | 72 |
| BWZ6656-2016 | 水质氟化物（标样） | 20mL | 3.13μg/mL | 60 |
| BWZ6661-2016 | 水中甲醛溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWZ6662-2016 | 水中甲醛溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 80 |
| BWZ6663-2016 | 水质甲醛（标样） | 20mL | 0.547μg/mL | 80 |
| BWZ6664-2016 | 总氰化物溶液标准物质 | 30mL | 1000μg/mL（以CN计） | 440 |
| BWZ6665-2016 | 总氰化物溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL（以CN计） | 400 |
| BWZ6666-2016 | 水中冰乙酸溶液标准物质 | 5mL | 10mg/mL | 100 |
| BWZ6667-2016 | 水中丙酸溶液标准物质 | 5mL | 10mg/mL | 100 |
| BWZ6668-2016 | 水中丁酸溶液标准物质 | 5mL | 5000μg/mL | 100 |
| BWZ6669-2016 | 水中异丁酸溶液标准物质 | 5mL | 10mg/mL | 100 |
| BWZ6670-2016 | 水中异戊酸溶液标准物质 | 5mL | 10015μg/mL | 100 |
| BWZ6671-2016 | 水中正戊酸溶液标准物质 | 5mL | 10033μg/mL | 100 |
| BWZ6688-2016 | 氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（5组分） | 480 |
| BWZ6695-2016 | 水质硫酸盐（标样） | 20mL | 100ug/mL | 60 |
| BWZ6704-2016 | 水质凯氏氮（标样） | 20mL | 0.646mg/L | 60 |
| BWZ6701-2016 | 氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、亚氯酸根、氯酸根、溴酸根混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（8组分） | 600 |
| BWZ8575-2016 | 水质总氮（标样） | 1000mL | 2.50μg/mL | 600 |
| BWZ6649-2016B | 水质总磷（标样） | 20mL | 0.401mg/L | 60 |
| BWB2148-2016 | 碘离子溶液标准物质 | 50mL | 10.0μg/mL | 160 |
| BWB2150-2016 | 硝酸盐溶液标准物质 | 50mL | 200μg/mL | 80 |
| BWB2149-2016 | 亚硝酸盐溶液标准物质 | 50mL | 200μg/mL | 80 |
| BWZ6699-2016 | 水质溴酸盐（标样） | 20mL | 11.63μg/mL | 60 |
| BWZ6709-2016 | 水中氰成分分析标准物质 | 50mL | 100μg/mL（以CN计） | 260 |
| BWZ6697-2016 | 水质氯酸盐（标样） | 20mL | 0.778μg/mL | 70 |
| BWZ6696-2016 | 水质亚氯酸盐（标样） | 20mL | 4.02μg/mL | 70 |
| BWZ6700-2016 | 溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐混合溶液标准物质 | 20mL | Mix（3组分） | 440 |
| BWZ6674-2016 | 水质氨氮（标样） | 20mL | 50μg/mL(以N计) | 60 |
| BWZ6713-2016 | 尿素氮溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWZ6673-2016 | 水质阴离子表面活性剂（标样） | 20mL | 0.53μg/mL（以十二烷基苯磺酸钠计） | 70 |
| BWZ6715-2016 | 总磷溶液标准物质 | 50mL | 500μg/mL | 80 |
| BWZ6717-2016 | 正磷酸盐溶液标准物质 | 50mL | 1000mg/L（以磷酸根计） | 160 |
| BWZ6718-2016 | 总无机碳标准溶液 | 50mL | 1000mg/L（以C计） | 100 |
| BWZ6721-2016 | 氮氧化物（水溶液）成分分析标准物质 | 20mL | 1000μg/mL（以N02计） | 90 |
| BWZ6722-2016 | 氮氧化物（水溶液）成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 90 |
| BWZ6723-2016 | 混合(5种）阴离子溶液标准物质（氟、氯、硝酸根、硫酸根、磷酸根） | 20mL | Mix（5组分） | 240 |
| BWZ6676-2016 | 水质硫化物（标样） | 20mL | 2.06μg/mL（以S计） | 80 |
| BWB2198-2016 | 水质铊（标样） | 20mL | 4.00mg/L | 72 |
| GBW(E)083216 | 水中硫酸根（硫酸盐）成分分析标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWZ6735-2016 | 硫酸盐溶液标准物质 | 20mL | 500μg/mL | 0 |
| GBW(E)083224 | 水中硫酸根（硫酸盐）成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6733-2016 | 氯，溴，硝酸盐，硫酸根，磷酸根混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（5组分） | 320 |
| BWZ6739-2016 | 氨氮溶液标准物质 | 50mL | 10μg/mL（以N计） | 80 |
| BWZ6740-2016 | 氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、亚氯酸根、氯酸根、溴酸根混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（8组分） | 800 |
| BWZ6741-2016 | 氟离子、氯离子、溴离子、硫酸根、硝酸根、亚硝酸根混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（6组分） | 400 |
| BWZ6672-2016 | 水质总氰化物（标样） | 20mL | 0.40μg/mL（以CN计） | 80 |
| BWZ6751-2016 | 氰化氢溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL（以HCN计） | 300 |
| GBW(E)083217 | 水中氟成分分析标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 70 |
| GBW(E)083311 | 水中氟溶液标准物质 | 20mL | 500μg/mL | 60 |
| GBW(E)083222 | 水中氟成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6752-2016 | 氮氧化物成分分析标准物质 | 20mL | 500μg/mL（以NO2计） | 90 |
| GBW(E)083218 | 水中氯成分分析标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 60 |
| GBW(E)083249 | 水中氯离子成分分析标准物质 | 20mL | 500μg/mL | 60 |
| GBW(E)083226 | 水中氯成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6765-2016 | 阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）溶液标准物质 | 20mL | 100µg/mL | 60 |
| BWZ6761-2016 | 水中亚硝酸根成分分析标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWZ6762-2016 | 水中亚硝酸根成分分析标准物质 | 20mL | 500μg/mL（以亚硝酸根计） | 60 |
| BWZ6763-2016 | 水中亚硝酸根成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6759-2016 | 水中碘成分分析标准物质 | 20mL | 500μg/mL | 60 |
| BWZ6760-2016 | 水中碘成分分析标准物质 | 20mL | 200μg/mL | 60 |
| BWB2120-2016 | 总氮溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（以N计） | 80 |
| BWZ6766-2016 | 水质硝酸盐（标样） | 20mL | 4.82μg/mL（以NO3计） | 60 |
| BWZ6767-2016 | 水质硝酸盐氮（标样） | 20mL | 0.608μg/mL（以N计） | 60 |
| BWZ6757-2016 | 水中溴成分分析标准物质 | 20mL | 500μg/mL | 60 |
| GBW(E)083219 | 水中溴成分分析标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 70 |
| GBW(E)083227 | 水中溴成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6768-2016 | 水中氨氮溶液标准物质 | 50mL | 10.0μg/mL（以N计） | 80 |
| BWZ6769-2016 | 水中甲醛溶液标准物质 | 20mL | 1500μg/mL | 100 |
| BWZ6770-2016 | 水质溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐混合（标样） | 20mL | Mix（3组分） | 200 |
| BWZ6771-2016 | 水质碘（标样） | 20mL | 1.25μg/mL | 60 |
| BWZ6772-2016 | 水质溴化物（标样） | 20mL | 0.69μg/mL | 60 |
| BWZ6773-2016 | 水质磷酸盐（标样） | 20mL | 1.66μg/mL（以磷酸根计） | 60 |
| BWZ6774-2016 | 水质氯化物(标样） | 20mL | 25.0μg/mL | 70 |
| BWZ6775-2016 | 水质尿素氮（标样） | 20mL | 0.84μg/mL（以N计） | 120 |
| BWZ6781-2016 | 氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根与磷酸根(磷酸盐)混合溶液标准物质 | 20mL | Mix（5组分） | 240 |
| BWZ6783-2016 | 硫酸盐溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（以硫酸根计） | 100 |
| BWZ6784-2016 | 亚硝酸盐溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（以N02计） | 100 |
| BWZ6782-2016 | 水质氟、氯、硫酸根与硝酸根混合（标样） | 20mL | Mix（4组分） | 160 |
| BWZ6785-2016 | 磷，硫，硅混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（3组分） | 300 |
| BWZ6787-2016 | 硫酸盐溶液标准物质 | 100mL | 5000μg/mL | 160 |
| BWZ6788-2016 | 氯化物溶液标准物质 | 100mL | 5000μg/mL | 160 |
| BWZ6789-2016 | 磷酸盐溶液标准物质 | 100mL | 5000μg/mL | 180 |
| GBW(E)083221 | 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 70 |
| GBW(E)083246 | 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | 20mL | 500μg/mL | 70 |
| GBW(E)083229 | 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/mL（以P计） | 60 |
| GBW(E)083220 | 水中磷酸根(磷酸盐)成分分析标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 70 |
| GBW(E)083247 | 水中磷酸根成分分析标准物质 | 20mL | 500μg/mL | 80 |
| GBW(E)083228 | 水中磷酸根成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 60 |
| BWZ6794-2016 | 总有机碳溶液标准物质 | 50mL | 30μg/mL | 60 |
| BWZ6793-2016 | 硝酸根（硝酸盐）溶液标准物质 | 100mL | 1000μg/mL（以NO3-计） | 160 |
| BWZ6795-2016 | 总氮溶液标准物质 | 50mL | 200μg/mL（以N计） | 70 |
| BWZ6796-2016 | 总氮溶液标准物质 | 50mL | 20μg/mL（以N计） | 60 |
| BWZ6803-2016 | 阴离子混标（氟、氯、溴、硝酸根、亚硝酸根、硫酸根、磷酸根） | 50mL | Mix（7组分） | 400 |
| GBW(E)083241 | 水中硫酸盐-硫成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/mL（以S计） | 60 |
| GBW(E)083242 | 水中硫酸盐-硫成分分析标准物质 | 20mL | 1000μg/mL（以S计） | 100 |
| BWZ6801-2016 | 氨氮标准溶液 | 20mL | 500μg/mL（以N计） | 60 |
| BWZ6806-2016 | 氟、氯、硫酸根、硝酸根混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（4组分） | 200 |
| BWZ6807-2016 | 亚硝酸盐氮溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（以N计） | 120 |
| BWZ6816-2016 | 硅酸根标准溶液 | 50mL | 100μg/mL（以SiO2计） | 100 |
| BWZ6817-2016 | 过氧化氢标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 110 |
| BWZ6820-2016 | 总有机碳标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 160 |
| BWZ6821-2016 | 氯酸盐、亚氯酸盐混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（2组分） | 440 |
| BWZ6823-2016 | 氟离子、氯离子、溴离子、硝酸根离子、磷酸根离子、硫酸根离子混合溶液标准物质 | 50mL | Mix（6组分） | 520 |
| BWZ6826-2016 | 二氧化硅溶液标准物质 | 50mL | 500μg/mL | 120 |
| BWZ6828-2016 | 氟、氯、硝酸根、硫酸根混合标准溶液 | 100mL | Mix（4组分） | 400 |
| BWZ6829-2016 | 氟、氯、硝酸盐氮、硫酸根混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（4组分） | 300 |
| BWZ6833-2016 | 水质氨（标样） | 20mL | 1.53μg/mL | 60 |
| GBW(E)083310 | 水中总磷溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL（以P计） | 80 |
| GBW(E)083304 | 水中氨氮溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL（以N计） | 60 |
| BWZ6838-2016 | 水质二氧化硫（甲醛法)(水剂)(标样) | 20mL | 0.86μg/mL | 100 |
| BWZ6839-2016 | 氟化物溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | 100 |
| BWZ6840-2016 | 硫化氢标准溶液 | 20mL | 100μg/mL（以H2S计） | 200 |
| BWZ6841-2016 | 亚硝酸盐标准溶液 | 50mL | 250μg/mL（以NO2-计） | 80 |
| BWZ6842-2016 | 碘酸钾标准溶液 | 50mL | c（1/6KIO3）=0.1000mol/L | 100 |
| BWZ6844-2016 | 硫化氢标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL（以H2S计） | 200 |
| BWZ6845-2016 | 磷酸盐（磷酸根）溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL（以磷酸根计） | 100 |
| BWZ6846-2016 | 硫酸盐（硫酸根）溶液标准物质 | 50mL | 10000μg/mL | 300 |
| BWZ6847-2016 | 水中总磷、总氮（标样） | 20mL | Mix（2组分） | 100 |
| BWZ6848-2016 | 氟、氯、溴、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐六种阴离子混合标准溶液 | 100mL | Mix（6组分） | 800 |
| BWZ6849-2016 | 氟、氯、溴、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐六种阴离子混合标准溶液 | 50mL | Mix（6组分） | 440 |
| BWZ6854-2016 | 氟、氯、硝酸根、硫酸根混合溶液标准物质 | 100mL | Mix（4组分） | 400 |
| BWZ6853-2016 | 氟、氯、溴、碘、硫酸根、磷酸根混合标准溶液 | 100mL | Mix（6组分） | 700 |
| BWZ6855-2016 | 二氧化硅溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | 100 |
| BWZ6856-2016 | 氟、氯、溴、硝酸根、磷酸根、硫酸根混合标准溶液 | 20mL | Mix（6组分） | 240 |
| BWZ6859-2016 | 水中氯（离子）溶液标准物质 | 50mL | 10000μg/mL | 200 |
| BWZ6852-2016 | 氯酸根（氯酸盐）标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 360 |
| BWZ6864-2016 | 氯酸盐溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWZ6863-2016 | 氯酸盐溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWZ6862-2016 | 亚氯酸盐溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 110 |
| BWZ6861-2016 | 亚氯酸盐溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 110 |
| GBW(E)083309 | 水中总磷溶液标准物质 | 20mL | 500μg/mL（以P计） | 80 |
| GBW(E)083307 | 水中总氮溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL（以N计） | 80 |
| GBW(E)083303 | 水中氨氮溶液标准物质 | 20mL | 500μg/mL（以N计） | 80 |
| BWZ6870-2016 | 氨氮标准溶液 | 50mL | 20.0μg/mL（以氮计） | 80 |
| BWZ8155-2016 | 氨氮标准溶液 | 500mL | 1000μg/mL | 600 |
| BWZ6871-2016 | 磷酸盐（磷酸根）溶液标准物质 | 50mL | 50μg/mL | 100 |
| BWZ6872-2016 | 氨标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL（以氨计） | 80 |
| BWZ6874-2016 | 联氨溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWZ6876-2016 | 硫化物标准溶液 | 20mL | 100μg/mL（以S计） | 0 |
| BWZ6877-2016 | 碳酸根离子标准溶液 | 100mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWB2121-2016 | 溴酸盐（溴酸根）标准溶液 | 100mL | 1000μg/mL（以溴酸根计） | 240 |
| BWB2333-2016 | 硅标准溶液 | 50mL | 500μg/mL | 100 |
| BWZ6878-2016 | 水中苯胺溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 180 |
| BWZ6879-2016 | 水中苯胺溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 120 |
| BWB2334-2016 | 硅标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWB2332-2016 | 硅标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 100 |
| BWZ6880-2016 | 硫酸中苯胺标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWZ6884-2016 | 尿素氮溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 120 |
| BWZ6869-2016 | 阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）溶液标准物质 | 20mL | 500μg/mL（以十二烷基苯磺酸计） | 70 |
| BWZ6888-2016 | 氨氮溶液标准物质 | 50mL | 60μg/mL（以N计） | 100 |
| BWZ6685-2016 | 水质亚硝酸盐（标样） | 20mL | 1.56μg/mL（以NO2计） | 60 |
| BWZ6889-2016 | 水中氟溶液标准物质 | 50mL | 10μg/mL | 90 |
| BWZ6890-2016 | 亚硝酸盐（亚硝酸根）标准溶液 | 50mL | 100μg/mL（以NO2-计） | 80 |
| BWZ6891-2016 | 溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐混合标准溶液 | 10mL | Mix（3组分） | 360 |
| BWZ6893-2016 | 氟、氯、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根混合标准溶液 | 100mL | Mix（6组分） | 800 |
| BWZ6892-2016 | 氟、氯、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根混合标准溶液 | 100mL | Mix（6组分） | 800 |
| BWZ6894-2016 | 总磷溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（以P计） | 100 |
| BWZ6896-2016 | 五氧化二磷标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWZ6899-2016 | 水中总氯（总余氯）标准溶液（DPD分光光度法） | 20mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWZ6776-2016 | 水质总碱度 | 20mL | 62.7μg/mL（以碳酸钙计） | 90 |
| BWZ6900-2016 | 永久性余氯标准溶液（重铬酸钾-铬酸钾）（3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法） | 100mL | 1μg/mL | 460 |
| BWZ6905-2016 | 二氧化氮标准溶液 | 50mL | 100μg/mL（以NO2计） | 60 |
| BWZ6904-2016 | 氨标准溶液 | 20mL | 100μg/mL（以NH3计） | 60 |
| BWB2352-2016 | 水中钾、钠溶液标准物质 | 50mL | Mix（2组分） | 120 |
| BWZ6913-2016 | 水中有机碳溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL（以C计） | 100 |
| BWZ6911-2016 | 总有机碳标准溶液TOC | 100mL | 1000μg/mL（以C计） | 240 |
| BWZ6914-2016 | 水质总有机碳（标样） | 20mL | 49.35μg/mL | 60 |
| BWZ6690-2016 | 氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、亚氯酸根、氯酸根、溴酸根混合标准溶液 | 50mL | Mix（8组分） | 400 |
| BWZ6916-2016 | 水中总磷、总氮混合标准溶液 | 100mL | Mix（2组分） | 520 |
| BWZ6912-2016 | 总无机碳标准溶液 | 100mL | 1000μg/mL（以C计） | 200 |
| BWZ6917-2016 | 总氰化物溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（以CN计） | 1000 |
| BWZ6919-2016 | 偏硅酸标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 80 |
| BWZ6920-2016 | 偏硅酸标准溶液 | 20mL | 10μg/mL | 80 |
| BWZ6924-2016 | 水中甲醛溶液标准物质 | 20mL | 10mg/mL | 100 |
| BWZ6923-2016 | 总磷标准溶液 | 100mL | 50μg/mL（以P计） | 180 |
| BWZ6927-2016 | 氨氮标准溶液 | 50mL | 3μg/mL（以N计） | 80 |
| BWQ7804-2016 | 水中甲醛溶液标准物质 | 2mL | 10mg/mL | 70 |
| BWZ6928-2016 | 硝酸盐溶液标准物质 | 50mL | 50μg/mL（以硝酸根计） | 100 |
| BWZ6929-2016 | 亚硝酸盐溶液标准物质 | 50mL | 500μg/mL（以亚硝酸根计） | 100 |
| BWZ6930-2016 | 硫酸盐溶液标准物质 | 50mL | 500μg/mL（以硫酸根计） | 100 |
| BWZ6931-2016 | 氯离子（氯化物）标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 100 |
| BWZ6935-2016 | 氟离子(氟化物)标准溶液 | 50mL | 500μg/mL | 100 |
| BWZ6936-2016 | 硝酸盐溶液标准物质 | 10mL | 5.00mg/mL（硝酸根计） | 70 |
| BWZ6945-2016 | 氯离子（氯化物）标准溶液 | 50mL | 500μg/mL | 100 |
| BWZ6947-2016 | 氟标准溶液 | 50mL | 200μg/mL | 200 |
| BWZ6948-2016 | 硝酸盐（硝酸根）溶液标准物质 | 50mL | 500μg/mL（以硝酸根计） | 100 |
| BWZ6949-2016 | 磷酸氢根溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（磷酸氢根计） | 80 |
| BWZ6950-2016 | 水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/mL（以N计） | 60 |
| BWZ6953-2016 | 氟、氯、溴、硝酸根、硫酸根混合标准溶液 | 50mL | Mix（5组分） | 440 |
| BWZ6954-2016 | 氟、氯、溴、硝酸根、硫酸根混合标准溶液 | 50mL | Mix（5组分） | 600 |
| BWZ6959-2016 | 碳酸钠溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWZ6956-2016 | 氯化氢标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL(氯化氢计) | 80 |
| BWZ6957-2016 | 水质氯化氢标样 | 20mL | 4.98μg/mL（氯化氢计） | 70 |
| BWZ6962-2016 | 氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、磷酸根、硫酸根混合标准溶液 | 100mL | Mix（7组分） | 800 |
| BWZ6963-2016 | 氯化钠溶液标准物质 | 100mL | 100μg/mL（以氯计） | 100 |
| BWZ6933-2016 | 水中6种阴离子混合质控样（氟，氯，溴，硝酸根，磷酸根，硫酸根） | 20mL | Mix（6组分） | 200 |
| BWZ6966-2016 | 亚氯酸根离子标准溶液 | 100mL | 1000μg/mL | 800 |
| BWZ6968-2016 | 硝酸盐氮标准溶液 | 50mL | 10μg/mL | 80 |
| BWZ6969-2016 | 亚硝酸盐溶液标准物质 | 50mL | 1μg/mL | 100 |
| BWZ6972-2016 | 磷溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（以P计） | 70 |
| BWZ6979-2016 | 总磷溶液标准物质 | 20mL | 10000μg/mL | 120 |
| BWZ6977-2016 | 总氮溶液标准物质 | 20mL | 10000μg/mL | 120 |
| BWZ6980-2016 | 水中7种阴离子氟，氯，溴，硝酸根，亚硝酸根，硫酸根，磷酸根（标样） | 20mL | Mix（7组分） | 220 |
| BWZ6986-2016 | 硝酸盐氮标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWZ6987-2016 | 总氮溶液标准物质 | 50mL | 5000μg/mL（以N计） | 160 |
| BWZ6938-2016 | 铵态氮标准溶液 | 100mL | 100μg/mL（以N计） | 200 |
| BWZ6990-2016 | 乙酸根（乙酸盐、醋酸盐）标准溶液 | 100mL | 1000μg/mL | 400 |
| BWZ6940-2016 | 氯离子（氯化物）标准溶液 | 100mL | 30μg/mL | 140 |
| BWZ6992-2016 | 硫化钠溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWZ6939-2016 | 总有机碳溶液标准物质 | 50mL | 250μg/mL | 160 |
| BWZ6991-2016 | 甲酸根（甲酸盐）标准溶液 | 100mL | 1000mg/L | 400 |
| BWZ6999-2016 | 硫化物溶液标准物质 | 100mL | 1000μg/mL | 260 |
| BWZ7000-2016 | 水中氮氧化物检测用亚硝酸盐标准溶液 | 20mL | 250mg/L | 80 |
| BWZ7001-2016 | 水中氨氮成分分析标准物质 | 100mL | 50mg/L | 120 |
| BWZ7002-2016 | 砷酸根溶液标准物质 | 2mL | Mix（3组分） | 130 |
| BWZ7003-2016 | 亚砷酸根溶液标准物质 | 2mL | Mix（2组分） | 130 |
| BWZ6875-2016 | 联氨溶液标准物质 | 50mL | 5000μg/mL | 120 |
| BWZ6873-2016 | 联氨溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | 100 |
| BWZ7004-2016 | 水中磷成分分析标准物质 | 30mL | 100μg/mL | 80 |
| BWZ7005-2016 | 硝酸盐溶液标准物质 | 50mL | 100mg/L | 80 |
| BWZ6649-2016C | 水质总磷（标样） | 20mL | 8.00μg/mL | 60 |
| BWZ7018-2016 | 二氧化氮标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL（以NO2计） | 100 |
| BWZ6513-2016B | 水质亚硝酸盐氮(标样） | 20mL | 6.00μg/mL（以N计） | 70 |
| BWZ6513-2016A | 水质亚硝酸盐氮(标样） | 20mL | 2.00μg/mL（以N计） | 70 |

环境化学 - 容量分析用溶液

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWB2000-2016 | 碘化钾标准溶液 | 100mL | 0.1000mol/L | 88 |
| BWB2001-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 100mL | 0.01000mol/L | 72 |
| BWB2002-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 50mL | 0.01001mol/L | 60 |
| BWB2003-2016 | 硫氰酸钾溶液标准物质 | 50mL | 0.1001mol/L | 60 |
| BWB2004-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 50mL | c(1/6K2Cr2O7)=0.1000mol/L | 60 |
| BWB2005-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 50mL | 0.4999mol/L | 80 |
| BWB2006-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 100mL | c（1/5KMnO4）=0.5000mol/L | 60 |
| BWB2008-2016 | 草酸钠溶液标准物质 | 50mL | 0.2000mol/L（以1/2Na2C204计） | 60 |
| BWB2009-2016 | 碘溶液标准物质 | 100mL | c(1/2I2)=0.1004mol/L | 100 |
| BWB2010-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 50mL | 0.1004mol/L | 60 |
| BWB2012-2016 | 碘溶液标准物质 | 100mL | c(1/2I2)=0.04993mol/L | 80 |
| BWB2013-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 50mL | 0.05002mol/L | 60 |
| BWB2014-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 100mL | 0.1004mol/L | 72 |
| GBW(E)083387 | 乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质 | 50mL | 0.1001mol/L | 60 |
| BWB2016-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 100mL | c(1/5KMnO4)=0.1007mol/L | 60 |
| BWB2017-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 50mL | 0.1002mol/L | 60 |
| BWB2018-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 50mL | 0.09994mol/L | 60 |
| BWB2019-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 50mL | 0.1008mol/L | 60 |
| BWB2020-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 50mL | 1.006mol/L | 60 |
| BWB2021-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 50mL | 0.5000mol/L | 60 |
| BWB2022-2016 | 氯化钠溶液标准物质 | 50mL | 0.9%（w/v） | 60 |
| BWB2023-2016 | 氧化锌溶液标准物质 | 50mL | 0.01001mol/L | 60 |
| GBW(E)083391 | 氯化锌滴定溶液标准物质 | 50mL | 0.05007mol/L | 60 |
| BWB2025-2016 | 溴酸钾溶液标准物质 | 50mL | C(1/6KBrO3)=0.1000mol/L | 90 |
| BWB2026-2016 | 硝酸溶液标准物质 | 100mL | 0.1004mol/L | 90 |
| BWB2027-2016 | 硼酸溶液标准物质 | 50mL | 500mg/L | 60 |
| BWB2028-2016 | 硼酸溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWB2029-2016 | 锌标准溶液 | 50mL | 0.05000mol/L | 60 |
| BWB2030-2016 | 硫氰酸铵溶液标准物质 | 50mL | 0.01004mol/L | 60 |
| BWB2031-2016 | 硫氰酸铵溶液标准物质 | 50mL | 0.1004mol/L | 60 |
| BWB2032-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 50mL | 30%（w/v） | 60 |
| BWB2033-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 50mL | 0.2002mol/L | 60 |
| BWB2034-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 50mL | 0.2mol/L | 60 |
| BWB2035-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 50mL | 0.05000mol/L | 70 |
| BWB2036-2016 | 碳酸氢钠溶液标准物质 | 50mL | 0.1008mol/L | 70 |
| BWB2037-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 50mL | 0.05002mol/L | 60 |
| BWB2038-2016 | 硝酸钾溶液标准物质 | 100mL | 0.1000mol/L | 160 |
| BWB2039-2016 | 硝酸溶液标准物质 | 100mL | 0.05002mol/L | 80 |
| BWB2040-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 50mL | 0.02502mol/L | 60 |
| BWB2041-2016 | 碘化钾溶液标准物质 | 100mL | 100mg/L（以碘计） | 200 |
| BWB2044-2016 | 氯化钡溶液标准物质 | 50mL | 0.1003mol/L | 60 |
| BWB2045-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 50mL | 0.01003mol/L | 60 |
| BWB2046-2016 | 高氯酸溶液标准物质 | 100mL | 0.1009mol/L | 100 |
| BWB2050-2016 | 氯化锌溶液标准物质 | 50mL | 0.1004mol/L | 60 |
| BWB2066-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 50mL | 0.01005mol/L | 60 |
| BWB2071-2016 | 硝酸铅溶液标准物质 | 50mL | 0.1002mol/L | 80 |
| BWB2072-2016 | 氯化锡溶液标准物质 | 50mL | 0.1000mol/L | 80 |
| BWB2073-2016 | 氯化钠溶液标准物质 | 50mL | 600mg/L | 60 |
| BWB2083-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 50mL | c(1/6K2Cr2O7)=0.5000mol/L | 60 |
| BWB2084-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 50mL | 0.5003mol/L | 60 |
| BWB2085-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 50mL | 0.5007mol/L | 60 |
| BWB2086-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 50mL | 0.5000mol/L | 200 |
| BWB2087-2016 | 硫氰酸钾溶液标准物质 | 50mL | 0.5009mol/L | 100 |
| BWB2088-2016 | 硫氰酸铵溶液标准物质 | 50mL | 0.5002mol/L | 100 |
| BWB2092-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 50mL | 0.01997mol/L | 60 |
| BWB2093-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 50mL | 0.02005mol/L | 60 |
| BWB2094-2016 | 氧化锌溶液标准物质 | 50mL | 0.1000mol/L | 60 |
| BWB2096-2016 | 硼酸溶液标准物质 | 100mL | 20g/L | 70 |
| BWJ4141-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 100mL | 0.1mol/L | 0 |
| BWJ4144-2016 | 草酸钠溶液标准物质 | 50mL | 0.1003mol/L（以1/2Na2C204计） | 0 |
| BWJ4145-2016 | 氯化锌溶液标准物质 | 50mL | 0.5002mol/L | 70 |
| BWJ4146-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 100mL | c（1/5KMnO4）=1.000mol/L | 0 |
| BWJ4147-2016 | 异丙醇中盐酸溶液标准物质 | 50mL | 0.1003mol/L | 60 |
| BWJ4148-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 50mL | 0.1004mol/L | 60 |
| BWJ4163-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 50mL | 2.003mol/L | 70 |
| BWR3023-2016 | 氢氟酸溶液标准物质 | 50mL | 0.05009mol/L | 60 |
| GBW(E)083390 | 氯化锌滴定溶液标准物质 | 50mL | 0.1000mol/L | 70 |
| BWR3025-2016 | 溴酸钾溶液标准物质 | 100mL | 0.01670mol/L | 120 |
| BWR3027-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 50mL | 0.5001mol/L | 60 |
| BWR3028-2016 | 氯化锌-甲酸溶液 | 50mL | 1.45mol/kg | 260 |
| BWR3029-2016 | 氯化锌溶液碘化 | 50mL |  | 260 |
| BWR3032-2016 | 硝酸汞溶液标准物质 | 50mL | 0.1000mol/L | 60 |
| BWR3033-2016 | 次氯酸钠溶液 | 50mL | 29g/L | 120 |
| BWR3038-2016 | 亚砷酸钠标准溶液 | 50mL | 0.09990mol/L | 60 |
| BWR3039-2016 | 高氯酸标准溶液 | 50mL | 0.1009mol/L | 90 |
| BWR3040-2016 | 甲醇钠标准溶液 | 50mL | 0.0995mol/L | 100 |
| BWR3044-2016 | 季铵盐1622-苄索氯铵溶液标准物质 | 50mL | 0.004015mol/L | 60 |
| BWR3045-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 50mL | 10g/L | 100 |
| BWR3047-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 100mL | c（1/5KMnO4）=0.1003mol/L | 0 |
| BWR3055-2016 | 硫酸锌溶液标准物质 | 50mL | 0.1001mol/L | 60 |
| BWR3060-2016 | 氯化钾溶液标准物质 | 50mL | 0.01000mol/L | 70 |
| BWZ6042-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 50mL | c(1/6K2Cr2O7)=0.2500mol/L | 60 |
| BWZ6501-2016 | 氯化钾溶液标准物质 | 50mL | 3.000mol/L | 60 |
| BWZ6502-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 100mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWZ6503-2016 | 氯化铵溶液标准物质 | 20mL | 10μg/mL（以Cl计） | 80 |
| BWZ6504-2016 | 氯化铵溶液标准物质 | 20mL | 20μg/mL（以Cl计） | 80 |
| BWZ6505-2016 | 草酸钠溶液标准物质 | 50mL | 1.000mol/L（以1/2Na2C204计） | 120 |
| BWZ6506-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 50mL | 0.02506mol/L | 60 |
| BWZ6507-2016 | 硫酸亚铁铵溶液标准物质 | 50mL | 0.1001mol/L | 60 |
| BWZ6508-2016 | 硫酸铈溶液标准物质 | 50mL | 0.1005mol/L | 60 |
| BWZ6514-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 50mL | 0.4999mol/L | 60 |
| BWZ6515-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 50mL | 0.01008mol/L | 60 |
| BWZ6516-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 50mL | 0.01005mol/L | 60 |
| BWZ6519-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 50mL | 0.1002mol/L | 60 |
| BWZ6520-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 50mL | 0.2008mol/L | 60 |
| BWZ6521-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 50mL | 1.007mol/L | 60 |
| BWZ6522-2016 | 氯化铵溶液标准物质 | 50mL | 31.5μg/mL（氯化铵计） | 60 |
| BWZ6525-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 50mL | 70% | 72 |
| BWZ6526-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 50mL | 85% | 72 |
| BWZ6530-2016 | 氧化锌溶液标准物质 | 50mL | 0.02000mol/L | 60 |
| BWZ6533-2016 | 氢氧化钠溶液 | 50mL | 25.02%（w/v） | 60 |
| BWZ6534-2016 | 氢氧化钠溶液 | 50mL | 35.00%（w/v） | 60 |
| BWZ6535-2016 | 氯化钾溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL（以氯计） | 60 |
| BWZ6536-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 50mL | 1.004mol/L | 60 |
| BWZ6546-2016 | 高锰酸钾标准溶液 | 100mL | c（1/5KMnO4）=0.05000mol/L | 60 |
| BWZ6547-2016 | 草酸溶液标准物质 | 50mL | 0.02009mol/L（以1/2H2C204计） | 60 |
| BWZ6550-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 100mL | c（1/5KMnO4）=0.5000mol/L | 60 |
| BWZ6551-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 100mL | 0.02000mol/L | 60 |
| BWZ6554-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 100mL | c（1/5KMnO4）=1.003mol/L | 60 |
| BWZ6555-2016 | 氢氧化钠标准溶液 | 50mL | 50.00%(w/v) | 60 |
| BWZ6556-2016 | 草酸钠标准溶液 | 50mL | 0.01999mol/L（以1/2Na2C204计） | 60 |
| BWZ6557-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 50mL | 1.002mol/L | 80 |
| BWZ6558-2016 | 草酸溶液标准物质 | 50mL | 0.1005mol/L（以1/2H2C204计） | 60 |
| BWZ6559-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 100mL | 0.05003mol/L | 160 |
| BWZ6560-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 100mL | 0.001000mol/L | 60 |
| BWZ6562-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 100mL | 0.01005mol/L | 60 |
| BWZ6563-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 50mL | 0.05002mol/L | 60 |
| BWZ6564-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 50mL | c(1/6K2Cr2O7)=0.1000mol/L | 60 |
| BWZ6567-2016 | 氯化钠溶液标准物质 | 50mL | 5.0%(w/v) | 72 |
| GBW(E)083388 | 乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质 | 50mL | 0.05005mol/L | 60 |
| BWZ6569-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 50mL | 0.09999mol/L | 0 |
| BWZ6570-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 100mL | 0.01001mol/L | 70 |
| GBW(E)083389 | 乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质 | 50mL | 0.02004mol/L | 60 |
| BWZ6574-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 100mL | 0.5001mol/L | 80 |
| BWZ6576-2016 | 氯化钠标准溶液 | 50mL | 0.01410mol/L | 60 |
| BWZ6577-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 100mL | 0.01410mol/L | 60 |
| BWZ6578-2016 | 碳酸氢钠溶液标准物质 | 50mL | 1.000mol/L | 60 |
| BWZ6585-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 50mL | 0.5006mol/L | 60 |
| BWZ6587-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 100mL | 1.000mol/L | 400 |
| BWZ6588-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 50mL | 0.05000mol/L | 60 |
| BWZ6594-2016 | 亚硝酸钠溶液标准物质 | 100mL | 1.00μg/mL(以亚硝酸根计) | 70 |
| BWZ6604-2016 | 碘溶液标准物质 | 100mL | c(1/2I2)=0.4998mol/L | 60 |
| BWZ8001-2016 | 碘化钾溶液标准物质 | 500mL | C=0.1001mol/L | 100 |
| BWZ8002-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 500mL | 0.1005mol/L | 260 |
| BWZ8003-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 500mL | 0.01004mol/L | 100 |
| BWZ8004-2016 | 硫氰酸铵溶液标准物质 | 500mL | 0.1006mol/L | 160 |
| BWZ8005-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 500mL | c(1/6K2Cr2O7)=0.1000mol/L | 160 |
| BWZ8006-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 500mL | 0.5003mol/L | 130 |
| BWZ8007-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 500mL | c(1/5KMnO4)= 0.1005mol/L | 120 |
| BWZ8008-2016 | 硫酸铈溶液标准物质 | 500mL | 0.1007mol/L | 160 |
| BWZ8009-2016 | 草酸钠溶液标准物质 | 500mL | 0.2005mol/L（以1/2Na2C204计） | 120 |
| BWZ8011-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 500mL | 1.002mol/L | 0 |
| BWZ8012-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 500mL | 0.1006mol/L | 120 |
| BWZ8013-2016 | 碘溶液标准物质 | 500mL | c(1/2I2)=0.1009mol/L | 144 |
| BWZ8014-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 500mL | 0.1004mol/L | 130 |
| BWZ8015-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 500mL | 0.01005mol/L | 160 |
| BWZ8016-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 500mL | 0.5000mol/L | 130 |
| BWZ8017-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 500mL | C（1/5KMnO4）=0.5000mol/L | 160 |
| BWZ8018-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 500mL | 0.1002mol/L | 100 |
| BWZ8019-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 500mL | 0.1006mol/L | 120 |
| BWZ8020-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 500mL | 0.9996mol/L | 130 |
| BWZ8021-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 500mL | 1.006mol/L | 120 |
| BWZ8022-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 500mL | 0.4994mol/L | 120 |
| BWZ8023-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 500mL | 0.1005mol/L | 100 |
| BWZ8028-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 500mL | 0.1006mol/L | 130 |
| BWZ8029-2016 | 氯化钾溶液标准物质 | 500mL | 3.000mol/L | 120 |
| BWZ8030-2016 | 氯化钠溶液标准物质 | 500mL | 0.01410mol/L | 140 |
| BWZ8031-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 500mL | 0.01410mol/L | 200 |
| BWZ8032-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 500mL | 0.5000mol/L | 120 |
| BWZ8033-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 500mL | 0.01003mol/L | 112 |
| BWZ8034-2016 | 氯化钾溶液标准物质 | 500mL | 1.000mol/L | 112 |
| BWZ8036-2016 | 氯化锌溶液标准物质 | 500mL | 1.001mol/L | 170 |
| BWZ8037-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 500mL | 0.04999mol/L | 100 |
| BWZ8038-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 500mL | c(1/6K2Cr2O7)=0.2500mol/L | 160 |
| BWZ8039-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 500mL | 0.05007mol/L | 100 |
| BWZ8041-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 500mL | 0.01004mol/L | 130 |
| BWZ8042-2016 | 草酸溶液标准物质 | 500mL | 0.1997mol/L（以1/2H2C204计） | 120 |
| BWZ8043-2016 | 高氯酸溶液标准物质 | 500mL | 0.1009mol/L | 400 |
| BWZ8044-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 500mL | 0.02000mol/L | 160 |
| BWZ8045-2016 | 氯化钠溶液标准物质 | 500mL | 0.5001mg/mL | 150 |
| BWZ8047-2016 | 氯化钠溶液标准物质 | 500mL | 1.000mol/L | 120 |
| BWZ8048-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 500mL | 0.05000mol/L | 120 |
| BWZ8049-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 500mL | 1.84g/L | 130 |
| BWZ8051-2016 | 氧化锌溶液标准物质 | 500mL | 0.01004mol/L | 120 |
| BWZ8052-2016 | 氯化锌溶液标准物质 | 500mL | 0.05001mol/L | 160 |
| BWZ8053-2016 | 溴酸钾溶液标准物质 | 500mL | c(1/6KBrO3) = 0.1002mol/L | 200 |
| BWZ8055-2016 | 硼酸溶液标准物质 | 500mL | 1000mg/L | 180 |
| BWZ8056-2016 | 硝酸溶液标准物质 | 500mL | 0.1004mol/L | 200 |
| BWZ8057-2016 | 锌标准溶液 | 500mL | 0.05000mol/L | 120 |
| BWZ8058-2016 | 氯化钠溶液标准物质 | 500mL | 0.90% | 160 |
| BWZ8059-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 500mL | 0.04992mol/L | 120 |
| BWZ8060-2016 | 硫氰酸钾溶液标准物质 | 500mL | 0.09998mol/L | 140 |
| BWZ8061-2016 | 硫氰酸铵溶液标准物质 | 500mL | 0.05009mol/L | 160 |
| BWZ8062-2016 | 硫氰酸铵溶液标准物质 | 500mL | 0.01004mol/L | 180 |
| BWZ8063-2016 | 硼酸溶液标准物质 | 500mL | 200mg/L | 240 |
| BWZ8064-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 500mL | 30%（w/v） | 180 |
| BWZ8065-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 500mL | 0.2002mol/L | 160 |
| BWZ8066-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 500mL | 0.2002mol/L | 130 |
| BWZ8070-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 500mL | c(1/6K2Cr2O7)=0.03mol/L | 160 |
| BWZ8071-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 500mL | 0.02002mol/L | 120 |
| BWZ8072-2016 | 碳酸氢钠溶液标准物质 | 500mL | 0.1002mol/L | 160 |
| BWZ8073-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 500mL | 0.05003mol/L | 360 |
| BWZ8074-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 500mL | 0.02509mol/L | 100 |
| BWZ8075-2016 | 硝酸溶液标准物质 | 500mL | 0.05002mol/L | 120 |
| BWZ8076-2016 | 氯化钡溶液标准物质 | 500mL | 0.1003mol/L | 120 |
| BWZ8078-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 500mL | 0.05000mol/L | 130 |
| BWZ8079-2016 | 锌标准溶液 | 500mL | 0.1000mol/L | 130 |
| BWZ8080-2016 | 硫酸铜溶液标准物质 | 500mL | 0.1007mol/L | 120 |
| BWZ8081-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 500mL | c(1/5KMnO4) = 0.05003mol/L | 120 |
| BWZ8082-2016 | 草酸溶液标准物质 | 500mL | 0.1004mol/L（以1/2H2C204计） | 140 |
| BWZ8083-2016 | 氯化锌溶液标准物质 | 500mL | 0.1005mol/L | 120 |
| BWZ8084-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 500mL | 0.05002mol/L | 130 |
| BWZ8086-2016 | 氯化钡溶液标准物质 | 500mL | 1.000mol/L | 240 |
| BWZ8088-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 500mL | 0.01000mol/L | 120 |
| BWZ8089-2016 | 草酸钠溶液标准物质 | 500mL | 0.02004mol/L（以1/2Na2C204计） | 140 |
| BWZ8090-2016 | 碘溶液标准物质 | 500mL | c(1/2I2)=0.5004mol/L | 160 |
| BWZ8092-2016 | 硫酸亚铁铵溶液标准物质 | 500mL | 0.1011mol/L | 90 |
| BWZ8096-2016 | 乙酸铅溶液标准物质 | 500mL | 0.03000mol/L | 200 |
| BWZ8098-2016 | 亚硝酸钠溶液标准物质 | 500mL | 0.1000mol/L | 180 |
| BWZ8100-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 500mL | 0.02003mol/L | 120 |
| BWZ8101-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 500mL | 0.4995mol/L | 200 |
| BWZ8102-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 500mL | c(1/6K2Cr2O7)=0.5000mol/L | 200 |
| BWZ8105-2016 | 硝酸汞溶液标准物质 | 500mL | 0.1000mol/L | 200 |
| BWZ8106-2016 | 碘溶液标准物质 | 500mL | c(1/2I2)=0.05004mol/L | 120 |
| BWZ8501-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 1L | 0.1001mol/L | 440 |
| BWZ8502-2016 | 硝酸银标准溶液 | 1L | 0.01000mol/L | 400 |
| BWZ8503-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 1L | 0.9996mol/L | 160 |
| BWZ8504-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 1L | c(1/5KMnO4)= 0.1007mol/L | 150 |
| BWZ8505-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 1L | 0.1000mol/L | 150 |
| BWZ8506-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 1L | 0.1003mol/L | 240 |
| BWZ8507-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 1L | 0.5005mol/L | 240 |
| BWZ8508-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 1L | 1.002mol/L | 240 |
| BWZ8509-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 1L | 0.05007mol/L | 176 |
| BWZ8510-2016 | 高锰酸钾标准溶液 | 1L | C（1/5KMnO4）=0.5000mol/L | 150 |
| BWZ8511-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 1L | 0.1004mol/L | 140 |
| BWZ8512-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 1L | 0.01002mol/L | 240 |
| BWZ8513-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 1L | 0.01000mol/L | 176 |
| BWZ8514-2016 | 氧化锌溶液标准物质 | 1L | 0.01005mol/L | 200 |
| BWZ8515-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 1L | 1.006mol/L | 220 |
| BWZ8516-2016 | 氯化锌溶液标准物质 | 1L | 0.05005mol/L | 200 |
| BWZ8517-2016 | 溴酸钾溶液标准物质 | 1L | c(1/6KBrO3) = 0.1002mol/L | 400 |
| BWZ8520-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 1L | 1.84g/L | 240 |
| BWZ8521-2016 | 锌标准溶液 | 1L | 0.05000mol/L | 260 |
| BWZ8522-2016 | 碘溶液标准物质 | 1L | c(1/2I2)=0.1004mol/L | 288 |
| BWZ8523-2016 | 氯化钠溶液标准物质 | 1L | 0.90%（w/v） | 260 |
| BWZ8524-2016 | 硫氰酸铵溶液标准物质 | 1L | 0.05004mol/L | 240 |
| BWZ8525-2016 | 硫氰酸钾溶液标准物质 | 1L | 0.1001mol/L | 200 |
| BWZ8526-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 1L | 0.1004mol/L | 220 |
| BWZ8527-2016 | 硫氰酸铵溶液标准物质 | 1L | 0.1006mol/L | 240 |
| BWZ8528-2016 | 硝酸溶液标准物质 | 1L | 0.05002mol/L | 300 |
| BWZ8529-2016 | 碳酸氢钠溶液标准物质 | 1L | 0.1002mol/L | 240 |
| BWZ8530-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 1L | 30%（w/v） | 300 |
| BWZ8531-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 1L | 0.2002mol/L | 260 |
| BWZ8532-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 1L | 0.2002mol/L | 240 |
| BWZ8534-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 1L | 0.05006mol/L | 240 |
| BWZ8535-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 1L | 0.02002mol/L | 200 |
| BWZ8536-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 1L | 0.05001mol/L | 220 |
| BWZ8537-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 1L | 0.05003mol/L | 400 |
| BWZ8538-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 1L | 0.1006mol/L | 220 |
| BWZ8539-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 1L | 0.04992mol/L | 140 |
| BWZ8540-2016 | 氯化钠溶液标准物质 | 1L | 0.01410mol/L | 260 |
| BWZ8541-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 1L | c(1/6K2Cr2O7)=0.1000mol/L | 240 |
| BWZ8542-2016 | 氧化锌溶液标准物质 | 1L | 0.1005mol/L | 200 |
| BWZ8543-2016 | 氯化钡溶液标准物质 | 1L | 0.1003mol/L | 240 |
| BWZ8544-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 1L | 0.01006mol/L | 190 |
| BWZ8545-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 1L | 0.1004mol/L | 240 |
| BWZ8546-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 1L | 0.05002mol/L | 240 |
| BWZ8547-2016 | 硫酸铈溶液标准物质 | 1L | 0.1005mol/L | 320 |
| BWZ8548-2016 | 碘溶液标准物质 | 1L | c(1/2I2)=0.4998mol/L | 280 |
| BWZ8549-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 1L | 0.4998mol/L | 240 |
| BWZ8550-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 1L | 0.4994mol/L | 240 |
| BWZ8551-2016 | 氯化锌溶液标准物质 | 1L | 0.1005mol/L | 200 |
| BWZ8552-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 1L | c(1/5KMnO4) = 0.05000mol/L | 200 |
| BWZ8553-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 1L | 0.05002mol/L | 240 |
| BWZ8554-2016 | 草酸钠溶液标准物质 | 1L | 0.01999mol/L（以1/2Na2C204计） | 220 |
| BWZ8555-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 1L | 0.5001mol/L | 240 |
| BWZ8556-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 1L | c（1/5KMnO4）=0.01002mol/L | 140 |
| BWZ8557-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 1L | 0.01997mol/L | 300 |
| BWZ8558-2016 | 草酸钠溶液标准物质 | 1L | 0.1999mol/L（以1/2Na2C204计） | 160 |
| BWZ8559-2016 | 碘溶液标准物质 | 1L | c(1/2I2)=0.04993mol/L | 200 |
| BWB2101-2016 | 氯化锌溶液标准物质 | 50mL | 1.001mol/L | 60 |
| BWB2103-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 50mL | 0.2004mol/L | 60 |
| BWB2104-2016 | 氯化钠溶液标准物质 | 50mL | 0.1000mol/L | 60 |
| BWB2106-2016 | 硫酸铁铵溶液标准物质 | 50mL | 10.0g/L（以十二水合硫酸铁铵计） | 60 |
| BWB2116-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 50mL | c(1/5KMnO4)= 0.1005mol/L | 96 |
| BWB2118-2016 | 高锰酸钾容量分析用溶液标准物质 | 20mL | c（1/5KMnO4）=0.1007mol/L | 96 |
| BWB2165-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 50mL | 1.003mol/L | 70 |
| BWZ8107-2016 | 高氯酸溶液标准物质 | 500mL | 0.04998mol/L | 200 |
| BWZ8108-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 500mL | 0.02008mol/L | 130 |
| BWZ8109-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 500mL | 0.2500mol/L | 130 |
| BWZ8110-2016 | 乙醇制氢氧化钾溶液标准物质 | 500mL | 0.04999mol/L | 140 |
| BWZ8111-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 500mL | C(1/5KMnO4)=0.01005mol/L | 110 |
| BWZ8112-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 500mL | 0.2001mol/L | 120 |
| BWZ8114-2016 | 硫酸锌（锌）溶液标准物质 | 500mL | 0.1004mol/L | 120 |
| BWZ8117-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 500mL | 2.004mol/L | 130 |
| BWZ8118-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 500mL | 1.001mol/L | 104 |
| BWZ8119-2016 | 缩二脲溶液标准物质 | 500mL | 2.0g/L | 120 |
| BWZ8121-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 500mL | 3.501mol/L | 120 |
| BWZ8124-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 500mL | 0.01006mol/L | 120 |
| BWZ8125-2016 | 乙醇制氢氧化钾溶液标准物质 | 500mL | 0.5001mol/L | 200 |
| BWZ8126-2016 | 硝酸汞溶液标准物质 | 500mL | 0.05000mol/L | 160 |
| BWZ8127-2016 | 氯化钠溶液标准物质 | 500mL | 0.5000mol/L | 90 |
| BWZ8560-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 1L | 0.02008mol/L | 240 |
| BWZ8561-2016 | 硝酸钙溶液标准物质 | 1L | 0.01000mol/L | 200 |
| BWZ8562-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 1L | 0.2004mol/L | 220 |
| BWZ8563-2016 | 硫酸锌(锌)溶液标准物质 | 1L | 0.1004mol/L | 200 |
| BWZ8564-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 1L | 2.004mol/L | 240 |
| BWZ8565-2016 | 硝酸银溶液标准物质 | 1L | 0.5000mol/L | 2000 |
| BWZ8566-2016 | 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 | 1L | 0.5008mol/L | 240 |
| BWZ8567-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 1L | 0.4995mol/L | 400 |
| BWZ8568-2016 | 硫氰酸铵溶液标准物质 | 1L | 0.5002mol/L | 240 |
| BWZ8569-2016 | 硫氰酸钾溶液标准物质 | 1L | 0.5009mol/L | 220 |
| BWZ8570-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 1L | c(1/6K2Cr2O7)=0.5000mol/L | 240 |
| BWZ8571-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 1L | 0.01004mol/L | 220 |
| BWZ8572-2016 | 硝酸汞溶液标准物质 | 1L | 0.05000mol/L | 200 |
| BWZ8130-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 500mL | 0.2499mol/L | 200 |
| BWZ8577-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 1L | 0.2499mol/L | 300 |
| BWZ8578-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 1L | 0.2002mol/L | 320 |
| BWZ8131-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 500mL | 0.2002mol/L | 200 |
| BWB2146-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）二钠溶液标准物质 | 50mL | 0.2002mol/L | 70 |
| BWB2147-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 50mL | 0.2499mol/L | 80 |
| BWB2154-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 50mL | 1.84g/L | 60 |
| BWZ8580-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 1L | 0.02002mol/L | 280 |
| BWZ8133-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 500mL | 0.02002mol/L | 140 |
| BWZ8579-2016 | 乙二胺四乙酸(EDTA)二钠溶液标准物质 | 1L | 0.02509mol/L | 180 |
| BWZ8134-2016 | 硝酸溶液标准物质 | 500mL | 2.004mol/L | 200 |
| BWB2169-2016 | 草酸钠溶液标准物质 | 50mL | 0.1005mol/L（以1/2Na2C204计） | 60 |
| BWZ8136-2016 | 草酸钠溶液标准物质 | 500mL | 0.1004mol/L（以1/2Na2C204计） | 120 |
| BWZ8137-2016 | 硫氰酸钾溶液标准物质 | 500mL | 0.5009mol/L | 180 |
| BWZ8573-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 1L | c(1/6K2Cr2O7)=0.2500mol/L | 240 |
| BWZ8574-2016 | 硫酸亚铁铵溶液标准物质 | 1L | 0.1001mol/L | 140 |
| BWZ6737-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 50mL | 2.008mol/L | 70 |
| BWZ6738-2016 | 草酸溶液标准物质 | 50mL | 0.1997mol/L（以1/2H2C204计） | 60 |
| BWZ8139-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 500mL | 1.003mol/L | 120 |
| BWZ8582-2016 | 氢氧化钾溶液标准物质 | 1L | 1.003mol/L | 220 |
| BWZ6742-2016 | 碘酸钾溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWZ6744-2016 | 氯化钾溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL(以氯计) | 80 |
| BWZ6753-2016 | 溴酸钾溶液标准物质 | 50mL | 0.1410mol/L（以1/6KBrO3计） | 100 |
| BWZ6743-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | 80 |
| BWZ8583-2016 | 碘溶液标准物质 | 1L | c(1/2I2)=0.02504mol/L | 300 |
| BWZ8140-2016 | 碘溶液标准物质 | 500mL | c(1/2I2)=0.02504mol/L | 200 |
| BWZ6755-2016 | 硫酸亚铁铵溶液标准物质 | 50mL | 0.05005mol/L | 60 |
| BWZ8141-2016 | 硫酸亚铁铵溶液标准物质 | 500mL | 0.05005mol/L | 110 |
| BWZ8584-2016 | 硫酸亚铁铵溶液标准物质 | 1L | 0.05005mol/L | 160 |
| BWZ8142-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 500mL | 0.02000mol/L | 120 |
| BWZ8585-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 1L | 0.02002mol/L | 190 |
| BWZ6764-2016 | 氢氧化钠溶液标准物质 | 50mL | 0.02002mol/L | 70 |
| BWB2225-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 50mL | 0.2504mol/L | 60 |
| BWZ8143-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 500mL | 0.2504mol/L | 130 |
| BWZ8586-2016 | 盐酸溶液标准物质 | 1L | 0.2504mol/L | 240 |
| BWB2249-2016 | 硝酸铁溶液标准物质 | 100mL | 0.1005mol/L | 80 |
| BWZ8144-2016 | 硝酸铁溶液标准物质 | 500mL | 0.1005mol/L | 300 |
| BWZ8587-2016 | 硝酸铁溶液标准物质 | 1L | 0.1005mol/L | 320 |
| BWZ8145-2016 | 氯化钠溶液标准物质 | 500mL | 0.1000mol/L | 150 |
| BWZ6797-2016 | 硫酸亚铁铵标准溶液 | 50mL | 0.3002mol/L | 60 |
| BWZ8146-2016 | 硫酸亚铁铵溶液标准物质 | 500mL | 0.3000mol/L | 160 |
| BWZ8147-2016 | 高氯酸溶液标准物质（以水为介质） | 500mL | 0.5004mol/L | 500 |
| BWZ8148-2016 | 溴滴定溶液标准物质 | 500mL | c（1/2Br2）=0.1000mol/L | 220 |
| BWZ8149-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 500mL | c（1/5KMnO4）=0.02006mol/L | 120 |
| BWB2139-2016 | 硫氰酸铵溶液标准物质 | 50mL | 0.05009mol/L | 100 |
| BWB2296-2016 | 硝酸银标准溶液（1ml相当于1mg氯离子）（锅炉水专用试剂） | 100mL | 1.00mg/mL氯计 | 60 |
| BWB2301-2016 | 次氯酸钠标准溶液 | 50mL | 0.05025mol/L | 60 |
| BWB2302-2016 | 次氯酸钠标准溶液 | 50mL | 0.1005mol/L | 70 |
| BWB2303-2016 | 四苯硼钠标准溶液 | 50mL | 0.0200mol/L | 100 |
| BWZ6819-2016 | 碘酸钾滴定溶液 | 50mL | C(1/6KIO3)=0.0100mol/L | 100 |
| BWZ8151-2016 | 四苯硼钠溶液标准物质 | 500mL | 0.02000mol/L | 480 |
| BWZ8152-2016 | 硫酸亚铁铵溶液标准物质 | 500mL | 0.4996mol/L | 200 |
| BWZ8588-2016 | 硫酸亚铁铵溶液标准物质 | 1L | 0.5002mol/L | 360 |
| BWZ6832-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 50mL | 0.2007mol/L | 60 |
| BWZ8589-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 1L | c(1/6K2Cr2O7)=0.8000mol/L | 360 |
| BWB2317-2016 | 氯化钾滴定标准溶液 | 50mL | 0.1000mol/L | 60 |
| BWZ6857-2016 | 铬酸钾溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWZ8591-2016 | 盐酸(氯化氢)滴定溶液标准物质 | 1L | 6.003mol/L | 760 |
| BWB2340-2016 | 高氯酸溶液标准物质 | 100mL | 0.5005mol/L | 160 |
| BWZ8159-2016 | 碳酸钠溶液标准物质 | 500mL | 0.05000mol/L | 240 |
| BWB2346-2016 | 碳酸钠溶液标准物质 | 50mL | 0.05000mol/L | 100 |
| BWZ8160-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 500mL | 0.01008mol/L | 130 |
| BWZ8161-2016 | 氢氧化钾异丙醇标准溶液 | 500mL | 0.1009mol/L | 280 |
| BWZ8162-2016 | 缩二脲溶液标准物质 | 500mL | 800μg/mL | 100 |
| BWZ6047-2016 | 铬酸钾指示液 | 50mL | 5.0% | 80 |
| BWZ8163-2016 | 氯化钠溶液标准物质 | 500mL | 0.01000mol/L | 160 |
| BWZ8592-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 1L | c(1/6K2Cr2O7)=0.02500mol/L | 300 |
| BWZ8164-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 500mL | c(1/6K2Cr2O7)=0.02500mol/L | 160 |
| BWZ8165-2016 | 硝酸汞溶液标准物质 | 500mL | 0.01000mol/L | 170 |
| BWZ8167-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 500mL | c(1/6K2Cr2O7)=1.000mol/L | 320 |
| BWZ6048-2016 | 铬黑T指示液 | 50mL | 0.50%(w/v) | 80 |
| BWZ8166-2016 | 碘酸钾溶液标准物质 | 500mL | c(1/6KIO3)=0.05000mol/L | 360 |
| BWZ8171-2016 | 重铬酸钾滴定溶液标准物质 | 500mL | c(1/6K2Cr2O7)=0.05000mol/L | 240 |
| BWZ8170-2016 | 氯化钡滴定溶液标准物质 | 500mL | 0.02008mol/L | 360 |
| BWZ8169-2016 | 盐酸滴定溶液标准物质 | 500mL | 2.005mol/L | 240 |
| BWZ8593-2016 | 乙醇制氢氧化钾滴定溶液标准物质 | 1L | 0.1002mol/L | 320 |
| BWZ8173-2016 | 乙醇制氢氧化钾滴定溶液标准物质 | 500mL | 0.1000mol/L | 200 |
| BWZ8172-2016 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 | 500mL | 2.007mol/L | 120 |
| BWZ8594-2016 | 重铬酸钾溶液标准物质 | 1L | c(1/6K2Cr2O7)=0.01000mol/L | 240 |
| BWZ8177-2016 | 锌(硫酸锌)滴定溶液标准物质 | 500mL | 0.05003mol/L | 240 |
| BWZ6926-2016 | 乙醇制氢氧化钾滴定溶液标准物质 | 50mL | 0.1000mol/L | 80 |
| BWZ8176-2016 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 500mL | 1.004mol/L | 300 |
| BWZ6050-2016 | 硝酸汞试液 | 45mL | 60%(w/w) | 360 |
| BWZ8178-2016 | 重铬酸钾滴定溶液标准物质 | 500mL | c(1/6K2Cr2O7)=0.01000mol/L | 160 |
| BWZ8175-2016 | 硝酸银标准溶液 | 500mL | 0.2003mol/L | 360 |
| BWZ8179-2016 | 盐酸(氯化氢)滴定溶液标准物质 | 500mL | 6.004mol/L(6N) | 360 |
| BWB2133-2016 | 乙二胺四乙酸（EDTA）溶液标准物质 | 100mL | 10000μg/mL | 120 |
| BWZ6932-2016 | 纳氏试剂B | 100mL | 500g/L | 100 |
| BWZ6051-2016 | 碱性酒石酸铜试液（甲液/乙液) | 100mL*2 | Mix（2组分） | 160 |
| BWZ8180-2016 | 硝酸银标准溶液(锅炉水专用试剂) | 500mL | 1.00mg/mL氯计 | 240 |
| BWZ8183-2016 | 碳酸钠溶液标准物质 | 500mL | 0.1000mol/L | 240 |
| BWZ8595-2016 | 草酸钠溶液标准物质 | 1L | 0.1004mol/L（以1/2Na2C204计） | 200 |
| BWZ8182-2016 | 氯化锌溶液标准物质 | 500mL | 0.5001mol/L | 240 |
| BWZ6942-2016 | 草酸钠溶液标准物质 | 100mL | c（1/2Na2C2O4）=0.01005mol/L | 80 |
| BWZ6941-2016 | 草酸钠溶液标准物质 | 50mL | c（1/2Na2C2O4）=0.01005mol/L | 60 |
| BWZ6944-2016 | 盐酸-乙醇溶液标准物质 | 50mL | 0.1001mol/L | 60 |
| BWZ8186-2016 | 盐酸-乙醇溶液标准物质 | 500mL | 0.1007mol/L | 300 |
| BWZ8184-2016 | 氧化锌溶液标准物质 | 500mL | 0.05007mol/L | 360 |
| BWZ8187-2016 | 高锰酸钾溶液标准物质 | 500mL | c(1/5KMnO4)=1.008mol/L | 320 |
| BWZ8188-2016 | 碘溶液标准物质 | 500mL | c(1/2I2)=0.01000mol/L | 180 |
| BWZ8189-2016 | 草酸钠溶液标准物质 | 500mL | c（1/2Na2C2O4）=0.01005mol/L | 240 |
| BWZ8190-2016 | 硫酸铜溶液标准物质 | 500mL | 0.01001mol/L | 120 |
| BWZ8192-2016 | 硫酸溶液标准物质 | 500mL | 0.3001mol/L | 130 |
| BWZ8193-2016 | 硝酸铅溶液标准物质 | 500mL | 0.1998mol/L | 560 |
| BWZ6964-2016 | 硝酸铅溶液标准物质 | 50mL | 0.2001mol/L | 100 |
| BWZ8195-2016 | 硫酸乙醇滴定溶液标准物质 | 500mL | c(1/2H2SO4)=0.4998mol/L | 360 |
| BWZ6965-2016 | 乙醇制氢氧化钠溶液标准溶液 | 100mL | 0.5001mol/L | 80 |
| BWZ8194-2016 | 乙醇制氢氧化钠溶液标准溶液 | 500mL | 0.5001mol/L | 360 |
| BWZ6967-2016 | 亚硝酸钠溶液标准物质 | 100mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWZ8596-2016 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 1L | 1.005mol/L | 560 |
| BWZ8196-2016 | 硫氰酸钠溶液标准物质 | 500mL | 0.1003mol/L | 200 |
| BWZ6970-2016 | 水质二氧化氮（标样） | 20mL | 3.86μg/mL | 60 |
| BWZ8197-2016 | 溴滴定溶液标准物质 | 500mL | c(1/2Br2)=0.05009mol/L | 240 |
| BWZ6971-2016 | 溴滴定溶液标准物质 | 50mL | c（1/2Br2）=0.05009mol/L | 70 |
| BWZ6975-2016 | 乙醇制氢氧化钾滴定溶液标准物质 | 100mL | 0.1000mol/L | 160 |
| BWZ6052-2016 | 10%酒石酸溶液标准物质 | 500mL | 10% | 120 |
| BWZ6984-2016 | 草酸钠溶液标准物质 | 50mL | c（1/2Na2C2O4）=0.5000mol/L | 80 |
| BWZ6985-2016 | 草酸溶液标准物质 | 50mL | 0.5007mol/L（以1/2H2C204计） | 80 |
| BWZ8205-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 500mL | 0.002033mol/L | 360 |
| BWZ8202-2016 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 500mL | 0.005007mol/L | 360 |
| BWZ8209-2016 | 亚硝酸钠溶液标准物质 | 500mL | 1.000mol/L | 300 |
| BWZ8210-2016 | 硝酸钾溶液标准物质 | 500mL | 1.000mol/L | 400 |
| BWZ8206-2016 | 硼酸溶液标准物质 | 500mL | 2%（w/v） | 200 |
| BWZ8207-2016 | 碳酸氢钠标准溶液 | 500mL | 0.5%（w/v） | 160 |
| BWZ8208-2016 | 草酸溶液标准物质 | 500mL | 1.000mol/L（以1/2H2C204计） | 480 |
| BWZ8204-2016 | 盐酸(氯化氢)滴定溶液标准物质 | 500mL | 5.001mol/L | 320 |
| BWZ8203-2016 | 氯化钾饱和溶液 | 500mL | 无 | 200 |

环境化学 - 仪器检定/校准

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWQ7348-2016 | 甲醇中萘溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7349-2016 | 甲醇中萘溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7558-2016 | 异辛烷中正十六烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7557-2016 | 异辛烷中正十六烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWQ7625-2016 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWZ6906-2016 | 亚硝酸钠溶液标准物质 | 50mL | 50.0g/L | 160 |
| BWQ7789-2016 | 四氯乙烯中正十六烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 140 |
| BWQ7790-2016 | 四氯乙烯中异辛烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 140 |
| BWQ7805-2016 | 四氯乙烯中异辛烷溶液标准物质 | 2mL | 10mg/mL | 140 |
| BWQ7806-2016 | 四氯乙烯中正十六烷溶液标准物质 | 2mL | 10mg/mL | 140 |
| BWZ8200-2016 | 酸性钼酸铵溶液标准物质 | 500mL | 符合GB12150-89 | 400 |
| BWQ7951-2016 | 二氯甲烷中十氟三苯基磷(DFTPP)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 260 |
| BWQ7965-2016 | 乙腈中萘溶液标准物质 | 1mL | 100μg/mL | 240 |
| BWQ8011-2016 | 液质校准用利血平/甲醇水溶液标准物质 | 2mL | 1.00μg/mL | 110 |
| BWQ8012-2016 | 异丙醇水溶液中利血平溶液标准物质 | 2mL | 1.00μg/mL | 240 |

环境化学 - 其他

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWB2051-2016 | 三硝基苯酚试液 | 50mL |  | 0 |
| BWB2052-2016 | 亚硝酸钠试液 | 50mL | 1%（w/v） | 60 |
| BWB2053-2016 | 氢氧化钠试液 | 50mL | 4.3%（w/v） | 60 |
| BWB2054-2016 | 氢氧化钾试液 | 50mL | 6.5%（w/v） | 60 |
| BWB2055-2016 | 氨试液 | 50mL | 40%（v/v） | 60 |
| BWB2056-2016 | 硫代乙酰胺试液 | 100mL | 6.67mg/mL | 100 |
| BWB2057-2016 | 二苯胺试液 | 50mL | 1%（w/v） | 80 |
| BWB2058-2016 | 氨制氯化铵试液 | 100mL |  | 60 |
| BWB2060-2016 | 氯化铵试液 | 100mL | 10.5%（w/v） | 70 |
| BWB2061-2016 | 对氨基苯磺酰胺的稀盐酸溶液 | 100mL | 1.000%（w/v） | 100 |
| BWB2062-2016 | 盐酸萘乙二胺溶液 | 100mL | 0.1%（w/v） | 80 |
| BWB2063-2016 | 氯化钾溶液 | 100mL | 10.00%（w/v） | 80 |
| BWB2064-2016 | 二苯胺硫酸试液 | 100mL | 0.1%（w/v） | 80 |
| BWB2065-2016 | 硫酸银溶液标准物质 | 50mL | 1mol/L | 0 |
| BWB2091-2016 | 硝酸钾溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL（以N计） | 100 |
| BWJ4142-2016 | 总有机碳溶液标准物质TOC | 50mL | 100μg/mL | 160 |
| BWJ4143-2016 | 总有机碳溶液标准物质TOC | 50mL | 500μg/mL | 160 |
| BWJ4194-2016 | 氯化铵溶液标准物质 | 20mL | 1002μg/mL（以氯计） | 100 |
| BWJ4200-2016 | 碘化铵标准溶液 | 20mL | 1000μg/mL | 140 |
| BWJ4216-2016 | 水硬度溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL（以碳酸钙计） | 72 |
| BWJ4243-2016 | 氨苄青霉素钠 | 1g | 96.78% | 60 |
| BWQ7002-2016 | 甲醇中异戊烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7003-2016 | 甲醇中二甲硝咪唑溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWR3031-2016 | 碘化物离子强度调节剂 | 50mL | 5mol/L | 100 |
| BWR3041-2016 | 总有机碳标准溶液TOC | 50mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWR3046-2016 | 过氧化氢溶液标准物质 | 50mL | 14.9% | 100 |
| BWZ6001-2016 | 二苯偕肼指示液（二苯胺基脲） | 50mL | 1%（w/v） | 60 |
| BWZ6512-2016 | 焦磷酸溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（以焦磷酸根计） | 60 |
| BWZ6523-2016 | 焦磷酸溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWZ6524-2016 | 氯化钾盐酸溶液标准物质 | 50mL | 3.7mg/mL | 112 |
| BWZ6540-2016 | 硝酸钾溶液标准物质 | 50mL | 10μg/mL（以N计） | 60 |
| BWZ6543-2016 | 碘化钠溶液标准物质 | 100mL | 10mg/mL | 460 |
| BWZ6552-2016 | 总硬度溶液标准物质 | 20mL | 450μg/mL（以CaCO3计） | 60 |
| BWZ6553-2016 | 总碱度溶液标准物质 | 20mL | 241mg/L | 60 |
| BWZ6573-2016 | 二氧化氯溶液标准物质 | 100mL | 1000µg/mL（以有效氯计） | 120 |
| BWZ6579-2016 | 水中溶解性固体总量标准物质 | 20mL | 20g/L | 90 |
| BWZ6580-2016 | 水中溶解性固体总量标准物质 | 20mL | 40g/L | 90 |
| BWZ6583-2016 | 二氧化氯溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（以有效氯计） | 80 |
| BWZ6584-2016 | 臭氧溶液标准物质 | 50mL | 240μg/mL（以臭氧计） | 80 |
| BWZ6586-2016 | 靛蓝二磺酸钠溶液标准物质 | 50mL | 1.0μg/mL（以臭氧计） | 120 |
| BWZ6589-2016 | 二氧化氯溶液标准物质 | 100mL | 100µg/mL(以有效氯计） | 80 |
| BWZ6590-2016 | 二氧化氯溶液标准物质 | 50mL | 5000µg/mL | 120 |
| BWZ6592-2016 | 浓硫酸溶液标准物质 | 100mL | 98% | 0 |
| BWZ6593-2016 | 稀硫酸溶液标准物质 | 100mL | 9.8%-10.0% | 60 |
| BWZ6595-2016 | 氯化钾溶液标准物质 | 50mL | 10% | 60 |
| BWZ6603-2016 | 靛蓝二磺酸钠溶液标准物质 | 20mL | 500μg/mL（以IDS计） | 120 |
| BWZ8040-2016 | 柠檬酸溶液标准物质 | 500mL | 2.00%（w/v）（以一水合柠檬酸计） | 90 |
| BWZ8050-2016 | 氨-氯化铵缓冲液 | 500mL | pH = 10.0 | 120 |
| BWZ8054-2016 | 硼酸溶液标准物质 | 500mL | 500mg/L | 180 |
| BWZ8067-2016 | 总有机碳溶液标准物质 | 500mL | 500μg/L | 500 |
| BWZ6596-2016 | 碱性碘化汞钾试液(纳氏试剂A) | 100mL | Mix（3组分） | 240 |
| BWZ8069-2016 | 氨-氯化铵缓冲液 | 500mL | pH = 9.0 | 160 |
| BWZ8097-2016 | 铬酸钾 | 500mL | 10.0% | 160 |
| BWZ8518-2016 | 硼酸溶液标准物质 | 1L | 500mg/L | 240 |
| BWZ8519-2016 | 硼酸溶液标准物质 | 1L | 1000mg/L | 240 |
| BWB2114-2016 | 柠檬酸-磷酸氢二钠缓冲液 | 50mL | Mix（2组分） | 60 |
| BWQ7005-2016 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 200μg/mL | 60 |
| GBW(E)100511 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 800μg/mL | 60 |
| BWQ7007-2016 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 2000μg/mL | 60 |
| BWQ7008-2016 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 20mg/L | 70 |
| BWQ7009-2016 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 400μg/mL | 70 |
| BWQ7010-2016 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 80mg/L | 70 |
| BWQ7011-2016 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 1600μg/mL | 70 |
| BWQ7012-2016 | 苯中二硫化碳溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7013-2016 | 甲苯中甲苯二异氰酸酯溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 300 |
| BWQ7014-2016 | 正己烷中二硫化碳溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWZ6650-2016 | 水溶性脂肪酸混合标准溶液 | 5mL | Mix（6组分） | 400 |
| BWZ8113-2016 | 碱性碘化汞钾试液(符合《中国药典》和《HJ535-2009》标准) | 500mL | Mix（3组分） | 800 |
| BWB2134-2016 | 氟总离子强度调节剂Ⅱ溶液 | 50mL | Mix（3组分） | 60 |
| BWQ7030-2016 | 甲醇中吡啶溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7029-2016 | 甲醇中吡啶溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7025-2016 | 二硫化碳中甲基环己烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWB2135-2016 | 硫化钠溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL（以S计） | 200 |
| BWQ7038-2016 | 苯中二硫化碳溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7039-2016 | 正己烷中二硫化碳溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7048-2016 | 水中丙酸溶液标准物质 | 5mL | 1000µg/mL | 100 |
| BWQ7049-2016 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 100µg/mL | 70 |
| BWQ7050-2016 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 300μg/mL | 70 |
| BWQ7057-2016 | 二硫化碳中2-己酮溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 180 |
| BWQ7056-2016 | 二硫化碳中2-己酮溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 180 |
| BWQ7058-2016 | 水中苯胺溶液标准物质 | 2mL | 1000µg/mL | 80 |
| BWQ7059-2016 | 水中苯胺溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWQ7028-2016 | 水中乙胺溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 100 |
| BWQ7092-2016 | 甲醇中丙烯醛、丙烯腈、乙腈混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（3组分） | 480 |
| BWQ7091-2016 | 甲醇中丙烯醛、丙烯腈、乙腈混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（3组分） | 520 |
| BWQ7100-2016 | 二硫化碳中异辛醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 180 |
| BWQ7101-2016 | 二硫化碳中异辛醇溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 150 |
| BWQ7102-2016 | 二硫化碳中环己烷溶液标准物质 | 2mL | 5000μg/mL | 260 |
| BWQ7103-2016 | 二硫化碳中环己烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 104 |
| BWQ7104-2016 | 二硫化碳中正戊烷溶液标准物质 | 5mL | 6000μg/mL | 100 |
| BWQ7105-2016 | 二硫化碳中正戊烷溶液标准物质 | 5mL | 3000μg/mL | 80 |
| BWQ7106-2016 | 二硫化碳中乙酸甲酯溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 90 |
| BWQ7107-2016 | 二硫化碳中乙酸甲酯溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 80 |
| BWZ6724-2016 | 氧化钙溶液标准物质 | 50mL | 500μg/mL | 80 |
| BWZ6725-2016 | 氧化镁溶液标准物质 | 50mL | 500μg/mL | 80 |
| BWQ7112-2016 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 3000μg/mL | 70 |
| BWQ7113-2016 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 500μg/mL | 60 |
| BWQ7115-2016 | 丙酮中丙烯酸溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7120-2016 | 二硫化碳中乙酸异戊酯标准溶液 | 2mL | 1500μg/mL | 220 |
| BWZ8581-2016 | 草酸溶液标准物质 | 1L | 0.1997mol/L（以1/2H2C204计） | 160 |
| BWQ7152-2016 | 水中吡啶溶液标准物质 | 2mL | 1000µg/mL | 160 |
| BWQ7164-2016 | 正己烷中七氟丁酸酐溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWQ7162-2016 | 正己烷中七氟丁酸酐溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 180 |
| BWQ7163-2016 | 水中吡啶溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7178-2016 | 甲醇中二硫化碳溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 220 |
| BWQ7179-2016 | 甲醇中二硫化碳溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7180-2016 | 甲醇中二硫化碳溶液标准物质 | 2mL | 10μg/mL | 100 |
| BWQ7187-2016 | 水中N,N-二甲基乙酰胺溶液标准物质 | 2mL | 500μg/mL | 200 |
| BWQ7188-2016 | 水中N,N-二甲基乙酰胺溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| GBW(E)083306 | 水中总氮溶液标准物质 | 20mL | 500μg/mL（以N计） | 60 |
| BWQ7189-2016 | 乙醇水中甲醇溶液标准物质 | 5mL | 5000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083513 | 二硫化碳中乙酸乙酯溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7199-2016 | 二硫化碳中乙酸乙酯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7201-2016 | 丙酮中丙烯酸溶液标准物质 | 2mL | 10mg/mL | 300 |
| BWQ7200-2016 | 乙醇中二硫化碳溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7203-2016 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 2000µg/mL | 0 |
| BWQ7204-2016 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 250µg/mL | 70 |
| BWB2217-2016 | 二氧化硫标准溶液 | 50mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7212-2016 | 甲醇中丙烯腈溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 140 |
| BWQ7213-2016 | 甲醇中丙烯腈溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7214-2016 | 二硫化碳中异丙醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 78 |
| BWQ7215-2016 | 二硫化碳中异丙醇溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7216-2016 | 二硫化碳中丙烯酸甲酯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 180 |
| BWQ7217-2016 | 二硫化碳中丙烯酸甲酯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7220-2016 | 甲醇中三乙胺溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7221-2016 | 甲醇中三乙胺溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWQ7260-2016 | 甲醇中丙烯醛溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 260 |
| BWQ7259-2016 | 甲醇中丙烯醛、丙烯腈混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（2组分） | 360 |
| BWQ7258-2016 | 甲醇中丙烯醛、丙烯腈混合溶液标准物质 | 2mL | Mix（2组分） | 320 |
| BWZ6777-2016 | 总碱度溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（以Na2CO3计） | 80 |
| BWZ6778-2016 | 总碱度溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL（以碳酸钠计） | 60 |
| BWZ6779-2016 | 总硬度溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL（以CaCO3计） | 60 |
| BWZ6780-2016 | 总硬度溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（以CaCO3计） | 60 |
| BWQ7299-2016 | 甲醇中氯乙酸乙酯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7300-2016 | 甲醇中氯乙酸乙酯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7301-2016 | 二硫化碳中氯乙酸乙酯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7302-2016 | 二硫化碳中氯乙酸乙酯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7317-2016 | 水中丙烯酰胺溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 150 |
| BWB2273-2016 | 重铬酸钾-铬酸钾标准溶液 | 50mL | Mix（2组分） | 120 |
| GBW(E)083514 | 二硫化碳中乙酸乙酯溶液标准物质 | 5mL | 3000μg/mL | 70 |
| BWQ7327-2016 | 甲醇中环己酮溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7328-2016 | 甲醇中环己酮溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7336-2016 | 二硫化碳中氯乙酸甲酯溶液标准物质 | 2mL | 500μg/mL | 200 |
| BWQ7337-2016 | 二硫化碳中氯乙酸甲酯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWQ7341-2016 | 甲醇中乙二醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7342-2016 | 甲醇中乙二醇溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7345-2016 | 乙酸乙酯中2,3-二溴丙酰胺溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 180 |
| BWQ7346-2016 | 乙酸乙酯中2,3-二溴丙酰胺溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7350-2016 | 甲醇中萘溶液标准物质 | 2mL | 10μg/mL | 60 |
| BWQ7351-2016 | 甲醇中二氯乙酸溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 140 |
| BWQ7352-2016 | 甲醇中二氯乙酸溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7381-2016 | 二硫化碳中丙酮溶液标准物质 | 5mL | 5000μg/mL | 100 |
| GBW(E)083510 | 二硫化碳中丙酮溶液标准物质 | 5mL | 2000μg/mL | 70 |
| BWZ6786-2016 | 硫酸钾溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL（以硫酸钾计） | 60 |
| BWQ7426-2016 | 二硫化碳中松节油溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7427-2016 | 二硫化碳中松节油溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7443-2016 | 二硫化碳中甲基异丁基甲酮溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWZ6802-2016 | 靛蓝二磺酸钠溶液标准物质 | 50mL | 50μg/mL （以靛蓝二磺酸钠计） | 160 |
| BWQ7456-2016 | 甲醇中苯甲醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7457-2016 | 甲醇中苯甲醇溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 160 |
| BWQ7431-2016 | 丙酮中二硫化碳溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 72 |
| BWQ7430-2016 | 丙酮中二硫化碳溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 200 |
| GBW(E)083248 | 水中溴成分分析标准物质 | 20mL | 500μg/mL | 70 |
| GBW(E)083244 | 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 | 20mL | 500μg/mL（以N计） | 70 |
| BWQ7494-2016 | 二硫化碳中异丁醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| GBW(E)083512 | 二硫化碳中乙腈溶液标准物质 | 5mL | 3000μg/mL | 160 |
| BWQ7517-2016 | 水中丙酸溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 70 |
| BWZ6675-2016 | 水质硼（标样） | 30mL | 0.786μg/mL | 60 |
| BWZ6046-2016 | 甲基橙指示剂 | 20mL | 1g/L | 60 |
| BWQ7524-2016 | 乙醇中正丙醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7523-2016 | 乙醇中正丙醇溶液标准物质 | 2mL | 5000μg/mL | 200 |
| BWN5031-2016 | 甲醇中水合三氯乙醛溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWN5003-2016 | 甲醇中水合三氯乙醛溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWZ8590-2016 | 硫酸铈标准溶液物质 | 1L | 0.04999mol/L | 320 |
| BWQ7528-2016 | 二硫化碳中正辛烷溶液标准物质 | 5mL | 6000μg/mL | 70 |
| BWQ7529-2016 | 二硫化碳中正辛烷溶液标准物质 | 5mL | 3000μg/mL | 60 |
| BWQ7521-2016 | 乙醇中异丁醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7522-2016 | 乙醇中异丁醇溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| GBW(E)100512 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7569-2016 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 4000μg/mL | 0 |
| BWQ7555-2016 | 二硫化碳中异戊醇溶液标准物质 | 2mL | 5000μg/mL | 0 |
| BWQ7556-2016 | 二硫化碳中异戊醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 0 |
| BWQ7582-2016 | 甲醇中叔戊醇溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 360 |
| BWQ7583-2016 | 甲醇中叔戊醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7577-2016 | 甲醇中异丙醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7578-2016 | 甲醇中异丙醇溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 0 |
| BWQ7579-2016 | 乙醇中正丁醇溶液标准物质 | 2mL | 6000μg/mL | 0 |
| BWQ7580-2016 | 乙醇中正丁醇溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7581-2016 | 乙醇中正丁醇溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7611-2016 | 四氯化碳中异辛烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7612-2016 | 四氯化碳中异辛烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| GBW(E)083516 | 二硫化碳中正己烷溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 100 |
| BWQ7603-2016 | 二硫化碳中正己烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7602-2016 | 二硫化碳中正己烷溶液标准物质 | 2mL | 200μg/mL | 100 |
| BWQ7601-2016 | 二硫化碳中正己烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7606-2016 | 水中丙烯腈溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7605-2016 | 水中丙烯腈溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 90 |
| BWN5110-2016 | 丙酮中烯酰吗啉溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWZ6885-2016 | 氟总离子强度调节剂Ⅰ溶液 | 50mL | Mix（2组分） | 60 |
| BWZ6886-2016 | 氟总离子强度调节剂Ⅲ溶液 | 50mL | Mix（3组分） | 70 |
| BWZ6887-2016 | 纳氏试剂（碘化钾 氯化汞 氢氧化钠） | 100mL | 符合《HJ533-2009》 | 240 |
| BWZ8157-2016 | 纳氏试剂（碘化钾 氯化汞 氢氧化钠） | 500mL | 符合《HJ533-2009》 | 800 |
| BWQ7655-2016 | 水中甲醇溶液标准物质 | 5mL | 500μg/mL | 76 |
| BWQ7656-2016 | 水中甲醇溶液标准物质 | 5mL | 100µg/mL | 70 |
| BWQ7658-2016 | 乙醇水溶液中甲醇标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 110 |
| BWQ7657-2016 | 乙醇水溶液中甲醇标准物质 | 5mL | 10mg/mL | 120 |
| BWQ7586-2016 | 二硫化碳中乙酸丁酯溶液标准物质 | 2mL | 3000μg/mL | 60 |
| BWQ7585-2016 | 二硫化碳中乙酸丁酯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 60 |
| BWQ7584-2016 | 二硫化碳中乙酸丁酯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 60 |
| BWQ7593-2016 | 四氯化碳中正十六烷溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7594-2016 | 四氯化碳中正十六烷溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7667-2016 | 二硫化碳中乙腈溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 120 |
| GBW(E)083511 | 二硫化碳中乙腈溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7642-2016 | 水中叔丁醇溶液标准物质 | 2mL | 10mg/mL | 240 |
| BWQ7643-2016 | 水中叔丁醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7644-2016 | 甲醇中叔丁醇溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 200 |
| BWQ7645-2016 | 甲醇中叔丁醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 200 |
| BWQ7682-2016 | 水中甲酸溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 300 |
| BWQ7683-2016 | 水中甲酸溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 260 |
| BWQ7685-2016 | 甲醇中4-溴氟苯溶液 | 1.2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7686-2016 | 甲醇中4-溴氟苯溶液 | 1.2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7679-2016 | 二硫化碳中异佛尔酮溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 280 |
| BWQ7680-2016 | 二硫化碳中异佛尔酮溶液标准物质 | 2mL | 500μg/mL | 260 |
| BWQ7681-2016 | 二硫化碳中异佛尔酮溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 260 |
| GBW(E)083515 | 二硫化碳中正己烷溶液标准物质 | 2mL | 1200μg/mL | 100 |
| BWQ7664-2016 | 二硫化碳中丙酮溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7696-2016 | 二硫化碳中丙烯腈溶液标准物质 | 2mL | 500μg/mL | 80 |
| BWQ7697-2016 | 二硫化碳中丙烯腈溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7705-2016 | 甲醇中乙酸乙酯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7704-2016 | 甲醇中乙酸乙酯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7699-2016 | 甲酸中乙酸溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7698-2016 | 甲酸中乙酸溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 160 |
| BWQ7733-2016 | 二硫化碳中正丁醇溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 140 |
| BWQ7731-2016 | 二硫化碳中正丁醇溶液标准物质 | 2mL | 6000μg/mL | 240 |
| BWQ7732-2016 | 二硫化碳中正丁醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 170 |
| BWQ7738-2016 | 二硫化碳中丙烯酸乙酯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7736-2016 | 二硫化碳中丙烯酸乙酯溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 200 |
| BWQ7737-2016 | 二硫化碳中丙烯酸乙酯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 180 |
| BWQ7740-2016 | 二硫化碳中丙烯酸丁酯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7739-2016 | 二硫化碳中丙烯酸丁酯溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 200 |
| BWN5203-2016 | 氯化甲基汞和氯化乙基汞混合标准溶液 | 1.2mL | Mix（2组分） | 900 |
| BWN5204-2016 | 乙腈中氯化甲基汞溶液 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5205-2016 | 甲苯中甲基汞溶液 | 1.2mL | 100μg/mL | 320 |
| BWQ7741-2016 | 水中丙烯酰胺（标样） | 2mL | 90μg/mL | 120 |
| BWN5214-2016 | 甲醇中联苯胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 72 |
| BWN5215-2016 | 甲醇中联苯胺溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7747-2016 | 甲醇中松节油溶液标准物质 | 1.2mL | 20mg/mL | 180 |
| BWQ7748-2016 | 甲醇中松节油溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 160 |
| BWQ7749-2016 | 甲醇中松节油溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 160 |
| BWQ7750-2016 | 甲醇中松节油溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5216-2016 | 甲醇中五氯苯胺溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7760-2016 | 四氯乙烯中石油类（标样） | 约10mL | 31.1μg/mL | 240 |
| BWQ7759-2016 | 四氯乙烯中石油类标准溶液 | 约10mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7762-2016 | 正己烷中石油类（标样） | 约10mL | 29.5μg/mL | 240 |
| BWQ7761-2016 | 正己烷中石油类标准溶液 | 约10mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7757-2016 | 四氯化碳中石油类标准溶液 | 约10mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7758-2016 | 四氯化碳中石油类（标样） | 约10mL | 11.6μg/mL | 160 |
| BWQ7764-2016 | 水中甲醇,丙酮混合溶液标准物质 | 5mL | Mix（2组分） | 180 |
| BWZ6925-2016 | 靛蓝二磺酸钠标准溶液（IDS标液） | 50mL | 5μg/mL（以臭氧计） | 120 |
| BWQ7768-2016 | 二硫化碳中正壬烷溶液标准物质 | 2mL | 6000μg/mL | 84 |
| BWQ7767-2016 | 二硫化碳中正壬烷溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 80 |
| BWQ7774-2016 | 甲醇中正丁醇溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 110 |
| BWQ7775-2016 | 甲醇中正丁醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 100 |
| BWQ7776-2016 | 甲醇中正丁醇溶液标准物质 | 2mL | 500μg/mL | 80 |
| BWQ7777-2016 | 水中正丙醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7786-2016 | 乙醇中二硫化碳溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 100 |
| BWQ7787-2016 | 乙醇中二硫化碳溶液标准物质 | 2mL | 10μg/mL | 120 |
| BWQ7784-2016 | 水中乙腈溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7785-2016 | 水中乙腈溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 80 |
| BWQ7793-2016 | 四氯乙烯中石油类标准溶液 | 10mL | 10000μg/mL | 360 |
| BWQ7788-2016 | 水中丙酮溶液标准物质 | 5mL | 1000μg/mL | 90 |
| BWQ7795-2016 | 二硫化碳中丙烯腈溶液标准物质 | 2mL | 10mg/mL | 84 |
| BWQ7800-2016 | 水中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 50μg/mL | 60 |
| BWN5237-2016 | 甲苯中氯化甲基汞溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWN5238-2016 | 甲苯中氯化甲基汞溶液标准物质 | 1.2mL | 10μg/mL | 120 |
| BWN5239-2016 | 甲苯中氯化乙基汞溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 320 |
| BWN5240-2016 | 甲苯中氯化乙基汞溶液标准物质 | 1.2mL | 10μg/mL | 240 |
| BWN5241-2016 | 甲苯中乙基汞溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 360 |
| BWQ7834-2016 | 二硫化碳中环己酮溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 80 |
| BWQ7835-2016 | 二硫化碳中环己酮溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 90 |
| BWZ6946-2016 | 水溶性脂肪酸混合标准溶液 | 5mL | Mix（6组分） | 360 |
| BWQ7866-2016 | 甲醇中乙醇溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 84 |
| BWN5300-2016 | 甲醇中三氯乙酸溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 140 |
| BWN5301-2016 | 甲醇中三氯乙酸溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 70 |
| BWQ7877-2016 | 二硫化碳中正丙醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 72 |
| BWQ7889-2016 | 二硫化碳中正丙醇溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 72 |
| BWQ7890-2016 | 水中甲醇、丙酮混合溶液标准物质 | 5mL | Mix（2组分） | 220 |
| BWQ7893-2016 | 水中二乙胺溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 220 |
| BWQ7892-2016 | 二硫化碳中正戊烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 110 |
| BWQ7895-2016 | 甲醇中菲溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | 110 |
| BWQ7894-2016 | 甲醇中菲溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | 240 |
| BWQ7896-2016 | 二硫化碳中正庚烷溶液标准物质 | 2mL | 6000μg/mL | 260 |
| BWQ7897-2016 | 二硫化碳中正庚烷溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 80 |
| BWQ7910-2016 | 水中叔丁醇溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 200 |
| BWQ7912-2016 | 甲醇中乙腈溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 160 |
| BWQ7913-2016 | 甲醇中丙烯腈溶液标准物质 | 2mL | 2000μg/mL | 140 |
| BWQ7944-2016 | 二硫化碳中丙烯酸丙酯溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 170 |
| BWQ7945-2016 | 二硫化碳中丙烯酸丙酯溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWZ8201-2016 | 钼钒酸显色液（磷钼黄分光光度法） | 500mL | Mix（2组分） | 400 |
| BWQ7957-2016 | 甲醇中苯胺溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWQ7974-2016 | 乙醇中苯胺溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 70 |
| BWQ7928-2016 | 甲醇中异鼠李素溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7930-2016 | 甲醇中红景天苷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7992-2016 | 水中丙酮溶液标准物质 | 5mL | 3000μg/mL | 90 |
| BWQ7994-2016 | 二硫化碳中1-溴-2-氯乙烷溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 200 |
| BWQ7963-2016 | 甲醇中罗红霉素溶液标准物质 | 1mL | 1000μg/mL | 460 |
| BWQ7931-2016 | 甲醇中芦丁溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7932-2016 | 甲醇中山奈素溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 120 |
| BWQ7933-2016 | 甲醇中槲皮素溶液标准物质 | 2mL | 200μg/mL | 120 |
| BWQ7934-2016 | 甲醇中吡啶甲酸铬溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 120 |
| BWZ6054-2016 | tashiro指示剂 | 100mL | 1%（w/v） | 200 |
| BWQ7996-2016 | 乙醇中苯胺溶液标准物质 | 2mL | 100μg/mL | 70 |

物理特性 - 溶液的pH值

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWB2059-2016 | 醋酸盐缓冲液 | 100mL | pH=3.5 | 100 |
| BWB2081-2016 | 磷酸盐缓冲液 | 50mL | pH=7.4 | 60 |
| BWZ6548-2016 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 50mL | pH = 6.86 | 120 |
| BWZ6549-2016 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质 | 50mL | pH = 4.00 | 60 |
| BWZ6582-2016 | 硼砂pH溶液标准物质 | 50mL | pH = 9.18 | 60 |
| BWZ6591-2016 | 草酸三氢钾pH溶液标准物质 | 50mL | pH = 1.68 | 60 |
| BWZ8024-2016 | 草酸三氢钾pH溶液标准物质 | 500mL | pH = 1.68 | 110 |
| BWZ8025-2016 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质 | 500mL | pH = 4.00 | 110 |
| BWZ8026-2016 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 500mL | pH = 6.86 | 110 |
| BWZ8027-2016 | 硼砂pH溶液标准物质 | 500mL | pH = 9.18 | 110 |
| BWZ8046-2016 | 氢氧化钙pH溶液标准物质 | 500mL | pH = 12.64 | 110 |
| BWZ8077-2016 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 500mL | pH = 7.00 | 200 |
| BWZ8104-2016 | 醋酸盐缓冲液 | 500mL | pH=3.5 | 140 |
| BWZ8533-2016 | 氨-氯化铵溶液标准物质 | 1L | pH = 9.0 | 240 |
| BWZ6621-2016 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 50mL | pH = 7.00 | 60 |
| BWZ6622-2016 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 50mL | pH=10.01 | 60 |
| BWZ6623-2016 | 氢氧化钙pH溶液标准物质 | 50mL | pH=12.45 | 60 |
| BWZ8115-2016 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 500mL | pH=10.01 | 120 |
| BWZ8116-2016 | 氢氧化钙pH溶液标准物质 | 500mL | pH=12.45 | 120 |
| BWZ8120-2016 | 磷酸盐缓冲液 | 500mL | pH=7.4 | 140 |
| BWZ8135-2016 | 醋酸-醋酸钠缓冲液 | 500mL | PH=6.0 | 200 |
| BWZ8128-2016 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质 | 500mL | pH = 4.01 | 110 |
| BWZ6804-2016 | 水质PH（标样） | 20mL | 7.19（25℃） | 60 |
| BWZ6836-2016 | 硼砂pH溶液标准物质 | 250mL | PH=9.21 | 80 |
| BWZ6837-2016 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 250mL | pH = 7.00 | 80 |
| BWZ8168-2016 | 酒石酸氢钾pH缓冲溶液 | 500mL | pH=3.55 | 120 |
| BWZ6910-2016 | 酒石酸氢钾pH缓冲溶液 | 50mL | pH=3.55 | 60 |
| BWZ6961-2016 | 醋酸盐缓冲液 | 50mL | pH=3.5 | 60 |

物理特性 - 溶液电导率

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWR3042-2016 | 电导率标准溶液 | 50mL | 84μS/cm | 60 |
| BWR3043-2016 | 电导率标准溶液 | 50mL | 1413μS/cm | 60 |
| BWR3057-2016 | 电导率标准溶液 | 50mL | 10000μS/cm | 60 |
| BWZ6531-2016 | 电导率标准溶液 | 50mL | 5μS/cm | 60 |
| BWZ6532-2016 | 电导率标准溶液 | 50mL | 100μS/cm | 60 |
| BWZ6537-2016 | 电导率标准溶液 | 50mL | 10.0μS/cm | 60 |
| BWZ6538-2016 | 电导率标准溶液 | 50mL | 150μS/cm | 60 |
| BWZ6539-2016 | 电导率标准溶液 | 50mL | 200μS/cm | 60 |
| BWZ6544-2016 | 电导率标准溶液 | 50mL | 1.6μS/cm | 60 |
| BWZ6545-2016 | 电导率标准溶液 | 50mL | 1413μS/cm | 60 |
| BWZ6565-2016 | 电导率溶液标准物质 | 50mL | 183μS/cm | 60 |
| BWZ6566-2016 | 电导率标准溶液 | 50mL | 500μS/cm | 60 |
| BWZ8093-2016 | 电导率标准溶液 | 500mL | 84μS/cm | 300 |
| BWZ8094-2016 | 电导率标准溶液 | 500mL | 1413μS/cm | 300 |
| BWZ8095-2016 | 电导率标准溶液 | 500mL | 10000μS/cm | 560 |
| BWZ8122-2016 | 电导率标准溶液 | 500mL | 200μS/cm | 240 |
| BWZ8123-2016 | 电导率标准溶液 | 500mL | 300μS/cm | 240 |
| BWZ8132-2016 | 电导率标准溶液 | 500mL | 50μS/cm | 240 |
| BWZ6708-2016 | 电导率标准溶液 | 50mL | 50μS/cm | 60 |
| BWZ6712-2016 | 电导率标准溶液 | 50mL | 12.88mS/cm | 80 |
| BWB2207-2016 | 水质电导率（标样） | 20mL | 50μS/cm | 60 |
| BWB2211-2016 | 水质电导率（标样） | 30mL | 200μs/cm | 100 |
| BWZ6901-2016 | 电导率标准溶液 | 250mL | 84μS/cm | 200 |
| BWZ6902-2016 | 电导率标准溶液 | 250mL | 1413μS/cm | 200 |
| BWZ6903-2016 | 电导率标准溶液 | 250mL | 12.88mS/cm | 200 |
| BWZ6679-2016 | 电导率标准溶液@25°C | 100mL | 111.3mS/cm | 160 |
| BWZ8174-2016 | 电导率标准溶液 | 500mL | 10.0μS/cm | 360 |
| BWZ8185-2016 | 电导率标准溶液 | 500mL | 2.76mS/cm | 360 |
| BWZ6960-2016 | 电导率标准溶液 | 100mL | 147.6μs/cm | 140 |
| BWZ8191-2016 | 电导率标准溶液 | 500mL | 146.5μs/cm | 300 |
| BWZ8199-2016 | 电导率标准溶液 | 500mL | 12.88mS/cm | 400 |

物理特性 - 粘度

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWJ4274-2016 | 标准黏度液（5号） | 250mL | Mix（2组分） | 360 |
| BWJ4276-2016 | 标准黏度液（20号） | 250mL | Mix（2组分） | 360 |
| BWJ4277-2016 | 标准黏度液（50号） | 250mL | Mix（2组分） | 360 |
| BWJ4278-2016 | 标准黏度液（100号） | 250mL | Mix（2组分） | 360 |
| BWJ4279-2016 | 标准黏度液（200号） | 250mL | Mix（2组分） | 360 |
| BWJ4280-2016 | 标准黏度液（500号） | 250mL | Mix（2组分） | 360 |
| BWJ4281-2016 | 标准黏度液（1000号） | 250mL | Mix（2组分） | 360 |
| BWJ4282-2016 | 标准黏度液（2000号） | 250mL | Mix（2组分） | 360 |
| BWJ4283-2016 | 标准黏度液（5000号） | 250mL | Mix（2组分） | 360 |
| BWJ4284-2016 | 标准黏度液（10000号） | 250mL | Mix（2组分） | 360 |
| BWJ4285-2016 | 标准黏度液（20000号） | 250mL | Mix（2组分） | 360 |
| BWJ4286-2016 | 标准黏度液（50000号） | 250mL | Mix（2组分） | 360 |
| BWJ4287-2016 | 标准黏度液（100000号） | 250mL | Mix（2组分） | 360 |
| BWJ4275-2016 | 标准黏度液（10号） | 250mL | Mix（2组分） | 360 |
| BWJ4273-2016 | 标准黏度液（2号） | 250mL | Mix（2组分） | 360 |

物理特性 - 仪器检定/校准

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWZ6881-2016 | PNa2标准溶液 | 100mL | 230μg/mL | 150 |
| BWZ6882-2016 | PNa3标准溶液 | 100mL | 23μg/mL | 150 |
| BWQ7600-2016 | 甲醇中咖啡因溶液标准物质 | 5mL | 800μg/mL | 120 |
| GBW(E)100542 | 甲醇中咖啡因溶液标准物质 | 5mL | 100μg/mL | 90 |
| BWQ7599-2016 | 甲醇中咖啡因溶液标准物质 | 5mL | 200μg/mL | 90 |
| BWQ7596-2016 | 甲醇中咖啡因溶液标准物质 | 5mL | 10μg/mL | 90 |
| BWQ7595-2016 | 甲醇中咖啡因溶液标准物质 | 5mL | 1.0μg/mL | 90 |
| BWQ7597-2016 | 甲醇中咖啡因溶液标准物质 | 5mL | 50.0μg/mL | 90 |
| BWZ6995-2016 | 蔗糖水溶液标准物质 | 2mL | 10.1% | 110 |
| BWZ6883-2016 | PNa4标准溶液 | 100mL | 2.3μg/mL | 150 |

物理特性 - 其他

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWB2043-2016 | 比色用氯化铁溶液标准物质 | 100mL | 45mg/mL（以FeCl3•6H2O计）） | 80 |
| BWJ4134-2016 | 铂钴色度标准溶液 | 20mL | 0Hazen | 60 |
| BWJ4154-2016 | 铂钴色度 | 20mL | 40Hazen | 60 |
| BWJ4155-2016 | 铂钴色度 | 20mL | 80Hazen | 100 |
| BWJ4156-2016 | 铂钴色度标准溶液 | 20mL | 500 Hazen | 144 |
| BWJ4157-2016 | 铂钴色度 | 20mL | 250Hazen | 100 |
| BWJ4158-2016 | 铂钴色度 | 20mL | 100Hazen | 100 |
| BWJ4159-2016 | 铂钴色度标准溶液 | 20mL | 50 Hazen | 100 |
| BWJ4160-2016 | 铂钴色度标准溶液 | 20mL | 25 Hazen | 60 |
| BWJ4161-2016 | 铂钴色度标准溶液 | 20mL | 10Hazen | 60 |
| BWJ4162-2016 | 铂钴色度标准溶液 | 20mL | 5.0Hazen | 60 |
| BWR3001-2016 | 铂钴色度标准溶液 | 50mL | 5Hazen | 100 |
| BWR3002-2016 | 铂钴色度溶液标准物质 | 50mL | 10 Hazen | 100 |
| BWR3003-2016 | 铂钴色度标准溶液 | 50mL | 50Hazen | 144 |
| BWR3004-2016 | 铂钴色度 | 50mL | 100Hazen | 144 |
| BWR3005-2016 | 铂钴色度标准溶液 | 50mL | 500 Hazen | 240 |
| BWR3036-2016 | 铂钴色度 | 50mL | 250Hazen | 144 |
| BWZ6002-2016 | 甲基红指示液 | 50mL | 0.05%（w/v） | 60 |
| BWZ6003-2016 | 甲基红-溴甲酚绿混合指示液 | 50mL | Mix（2组分） | 60 |
| BWZ6004-2016 | 甲基红醇溶液 | 50mL | 0.1%(w/v) | 60 |
| BWZ6005-2016 | 溴甲酚绿醇溶液 | 50mL | 0.2%（w/v） | 60 |
| BWZ6006-2016 | 甲基橙指示液 | 50mL | 0.1%（w/v） | 60 |
| BWZ6007-2016 | 荧光黄指示液 | 50mL | 0.10%（w/v） | 60 |
| BWZ6008-2016 | 酚酞指示液 | 50mL | 1%（w/v） | 60 |
| BWZ6009-2016 | 溴甲酚绿指示液 | 50mL | pH 3.6～5.2 （黄→蓝） | 60 |
| BWZ6010-2016 | 甲基红醇溶液 | 50mL | 0.1%（w/v） | 60 |
| BWZ6011-2016 | 茜素磺酸钠指示液（茜素红指示液） | 50mL | 0.1%（w/v)） | 62 |
| BWZ6012-2016 | 溴麝香草酚蓝指示液（溴百里香酚蓝指示液） | 50mL | 0.05%（w/v） | 60 |
| BWZ6013-2016 | 溴酚蓝指示液 | 50mL | pH 2.8～4.6 （黄→蓝绿） | 60 |
| BWZ6014-2016 | 二甲基黄指示液 | 50mL | 0.1%（w/v）pH 2.9～4.0(红→黄) | 60 |
| BWZ6015-2016 | 二苯胺磺酸钠指示液 | 50mL | 0.2%（w/v） | 60 |
| BWZ6016-2016 | 儿茶酚紫指示液（邻苯二酚紫） | 50mL | 0.2%（w/v）pH 6.0～7.0～9.0（黄→紫→紫红） | 60 |
| BWZ6017-2016 | 中性红指示液 | 50mL | 0.1%（w/v）pH 6.8～8.0（红→黄） | 60 |
| BWZ6018-2016 | 中性红指示液（微生物限度检查） | 50mL | 1.0%（w/v） | 60 |
| BWZ6019-2016 | 甲酚红指示液 | 50mL | 0.1%（w/v） | 60 |
| BWZ6020-2016 | 对硝基酚指示液 | 50mL | 0.1%(w/v) | 60 |
| BWZ6021-2016 | 酚红指示液 | 50mL | 0.1%（w/v） | 60 |
| BWZ6022-2016 | 喹哪啶红指示液 | 50mL | 0.1%（w/v）pH 1.4～3.2（无色→红） | 60 |
| BWZ6023-2016 | 溴甲酚紫指示液（微生物限度检查） | 50mL | 1.6%（w/v） | 60 |
| BWZ6024-2016 | 曙红钠指示液 | 50mL | 0.5%（w/v） | 60 |
| BWZ6025-2016 | 曙红钠指示液 | 50mL | 2.0%（w/v） | 80 |
| BWZ6026-2016 | 刚果红指示液 | 50mL | 0.5%（w/v）pH 3.0～5.0（蓝→红） | 60 |
| BWZ6027-2016 | 亮绿指示液 | 50mL | 0.5%（w/v）pH 0.0～2.6（黄→绿） | 60 |
| BWZ6028-2016 | 结晶紫指示液 | 50mL | 0.5%（w/v） | 60 |
| BWZ6029-2016 | 橙黄Ⅳ指示液 | 50mL | 0.5%（w/v） | 60 |
| BWZ6030-2016 | 硫酸铁铵指示液 | 50mL | 8%（w/v） | 60 |
| BWZ6031-2016 | 孔雀绿指示液 | 50mL | pH 0.0～2.0（黄→绿）；pH 11.0～13.5（绿→无色） | 64 |
| BWZ6032-2016 | 苏丹Ⅳ指示液 | 50mL | 0.5%（w/v） | 60 |
| BWZ6033-2016 | 二甲酚橙指示液 | 50mL | 0.2%（w/v） | 76 |
| BWZ6034-2016 | 溴甲酚紫指示液 | 50mL | 0.1%(w/v) | 60 |
| BWZ6035-2016 | 间甲酚紫指示液 | 50mL | 0.1%（w/v） | 60 |
| BWZ6036-2016 | 麝香草酚蓝溶液 | 50mL | 0.1%（w/v） | 60 |
| BWZ6037-2016 | 二甲基黄-亚甲蓝混合指示液 | 50mL | 0.015%(w/v) | 100 |
| BWZ6038-2016 | 双硫腙指示液 | 50mL | 0.05%（w/v） | 60 |
| BWZ6039-2016 | 甲酚红-麝香草酚蓝混合指示液 | 50mL |  | 72 |
| BWZ6040-2016 | 麝香草酚酞指示液 | 50mL | 0.1%（w/v） | 60 |
| BWZ6041-2016 | 麝香草酚蓝指示液 | 50mL | 0.05%（w/v） | 60 |
| BWZ6043-2016 | 亚甲蓝乙醇溶液 | 50mL | 0.05% | 60 |
| BWZ6527-2016 | 比色用重铬酸钾溶液 | 100mL | 800μg/mL | 80 |
| BWZ6528-2016 | 比色用硫酸铜溶液标准物质 | 100mL | 62.4mg/mL（以CuSO4•5H20计） | 120 |
| BWZ6529-2016 | 比色用氯化钴溶液标准物质 | 100mL | 59.5mg/mL（以CoCl2•6H2O计） | 180 |
| BWZ6575-2016 | 铂钴色度 | 100mL | 0Hazen | 110 |
| BWR3067-2016 | 铂钴色度溶液标准物质 | 50mL | 20.0Hazen | 120 |
| BWZ6044-2016 | 淀粉指示剂 | 100mL | 0.5%（w/v） | 60 |
| BWZ6049-2016 | 对硝基酚指示液 | 50mL | 0.25%（w/v） | 60 |
| BWZ6998-2016 | 重铬酸钾吸光度标准品 | 100mL | 60mg/L | 200 |
| BWZ6996-2016 | 紫外分光光度计用溶液标准物质（重铬酸钾溶液） | 20mL | 60mg/L | 90 |
| BWQ7998-2016 | 黄色标准比色液Y1-Y7（欧洲药典） | 7支/套 | Y1-Y7 | 1200 |
| BWQ8009-2016 | 黄色标准比色液0.5号-10号（中国药典） | 11支/盒 | 0.5号-10号 | 600 |
| BWQ8010-2016 | 加德纳色度标准溶液1-18号 | 10mL/瓶 | 1号-18号 | 3000 |

化工产品 - 农药

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWN0001-2016 | 烯草酮锂盐标准品 | 100mg | 99.00% | 400 |
| BWN0002-2016 | 百草枯二氯化物标准品 | 100mg | 99.2% | 200 |
| BWN0003-2016 | 三氮唑嘧啶酮标准品 | 100mg | 97.5% | 200 |
| BWN0004-2016 | 2甲4氯标准品 | 100mg | 99.00% | 220 |
| BWN0005-2016 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐（甲维盐）标准品 | 100mg | 97.5% | 300 |
| BWN0006-2016 | 福美双标准物质 | 100mg | 99.3% | 200 |
| BWN0007-2016 | 氟磺胺草醚纯度样品 | 100mg | 98.5% | 200 |
| BWN0008-2016 | 麦草畏标准品 | 100mg | 97.70% | 200 |
| BWN0009-2016 | 嘧菌酯标准品 | 100mg | 99.00% | 200 |
| BWN0010-2016 | 莎稗磷标准品 | 100mg | 96.40% | 200 |
| BWN0011-2016 | 咪唑乙烟酸（咪草烟）标准品 | 100mg | 99.0% | 200 |
| BWN0012-2016 | 苯噻酰草胺标准品 | 100mg | 99.20% | 200 |
| BWN0013-2016 | 霜脲氰标准品 | 100mg | 99.00% | 200 |
| BWN0014-2016 | 赤霉酸标准品 | 100mg | 98.00% | 240 |
| BWN0015-2016 | 辛酰溴苯腈标准品 | 100mg | 99.40% | 200 |
| BWN0016-2016 | 精恶唑禾草灵标准品 | 100mg | 99.10% | 240 |
| BWN0017-2016 | 烯禾啶锂盐标准品 | 100mg | 96.20% | 400 |
| BWN0018-2016 | 氟硅唑标准品 | 100mg | 99.20% | 200 |
| BWN0019-2016 | 西草净标准品 | 100mg | 99.20% | 200 |
| BWN0020-2016 | 烯酰吗啉标准品 | 100mg | 98.60% | 240 |
| BWN0021-2016 | 伯酰胺标准品 | 100mg | 99.00% | 200 |
| BWN0022-2016 | 吡嘧磺隆标准品 | 100mg | 98.30% | 220 |
| BWN0023-2016 | 醚菊酯标准品 | 100mg | 99.50% | 240 |
| BWN0024-2016 | 异菌脲标准品 | 100mg | 99.40% | 200 |
| BWN0025-2016 | 嗪草酮标准品 | 100mg | 99.10% | 240 |
| BWN0026-2016 | 茚虫威标准品 | 100mg | 98.10% | 240 |
| BWN0027-2016 | 噻吩磺隆标准品 | 100mg | 98.90% | 240 |
| BWN0028-2016 | 吡唑醚菌酯标准品 | 100mg | 99.00% | 240 |

化工产品 - 高纯度材料

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWJ4248-2016 | 乙腈纯度样品 | 5mL | 99.85% | 140 |
| BWJ4249-2016 | 甲醇纯度样品 | 5mL | 99.7% | 80 |
| BWJ4251-2016 | 重铬酸钾纯度样品 | 5g | 99.98% | 60 |
| BWJ4252-2016 | 氯化铵纯度样品 | 5g | 99.9% | 60 |
| BWJ4253-2016 | 碘酸钾纯度样品 | 10g | 99.5% | 120 |
| BWJ4255-2016 | 氯化钾纯度样品 | 5g | 100.3% | 80 |
| BWJ4256-2016 | 氧化锌纯度样品 | 10g | 99.7% | 160 |
| BWJ4257-2016 | 硝酸钾纯度样品 | 5g | 99.7% | 100 |
| BWJ4259-2016 | L-色氨酸纯度样品 | 0.25g | 100.4% | 100 |
| BWJ4264-2016 | 2，6-二叔丁基对甲酚(BHT)标准品 | 0.25g | 100.0% | 460 |
| BWQ7343-2016 | 乙醇纯度标准物质 | 2mL | 99.9% | 100 |
| BWQ7424-2016 | 二硫化碳中丁酮溶液标准物质 | 5mL | 5000μg/mL | 120 |
| BWQ7425-2016 | 二硫化碳中丁酮溶液标准物质 | 5mL | 2000μg/mL | 70 |
| BWJ4267-2016 | 邻硝基甲苯（2-硝基甲苯） | 5mL | 99.8% | 120 |
| BWJ4268-2016 | 间硝基甲苯（3-硝基甲苯） | 5mL | 99.3% | 100 |
| BWJ4269-2016 | 对硝基甲苯（4-硝基甲苯） | 5g | 99.9% | 100 |
| BWJ4270-2016 | 甲基叔丁基醚 | 5mL | 99.0% | 160 |
| BWJ4272-2016 | 对苯二甲酸 | GCS/5g | 99.9% | 70 |
| BWJ4288-2016 | 溴敌隆 | 250mg | 98.1% | 400 |
| BWQ7904-2016 | 甲苯纯度标准物质 | 1mL | 99.8% | 60 |
| BWJ4293-2016 | 丙酮纯度样品 | 2mL | 99.6% | 240 |

化工产品 - 标准气体

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZYQT-100-4L | 氮中甲烷（CH4/N2）气体标准物质 | 4L | 100ppm | 1100 |
| ZYQT-100-8L | 氮中甲烷（CH4/N2）气体标准物质 | 8L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-200-4L | 氮中一氧化碳（CO/N2）气体标准物质 | 4L | 可根据需求定制 | 1100 |
| ZYQT-200-8L | 氮中一氧化碳（CO/N2）气体标准物质 | 8L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-300-4L | 氮中二氧化硫（SO2/N2)气体标准物质 | 4L | 可根据需求定制 | 1100 |
| ZYQT-300-8L | 氮中二氧化硫（SO2/N2)气体标准物质 | 8L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-400-4L | 氮中二氧化碳（CO2/N2）气体标准物质 | 4L | 可根据需求定制 | 1100 |
| ZYQT-400-8L | 氮中二氧化碳（CO2/N2）气体标准物质 | 8L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-500-4L | 空气中甲烷（CH4/AIR）气体标准物质 | 4L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-500-8L | 空气中甲烷（CH4/AIR）气体标准物质 | 8L | 可根据需求定制 | 1640 |
| ZYQT-600-4L | 氮中氧（O2/N2）气体标准物质 | 4L | 可根据需求定制 | 1100 |
| ZYQT-600-8L | 氮中氧（O2/N2）气体标准物质 | 8L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-700-4L | 氮气中一氧化氮（NO/N2）气体标准物质 | 4L | 可根据需求定制 | 1100 |
| ZYQT-700-8L | 氮气中一氧化氮（NO/N2）气体标准物质 | 8L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-800-4L | 氮气中二氧化氮（NO2/N2）气体标准物质 | 4L | 可根据需求定制 | 1100 |
| ZYQT-800-8L | 氮气中二氧化氮（NO2/N2）气体标准物质 | 8L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-1001-4L | 氮气中甲醇气体标准物质 | 4L | 可根据需求定制 | 1100 |
| ZYQT-1002-4L | 高纯氮气 | 4L | 可根据需求定制 | 1100 |
| ZYQT-1002-8L | 高纯氮气N2 | 8L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-1003-4L | 高纯氧气O2 | 4L | 可根据需求定制 | 1100 |
| ZYQT-1003-8L | 高纯氧气O2 | 8L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-1005-4L | 高纯氩气Ar | 4L | 可根据需求定制 | 1100 |
| ZYQT-1005-8L | 高纯氩气Ar | 8L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-1006-4L | 高纯氦气 | 4L | 可根据需求定制 | 1100 |
| ZYQT-1006-8L | 高纯氦气He | 8L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-1100-4L | 空气中中二氧化硫气体标准物质 SO2/N2 | 4L | 可根据需求定制 | 1100 |
| ZYQT-1100 | 空气中二氧化硫气体标准物质 Air/SO2 | 8L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-1200-4L | 氮气中氮氧化物气体标准物质NOX/N2 | 4L | 可根据需求定制 | 1100 |
| ZYQT-1200-8L | 氮气中氮氧化物气体标准物质NOX/N2 | 8L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-1300-4L | 氮气中丙烷气体标准物质C3H8/N2 | 4L | 可根据需求定制 | 1100 |
| ZYQT-1300-8L | 氮气中丙烷气体标准物质C3H8/N2 | 8L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-1400-4L | 氮气中乙烯气体标准物质C2H4/N2 | 4L | 可根据需求定制 | 1300 |
| ZYQT-1400-8L | 氮气中乙烯气体标准物质C2H4/N2 | 8L | 可根据需求定制 | 1600 |
| ZYQT-0002-4L | 除烃空气O2/N2 | 4L | 21% | 1100 |
| ZYQT-0002-8L | 除烃空气O2/N2 | 8L | 21% | 1400 |
| ZYQT-900-4L | 混合标气 | 4L | 0-10% | 1300 |
| ZYQT-900-8L | 混合标气 | 8L | 可根据需求定制 | 1600 |
| ZYQT-1500-4L | 非甲烷总烃气体标准物质（HJ/T38-1999） | 4L | 可根据需求定制 | 1700 |
| ZYQT-1500-8L | 非甲烷总烃气体标准物质（HJ/T38-1999） | 8L | 可根据需求定制 | 2000 |
| ZYQT-1600-4L | 空气(氮)中异丁烯气体标准物质 | 4L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-1600-8L | 空气(氮)中异丁烯气体标准物质 | 8L | 可根据需求定制 | 1800 |
| ZYQT-1700-4L | 六氟化硫 | 4L | 99.99% | 1600 |
| ZYQT-1700-8L | 六氟化硫 | 8L | 99.99% | 2400 |
| ZYQT-1800-4L | 氦中氧气体标准物质 | 4L | 可根据需求订制 | 1500 |
| ZYQT-1800-8L | 氦中氧气体标准物质 | 8L | 可根据需求订制 | 1800 |
| ZYQT-1900-4L | 空气中甲醇气体标准物质 | 4L | 可根据需求定制 | 1300 |
| ZYQT-1900-8L | 空气中甲醇气体标准物质 | 8L | 可根据需求定制 | 1600 |
| ZYQT-2000-4L | 氮气中氧气标准物质 | 4L | 可根据需求定制 | 1100 |
| ZYQT-2000-8L | 氮气中氧气标准物质 | 8L | 可根据需求定制 | 1400 |
| ZYQT-2100-4L | 空气中丙烷气体标准物质 | 4L | 1.5%以下 | 1400 |
| ZYQT-2100-8L | 空气中丙烷气体标准物质 | 8L | 1.5%以下 | 1640 |
| ZYQT-2200-4L | 汽车排放尾气监测用混合气体标准物质 | 4L（高标） | Mix（4组分） | 1400 |
| ZYQT-2200-8L | 汽车排放尾气监测用混合气体标准物质 | 8L（高标） | Mix（4组分） | 1700 |
| ZYQT-2300-4L | 汽车排放尾气监测用混合气体标准物质 | 4L(低标） | Mix（4组分） | 1400 |
| ZYQT-2300-8L | 汽车排放尾气监测用混合气体标准物质 | 8L（低标） | Mix（4组分） | 1700 |
| ZYQT-4001 | 高纯二氧化碳 | 40L | 99.999% | 3000 |

化工产品 - 其他

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWJ4010-2016 | 烟酸 | 1g | 99.90% | 60 |
| BWJ4011-2016 | 烟酰胺 | 1g | 99.9% | 60 |
| BWJ4012-2016 | 盐酸吡哆醇 | 1g | 99.9% | 70 |
| BWJ4013-2016 | 盐酸硫胺素 | 1g | 99.8% | 60 |
| BWJ4014-2016 | 乙酰苯（苯乙酮）标准物质 | 1g | 99.60% | 60 |
| BWJ4016-2016 | BHA-标准品 | 1g | 98% | 60 |
| BWJ4017-2016 | L(-)岩藻糖 | 0.25g | 99.90% | 100 |
| BWJ4018-2016 | D-岩藻糖 | 0.25g | 99.90% | 300 |
| BWJ4019-2016 | 七氟丁酸酐 | 1g | 99.60% | 100 |
| BWJ4023-2016 | 丙烯酰胺 | 1g | 99.90% | 60 |
| BWJ4024-2016 | 氯乙酸乙酯 | 50mL | 99.30% | 60 |
| BWJ4025-2016 | 没食子酸丙酯 | 1g | 99.90% | 60 |
| BWJ4026-2016 | 恶喹酸 | 0.25g | 98% | 70 |
| BWJ4027-2016 | 三氯乙烯 | 5mL | 99.9% | 60 |
| BWJ4028-2016 | 四氯乙烯 | 5mL | 99.9% | 60 |
| BWJ4029-2016 | 1，1-二氯乙烯 | 20mL | 99.99% | 60 |
| BWJ4031-2016 | 正丁醇 | 50mL | 99.8% | 80 |
| BWJ4032-2016 | L-苹果酸 | 1g | 100.20% | 60 |
| BWJ4033-2016 | 5-氯邻甲苯胺 | 1g | 99.90% | 60 |
| BWJ4034-2016 | 邻氨基偶氮甲苯 | 1g | 98.90% | 60 |
| BWJ4035-2016 | 氯苯 | 50mL | 99.98% | 70 |
| BWJ4037-2016 | 环己酮 | 50mL | 99.90% | 80 |
| BWJ4040-2016 | DL-硒代蛋氨酸 | 100mg | 99.8% | 576 |
| BWJ4041-2016 | 香芹酚 | 5g | 99.90% | 60 |
| BWJ4043-2016 | 六氯丁二烯 | 0.1mL | 2.0mg/mL | 60 |
| BWJ4044-2016 | 乙醛肟 | 1g | 98.50% | 60 |
| BWJ4045-2016 | 乙酰肼 | 2g | 97% | 60 |
| BWJ4046-2016 | 丙酮肟 | 5g | 99.50% | 60 |
| BWJ4047-2016 | 丁炔二酸 | 1g | 98% | 128 |
| BWJ4048-2016 | N-乙酰甘氨酸 | 5g | 100% | 60 |
| BWJ4049-2016 | 3-乙酰基吡啶 | 1g | 99.90% | 60 |
| BWJ4050-2016 | 4-乙酰吡啶 | 1g | 99.20% | 60 |
| BWJ4051-2016 | 5-腺嘌呤核苷酸 | 1g | 99.70% | 90 |
| BWJ4052-2016 | L-丙氨酸 | 25g | 99.90% | 100 |
| BWJ4053-2016 | 尿囊素 | 1g | 100.70% | 60 |
| BWJ4054-2016 | 烯丙基缩水甘油醚 | 20g | 99.90% | 90 |
| BWJ4055-2016 | 4-氨基苯乙酮 | 1g | 103.30% | 60 |
| BWJ4057-2016 | 2-氨基二苯甲酮 | 1g | 100.60% | 60 |
| BWJ4058-2016 | 4-氨基丁酸 | 1g | 100.0% | 60 |
| BWJ4059-2016 | 6-氨基己酸 | 1g | 100.00% | 60 |
| BWJ4060-2016 | 6-氨基青霉烷酸 | 1g | 99.70% | 64 |
| BWJ4061-2016 | 2-氨基苯酚 | 25g | 99% | 120 |
| BWJ4062-2016 | 4,4-二氨基二苯醚 | 25g | 100.40% | 300 |
| BWJ4063-2016 | 2-氨基吡啶 | 1g | 99.90% | 60 |
| BWJ4064-2016 | 3-氨基吡啶 | 1g | 99.90% | 60 |
| BWJ4065-2016 | 4-氨基吡啶 | 1g | 99.20% | 60 |
| BWJ4066-2016 | 4-氨基水杨酸 | 20g | 100.40% | 110 |
| BWJ4067-2016 | 蒽 | 20g | 99.10% | 180 |
| BWJ4068-2016 | 2-氨基苯甲酰胺 | 1g | 99.90% | 60 |
| BWJ4070-2016 | 蒽酮 | 1g | 99% | 60 |
| BWJ4071-2016 | 安替比林 | 25g | 99.10% | 90 |
| BWJ4072-2016 | 4-氨基安替比林 | 10g | 99.40% | 230 |
| BWJ4073-2016 | L-(+)-阿拉伯糖 | 1g | 99.90% | 60 |
| BWJ4074-2016 | D-阿拉伯糖 | 1g | 99.50% | 60 |
| BWJ4075-2016 | L-天门冬氨酸 | 1g | 100.10% | 60 |
| BWJ4076-2016 | DL-天门冬氨酸 | 25g | 100.00% | 90 |
| BWJ4077-2016 | 苯醌 | 25g | 98.60% | 72 |
| BWJ4078-2016 | 苯甲酰肼 | 1g | 97.70% | 60 |
| BWJ4079-2016 | 1,2-二苯乙烷 | 1g | 99.70% | 60 |
| BWJ4080-2016 | 缩二脲纯度样品 | 1g | 99.2% | 60 |
| BWJ4081-2016 | 4-溴苯乙酮 | 1g | 99.60% | 60 |
| BWJ4082-2016 | 己内酰胺纯度样品 | 25g | 99.90% | 60 |
| BWJ4083-2016 | 4-氯-2-甲基苯胺 | 1g | 98.80% | 60 |
| BWJ4085-2016 | 胆固醇 | 25g | 97.10% | 300 |
| BWJ4086-2016 | 苊醌 | 1g | 99.50% | 60 |
| BWJ4087-2016 | 乙酰胺 | 1g | 99.50% | 60 |
| BWJ4088-2016 | 1,2-二羟基蒽醌 | 1g | 100.50% | 60 |
| BWJ4089-2016 | 半胱胺盐酸盐 | 1g | 99.30% | 60 |
| BWJ4090-2016 | 2-氨基-4-甲基吡啶 | 1g | 99.90% | 60 |
| BWJ4091-2016 | 2-氨基噻唑 | 25g | 99.70% | 120 |
| BWJ4092-2016 | 乙醇酸 | 1g | 99.90% | 60 |
| BWJ4093-2016 | 左旋香芹酮 | 20g | 99.90% | 110 |
| BWJ4094-2016 | 4-氯苯硫酚 | 1g | 98% | 60 |
| BWJ4095-2016 | 亚磷酸二丁酯 | 20g | 14.70% | 110 |
| BWJ4096-2016 | 盐酸二甲胺 | 25g | 99.80% | 60 |
| BWJ4097-2016 | 菊酸乙酯 | 1g | 95% | 60 |
| BWJ4098-2016 | 乙基香兰素 | 25g | 99.60% | 110 |
| BWJ4100-2016 | 对氟苯甲酸 | 1g | 99.60% | 60 |
| BWJ4101-2016 | 甲基丙烯酸羟乙酯 | 20g | 97.50% | 60 |
| BWJ4102-2016 | 4-甲基伞形酮 | 1g | 100.30% | 60 |
| BWJ4103-2016 | 3,5-二硝基水杨酸 | 1g | 99.60% | 60 |
| BWJ4104-2016 | 异戊酸 | 20g | 99.60% | 70 |
| BWJ4105-2016 | 盐酸甲胺 | 25g | 99.90% | 70 |
| BWJ4106-2016 | 2-糠酸甲酯 | 1g | 98% | 60 |
| BWJ4107-2016 | N-甲基哌嗪 | 15g | 99.90% | 120 |
| BWJ4108-2016 | 尿嘧啶 | 1g | 100.40% | 60 |
| BWJ4109-2016 | 酸性蓝 74 | 1g | 88.50% | 60 |
| BWJ4110-2016 | 1,10-菲罗啉 | 1g | 99.70% | 70 |
| BWJ4111-2016 | L-脯氨酸 | 1g | 100.30% | 60 |
| BWJ4112-2016 | 肌氨酸 | 25g | 99.60% | 120 |
| BWJ4113-2016 | 2-四氢糠胺 | 20g | 98.20% | 180 |
| BWJ4114-2016 | 5-甲基脲嘧啶 | 1g | 99.90% | 60 |
| BWJ4115-2016 | 双酚A | 25g | 99.90% | 60 |
| BWJ4116-2016 | 盐酸苯胺 | 25g | 100.10% | 70 |
| BWJ4117-2016 | N-苯基甲酰胺 | 1g | 99.90% | 60 |
| BWJ4118-2016 | 4-氯苯磺酰氯 | 25g | 96.20% | 180 |
| BWJ4121-2016 | 丁二酸二钠(六水) | 25g | 100.40% | 90 |
| BWJ4122-2016 | 2-萘乙酮 | 25g | 99.70% | 140 |
| BWJ4123-2016 | 邻苯二甲酸氢钾 | 25g | 100.01% | 60 |
| BWJ4125-2016 | 邻苯二酚 | 25g | 99.90% | 60 |
| BWJ4127-2016 | 胆酸纯度样品 | 0.25g | 99.9% | 100 |
| BWJ4128-2016 | 氯化乙酰胆碱 | 1g | 99.50% | 60 |
| BWJ4129-2016 | 草酸二乙酯 | 20g | 99.90% | 60 |
| BWJ4130-2016 | 草酸二甲酯 | 25g | 99.70% | 150 |
| BWJ4131-2016 | 苯甲酰胺 | 1g | 99% | 60 |
| BWJ4132-2016 | 三溴苯酚 | 25g | 100.10% | 150 |
| BWJ4133-2016 | 羟基丙酮 | 20g | 99.50% | 140 |
| BWJ4135-2016 | 2，4-二异氰酸甲苯酯（2，4-二异氰酸基甲苯) | 1g | 98.00% | 60 |
| BWJ4136-2016 | 3-甲硫基丙醇 | 0.5g | 99.7% | 60 |
| BWJ4137-2016 | 丙烯酸 | 100mg | 99.10% | 60 |
| BWJ4138-2016 | 葡萄糖酸 | 100mg | 50.0%（w/v） | 60 |
| BWJ4139-2016 | 糠醇 | 100mg | 98.50% | 60 |
| BWJ4140-2016 | 脱氢乙酸 | 100mg | 99.5% | 70 |
| BWJ4149-2016 | 甲烷磺酸 | 100mg | 98.90% | 70 |
| BWJ4151-2016 | 地衣\苔藓标准物质 | 1g | 95.0% | 300 |
| BWJ4153-2016 | 4-硝基苯酚 | 5g | 99.90% | 60 |
| BWJ4167-2016 | 2,6-二叔丁基-1.4-苯醌 | 250mg | 98.00% | 140 |
| BWJ4169-2016 | 醋酸可的松 | 250mg | 99.40% | 180 |
| BWJ4170-2016 | 氢化可的松 | 250mg | 98.10% | 100 |
| BWJ4171-2016 | 泼尼松龙 | 250mg | 99.90% | 110 |
| BWJ4172-2016 | 碱性红 1 | 1g | 100.30% | 60 |
| BWJ4173-2016 | 碱性红2 | 1g | 99% | 60 |
| BWJ4174-2016 | 结晶紫 | 250mg | 99.90% | 60 |
| BWJ4175-2016 | 罗丹明B标准样品 | 250mg | 99.10% | 60 |
| BWJ4176-2016 | 磺胺二甲嘧啶 | 250mg | 99% | 60 |
| BWJ4177-2016 | 磺胺甲氧哒嗪 | 250mg | 97.80% | 70 |
| BWJ4179-2016 | 甲基磺胺酸 | 250mg | 98% | 60 |
| BWJ4180-2016 | 磺胺二甲异唑 | 250mg | 99% | 60 |
| BWJ4181-2016 | 磺胺脒 | 250mg | 98% | 60 |
| BWJ4182-2016 | 甲硝唑标准样品 | 250mg | 100.70% | 60 |
| BWJ4183-2016 | 二甲硝咪唑 | 1g | 100.00% | 60 |
| BWJ4184-2016 | 己烯雌酚 | 100mg | 99.80% | 150 |
| BWJ4185-2016 | 呋喃妥因 | 250mg | 100.00% | 60 |
| BWJ4186-2016 | 氯霉素 | 250mg | 99.70% | 60 |
| BWJ4187-2016 | 甲砜霉素 | 250mg | 99% | 60 |
| BWJ4188-2016 | 硫酸卡那霉素 | 250mg | 787μg/mg | 60 |
| BWJ4189-2016 | 盐酸金霉素 | 250mg | 98.00% | 60 |
| BWJ4190-2016 | 靛蓝（4-乙烯基-1-环己烯）标准样品 | 20mL | 98.1% | 200 |
| BWJ4217-2016 | 胆固醇 | 5g | 95.8% | 80 |
| BWJ4230-2016 | 四氢呋喃 | 50mL | 99.99% | 100 |
| BWJ4254-2016 | 碳酸钠纯度样品 | 10g | 99.90% | 120 |
| BWJ4258-2016 | 氟化钠纯度样品 | 10g | 99.8% | 80 |
| BWZ6045-2016 | 磺基水杨酸钠指示液 | 50ml | 100g/L | 100 |

临床化学 - 临床与卫生

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWQ7936-2016 | 甲醇中红霉素溶液标准物质 | 1mL | 100μg/mL | 120 |

临床化学 - 其他

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWJ4242-2016 | 硫酸新霉素 | 1g | 100.30% | 140 |
| BWZ6716-2016 | 4%中性甲醛溶液 | 100mL | pH=7.0（@25℃） | 60 |
| GBW(E)100541 | 甲醇中咖啡因溶液标准物质 | 5mL | 500μg/mL | 90 |
| GBW(E)090955 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | 2mL | 5.00μg/mL | 120 |
| GBW(E)090954 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | 2mL | 200μg/mL | 120 |
| BWZ6730-2016 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | 2mL | 1000μg/mL | 180 |
| BWJ4262-2016 | 盐酸四环素纯度样品 | 0.25g | 96% | 240 |
| BWJ4263-2016 | 磺胺甲恶唑纯度样品 | 0.25g | 99% | 520 |
| BWQ8013-2016 | 利血平标准溶液 | 2mL | 100μg/mL | 110 |

粒度和浊度 - 粒度及浊度

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWB2095-2016 | 浊度溶液标准物质 | 50mL | 400 NTU | 80 |
| BWR3006-2016 | 浊度标准溶液 | 50mL | 1.0NTU | 160 |
| BWR3007-2016 | 浊度标准溶液 | 50mL | 2.0NTU | 160 |
| BWR3008-2016 | 浊度标准溶液 | 50mL | 5.0NTU | 180 |
| BWR3009-2016 | 浊度标准溶液 | 50mL | 40 NTU | 360 |
| BWR3010-2016 | 浊度标准溶液 | 50mL | 50NTU | 240 |
| BWR3011-2016 | 浊度标准溶液 | 50mL | 60NTU | 360 |
| BWR3012-2016 | 浊度标准溶液 | 50mL | 90NTU | 360 |
| BWR3013-2016 | 浊度标准溶液 | 50mL | 100 NTU | 200 |
| BWR3059-2016 | 浊度溶液标准物质 | 50mL | 4000NTU | 400 |
| BWZ6517-2016 | 浊度标准溶液 | 50mL | 0NTU | 180 |
| BWZ6518-2016 | 浊度标准溶液 | 50mL | 1000NTU | 180 |
| BWZ8103-2016 | 浊度溶液标准物质 | 500mL | 1000NTU | 800 |
| BWR3061-2016 | 浊度溶液标准物质 | 100mL | 200 NTU | 520 |
| BWR3062-2016 | 浊度标准溶液 | 100mL | 20.0NTU | 316 |
| BWR3063-2016 | 浊度标准溶液 | 100mL | 4000NTU | 1000 |
| BWR3064-2016 | 浊度标准溶液 | 500mL | 1.0NTU | 800 |
| BWR3065-2016 | 浊度溶液标准物质 | 100mL | 10.0NTU | 300 |
| BWR3068-2016 | 浊度标准溶液 | 500mL | 50.0NTU | 600 |
| BWR3069-2016 | 浊度标准溶液 | 500mL | 20.0NTU | 600 |
| BWR3070-2016 | 浊度标准溶液 | 500mL | 10NTU | 600 |
| BWR3072-2016 | 浊度溶液标准物质 | 500mL | 5.1 NTU | 800 |
| BWR3071-2016 | 浊度溶液标准物质 | 100mL | 93NTU | 460 |
| BWR3014-2016 | 浊度溶液标准物质 | 50mL | 1000 NTU | 180 |
| BWR3073-2016 | 浊度标准溶液 | 100mL | 600NTU | 400 |
| BWR3074-2016 | 浊度标准溶液 | 100mL | 800 NTU | 400 |
| BWZ6825-2016 | 浊度标准溶液 | 50mL | 10NTU | 240 |
| BWZ6858-2016 | 浊度标准溶液 | 50mL | 80NTU | 160 |
| BWR3076-2016 | 浊度标准溶液0.5号（0.5#） | 100mL | 0.5号 | 200 |
| BWR3077-2016 | 浊度标准溶液1号（1#） | 100mL | 1号 | 200 |
| BWR3078-2016 | 浊度标准溶液2号（2#） | 100mL | 2号 | 200 |
| BWR3079-2016 | 浊度标准溶液3号（3#） | 100mL | 3号 | 200 |
| BWR3080-2016 | 浊度标准溶液4号（4#） | 100mL | 4号 | 200 |
| BWR3081-2016 | 浊度标准溶液（0.5-4号/套） | 100mL | Mix（5组分） | 900 |
| BWR3082-2016 | 浊度标准溶液 | 50mL | 500NTU | 200 |
| BWR3083-2016 | 浊度标准溶液 | 50mL | 300NTU | 200 |
| BWR3084-2016 | 福尔马肼浊度标准储备液（符合药典标准） | 50mL | 4000NTU | 400 |
| BWZ7015-2016 | 浊度标准溶液 | 100mL | 400NTU | 160 |

气瓶及配件 - 配件

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 标准值 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BFWY-0003 | 单级减压阀 | 个 | 不锈钢 | 1600 |
| BFWY-0002 | 单级减压阀(镀镍) | 个 | 镀镍 | 860 |
| BFWY-0001 | 单级减压阀(铜质) | 个 | 铜质 | 640 |
| ZYQT-FL-04OD | 直通过滤器5UM | 个 | 1/2英寸 | 350 |
| ZYQT-FL-03OD | 直通过滤器5UM | 个 | 3/8英寸 | 308 |
| ZYQT-P-01 | 堵头 | 个 | 1/8英寸 | 36 |
| ZYQT-FL-02OD | 直通过滤器5UM | 个 | 1/4英寸 | 280 |
| ZYQT-P-02 | 堵头 | 个 | 1/4英寸 | 36 |
| ZYQT-GPN-0003 | 乙炔钢瓶接头 | 个 | M22*2/乙炔钢瓶架 | 210 |
| ZYQT-P-03 | 堵头 | 个 | 3/8英寸 | 40 |
| ZYQT-HN-08 | 双外丝接头 | 个 | 1英寸 | 98 |
| ZYQT-P-04 | 堵头 | 个 | 1/2英寸 | 40 |
| ZYQT-HN-06 | 双外丝接头 | 个 | 3/4英寸 | 70 |
| ZYQT-P-06 | 堵头 | 个 | 3/4英寸 | 70 |
| ZYQT-HN-04 | 双外丝接头 | 个 | 1/2英寸 | 50 |
| ZYQT-P-08 | 堵头 | 个 | 1英寸 | 96 |
| ZYQT-HN-03 | 双外丝接头 | 个 | 3/8英寸 | 36 |
| ZYQT-GPN-0001 | 不锈钢钢瓶接头 | 个 | G5/8、W21.8-14LH、W21.8-14RH …… | 120 |
| ZYQT-RA-08-02 | 内外牙直通接头 | 个 | 1-1/4英寸 | 92 |
| ZYQT-GPN-0002 | 不锈钢钢瓶接头 | 个 | CGA320、CGA330、CGA350、CGA580、CGA660…… | 150 |
| ZYQT-RA-06-04 | 内外牙直通接头 | 个 | 3/4-1/2英寸 | 78 |
| ZYQT-C-01 | 管帽 | 个 | 1/8英寸 | 50 |
| ZYQT-RA-04-03 | 内外牙直通接头 | 个 | 1/2-3/8英寸 | 40 |
| ZYQT-C-02 | 管帽 | 个 | 1/4英寸 | 40 |
| ZYQT-RA-03-02 | 内外牙直通接头 | 个 | 3/8-1/4英寸 | 28 |
| ZYQT-C-03 | 管帽 | 个 | 3/8英寸 | 50 |
| ZYQT-RA-02-01 | 内外牙直通接头 | 个 | 1/4-1/8英寸 | 26 |
| ZYQT-C-04 | 管帽 | 个 | 1/2英寸 | 64 |
| ZYQT-FL-04F | 内外丝过滤器 | 个 | 1/2英寸 | 280 |
| ZYQT-FL-03F | 内外丝过滤器 | 个 | 3/8英寸 | 236 |
| ZYQT-C-06 | 管帽 | 个 | 3/4英寸 | 124 |
| ZYQT-C-08 | 管帽 | 个 | 1英寸 | 220 |
| ZYQT-FL-02F | 内外丝过滤器 | 个 | 1/4英寸 | 224 |
| ZYQT-BV-06F | 螺纹直通球阀3000PSI | 个 | 3/4英寸 | 770 |
| ZYQT-BV-04F | 螺纹直通球阀3000PSI | 个 | 1/2英寸 | 364 |
| ZYQT-BV-03F | 螺纹直通球阀3000PSI | 个 | 3/8英寸 | 336 |
| ZYQT-CV-02OD | 卡套单向阀 | 个 | 1/4英寸 | 224 |
| ZYQT-BV-02F | 螺纹直通球阀3000PSI | 个 | 1/4英寸 | 232 |
| ZYQT-BV-01F | 螺纹直通球阀3000PSI | 个 | 1/8英寸 | 232 |
| ZYQT-CV-03OD | 卡套单向阀 | 个 | 3/8英寸 | 246 |
| ZYQT-NV-08F/M | 螺纹针阀3000PSI | 个 | 1英寸 | 448 |
| ZYQT-CV-04OD | 卡套单向阀 | 个 | 1/2英寸 | 324 |
| ZYQT-NV-06F/M | 螺纹针阀3000PSI | 个 | 3/4英寸 | 420 |
| ZYQT-CV-06OD | 卡套单向阀 | 个 | 3/4英寸 | 450 |
| ZYQT-NV-04F/M | 螺纹针阀3000PSI | 个 | 1/2英寸 | 294 |
| ZYQT-NV-03F/M | 螺纹针阀3000PSI | 个 | 3/8英寸 | 238 |
| ZYQT-BVJ-01OD | 卡套低压球阀1000PSI | 个 | 1/8英寸 | 216 |
| ZYQT-NV-02F/M | 螺纹针阀3000PSI | 个 | 1/4英寸 | 222 |
| ZYQT-NV-01F/M | 螺纹针阀3000PSI | 个 | 1/8英寸 | 218 |
| ZYQT-CV-04NPT | 螺纹单向阀 | 个 | 1/2英寸 | 294 |
| ZYQT-CV-03NPT | 螺纹单向阀 | 个 | 3/8英寸 | 238 |
| ZYQT-CV-02NPT | 螺纹单向阀 | 个 | 1/4英寸 | 210 |
| ZYQT-CV-01NPT | 螺纹单向阀 | 个 | 1/8英寸 | 210 |
| ZYQT-BVJ-02OD | 卡套低压球阀1000PSI | 个 | 1/4英寸 | 210 |
| ZYQT-NV-08OD | 卡套直通针阀3000PSI | 个 | 1英寸 | 630 |
| ZYQT-BVJ-03OD | 卡套低压球阀1000PSI | 个 | 3/8英寸 | 220 |
| ZYQT-BVJ-04OD | 卡套低压球阀1000PSI | 个 | 1/2英寸 | 280 |
| ZYQT-BVJ-06OD | 卡套低压球阀1000PSI | 个 | 3/4英寸 | 420 |
| ZYQT-UT-01-0 | 卡套三通接头 | 个 | 1/8英寸 | 112 |
| ZYQT-NV-06OD | 卡套直通针阀3000PSI | 个 | 3/4英寸 | 560 |
| ZYQT-NV-04OD | 卡套直通针阀3000PSI | 个 | 1/2英寸 | 358 |
| ZYQT-NV-03OD | 卡套直通针阀3000PSI | 个 | 3/8英寸 | 246 |
| ZYQT-NV-02OD | 卡套直通针阀3000PSI | 个 | 1/4英寸 | 232 |
| ZYQT-NV-01OD | 卡套直通针阀3000PSI | 个 | 1/8英寸 | 246 |
| ZYQT-BV-3OD | 卡套直通球阀3PSI | 个 | 3/8英寸 | 308 |
| ZYQT-BV-2OD | 卡套直通球阀3PSI | 个 | 1/4英寸 | 246 |
| ZYQT-BV-08OD | 卡套直通球阀3000PSI | 个 | 1英寸 | 980 |
| ZYQT-BV-06OD | 卡套直通球阀3000PSI | 个 | 3/4英寸 | 532 |
| ZYQT-BV-04OD | 卡套直通球阀3000PSI | 个 | 1/2英寸 | 392 |
| ZYQT-BV-03OD | 卡套直通球阀1000PSI | 个 | 3/8英寸 | 302 |
| ZYQT-BV-02OD | 卡套直通球阀1000PSI | 个 | 1/4英寸 | 238 |
| ZYQT-BV-01OD | 卡套直通球阀1000PSI | 个 | 1/8英寸 | 246 |
| ZYQT-RU-08-06 | 卡套异径直通 | 个 | 1-3/4英寸 | 280 |
| ZYQT-RU-06-04 | 卡套异径直通 | 个 | 3/4-1/2英寸 | 210 |
| ZYQT-RU-04-03 | 卡套异径直通 | 个 | 1/2-3/8英寸 | 84 |
| ZYQT-RU-02-03 | 卡套异径直通 | 个 | 1/4-3/8英寸 | 64 |
| ZYQT-RU-02-01 | 卡套异径直通 | 个 | 1/8-1/4英寸 | 70 |
| ZYQT-UCR-01 | 卡套四通接头 | 个 | 1/8英寸 | 210 |
| ZYQT-UCR-04-0 | 卡套四通接头 | 个 | 1/2英寸 | 260 |
| ZYQT-UCR-03-0 | 卡套四通接头 | 个 | 3/8英寸 | 218 |
| ZYQT-UCR-02-0 | 卡套四通接头 | 个 | 1/4英寸 | 190 |
| ZYQT-U-08-0 | 卡套式直通接头 | 个 | 1英寸 | 320 |
| ZYQT-U-06-0 | 卡套式直通接头 | 个 | 3/4英寸 | 224 |
| ZYQT-U-04-0 | 卡套式直通接头 | 个 | 1/2英寸 | 82 |
| ZYQT-U-03-0 | 卡套式直通接头 | 个 | 3/8英寸 | 64 |
| ZYQT-U-02-0 | 卡套式直通接头 | 个 | 1/4英寸 | 50 |
| ZYQT-U-01-0 | 卡套式直通接头 | 个 | 1/8英寸 | 56 |
| ZYQT-BV3W-06OD | 卡套三通球阀3000PSI | 个 | 3/4英寸 | 602 |
| ZYQT-BV3W-04OD | 卡套三通球阀3000PSI | 个 | 1/2英寸 | 490 |
| ZYQT-BV3W-03OD | 卡套三通球阀3000PSI | 个 | 3/8英寸 | 350 |
| ZYQT-BV3W-02OD | 卡套三通球阀3000PSI | 个 | 1/4英寸 | 322 |
| ZYQT-BV3W-01OD | 卡套三通球阀3000PSI | 个 | 1/8英寸 | 336 |
| ZYQT-UT-08-0 | 卡套三通接头 | 个 | 1英寸 | 560 |
| ZYQT-UT-06-0 | 卡套三通接头 | 个 | 3/4英寸 | 392 |
| ZYQT-UT-04-0 | 卡套三通接头 | 个 | 1/2英寸 | 196 |
| ZYQT-UT-03-0 | 卡套三通接头 | 个 | 3/8英寸 | 126 |
| ZYQT-YQF-5 | 不锈钢双级减压器（包含4个1/8附件） | W21.8-14 | 1/8附件 | 3200 |
| ZYQT-0007 | 减压阀(镀镍，带流量计) | 个 | 0-25MPa | 1100 |
| RA-02-1 | 异径链接 | 1/4NPT | 1/8 卡 | 60 |
| ZYQT-0008 | 取样阀（便捷减压阀） | 个（1/16卡套） |  | 520 |
| ZYQT-0006 | 三通流量计 | 1套 | 316不锈钢 | 1800 |